## Sheet1
N п/п | Наименование сосудистого центра. Наименование оснащения | Расчетное число согласно стандартам оснащения | ГУЗ "КБ 4" из расчета 2 койки + 1 БИТ | ГУЗ "КБ 3" из расчета 3 койки + 1 БИТ | ГУЗ "П.-Забайкальская" из расчета 3 койки + 1 БИТ
|  |  | Имеется в наличии (шт.) | Необходимо приобрести (шт.) | Имеется в наличии (шт.) | Необходимо приобрести (шт.) | Имеется в наличии (шт.) | Необходимо приобрести (шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
2 | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на рабочее место | 4 | - | 5 | - | 0 | 1
3 | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | По числу коек | 4 | 11 | 20 | 6 | 0 | 9
4 | Электрокардиограф | 1 | 2 | - | 1 | - | На | 0
5 | Временный электрокардиостимулятор | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1
6 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 1 на 5 коек | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0
7 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
8 | Система централизованной подачи кислорода к каждой койке | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
9 | Система экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1
10 | Блок электрических розеток | не менее 2 розеток с заземлением у каждой койки | 14 | 34 | 52 | - | 5 | 7
11 | Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку | 17 | 43 | 45 | 7 | 0 | 6
12 | Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками | по числу коек палаты реанимации и интенсивной терапии | 6 | - | 5 | - | 0 | 3
13 | Противопролежневые матрасы | 1 на 3 койки | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2
14 | Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | на каждую койку | 9 | 21 | 20 | 6 | 3 | 6
15 | Портативный электрокардиограф | 1 на 6 коек | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 0
16 | Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 1 на 6 коек |  | 1 | 5 | - | 1 | 0
17 | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца | 1 на 3 койки | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2
18 | Аппарат для вспомогательного кровообращения | 1 на 9 коек |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
19 | Централизованная система подводки медицинских газов | к каждой койке | 1 | - | 1 | - | + | -
20 | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 на 3 койки | 2 | - | 8 | - | 1 | 2
21 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 на 6 коек | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 0
22 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 3 койки | 4 |  | 3 | - | 1 | 2
23 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 на 1 палату реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1
24 | Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования | 100 наборов на 1 койку на год | 600 |  | 3 000 | - | + | -
25 | Набор для интубации трахеи | 2 на 1 палату реанимации и интенсивной терапии | 2 | - | 4 | - | 2 | 0
26 | Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку | 12 |  | 52 | - | 0 | 6
27 | Инфузоматы | 1 на койку | 13 | 17 | 26 | - | 3 | 6
28 | Тонометры прикроватные | 1 на койку | 24 | 6 | 26 | - | 3 | 6
29 | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на 1 палату интенсивной терапии | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
30 | Глюкометр | 1 на 1 палату реанимации и интенсивной терапии | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
31 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств | 1 на 1 палату интенсивной 2 терапии |  | 1 | 1 | - | 1 | 0
32 | Блок электрических розеток с заземлением (не менее 8), в том числе для питания энергоемких приборов | 11 на 1 койку | 6 | - | 10 | - | 6 | 6
33 | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 на 1 палату реанимации и интенсивной терапии | - | 3 | 1 | - | 1 | 0
34 | Система быстрого оповещения и реагирования | 1 на медицинскую организацию | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
35 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 1 на 10 коек | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 0
36 | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0
37 | Ингалятор аэрозольный компрессионный (небулайзер) портативный | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0
38 | Аппарат экспресс-определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |  | 1 | 1 | - | 0 | 1
39 | Аппарат экспресс-определения кардиомаркеров портативный | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | 0
40 | Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 0