## Sheet1
Наименование медицинского оборудования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.02.2019 N 56н "Об утверждении перечня медицинских изделий для переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями" | 27,2 15,4 11,2 19,4 37,5 | Количество
Магнитно-резонансный томограф не менее 1 Тл | 2019 | 1
Микроскоп сканирующий (сканер микропрепаратов) | 2019 | 1
Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 2019 | 1
УЗИ-аппарат экспертного класса | 2019 | 3
Переносной УЗИ-аппарат | 2019 | 2
УЗИ-аппарат среднего класса | 2019 | 2
Маммограф | 2019 | 2
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | - | 1
Микроскоп | 2019 | 2
Установка дистанционной гамматерапии 60 Со, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 2019 | 1
Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 2019 | 1
Дозиметрическая аппаратура для абсолютной дозиметрии | 2019 | 1
Дозиметрическая аппаратура для относительной дозиметрии | 2019 | 1
Набор фиксирующих приспособлений | 2019 | 3
Информационно-управляющая система | 2019 | 1
Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | 2019 | 1
Коагулометр четырехканальный | 2019 | 1
Микроскоп | 2019 | 9
Анализатор мочи | 2019 | 1
Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 2019 | 2
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 2020 | 1
Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | 2020 | 14
Набор для срочной цитологической окраски | 2020 | 3
Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | 2020 | 1
Анализатор газов крови и электролитов | 2020 | 1
Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 2020 | 1
Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких | 2020 | 2
Биохимический анализатор | 2020 | 1
Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 2020 | 6
Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | 2020 | 2
Флюорограф | 2020 | 1
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 2020 | 1
Гамма-камера | 2020 | 1
Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) | 2020 | 2
Ультразвуковой гармонический скальпель | 2020 | 2
Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 2020 | 10
Электрохирургический блок | 2020 | 4
Аргоно-плазменный коагулятор | 2020 | 1
Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции | 2020 | 1
Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 2020 | 21
Дозиметрическая аппаратура для относительной дозиметрии | 2020 | 1
Видеогастроскоп | 2020 | 1
Установка дистанционной гамматерапии 60 Со, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 2020 | 1
Аппарат брахитерапии | 2020 | 1
Видеогастроскоп | 2021 | 1
Видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | 2021 | 1
Видеоэндоскопический комплекс | 2021 | 1
38,1 141,1 19,4 ЗНО шейки матки 43,7 44,7 41,5 | 2021 | 1
Установка дистанционной гамматерапии 60 Со, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 2021 | 1
Видеоэндоскопический комплекс | 2022 | 1
Установка дистанционной гамматерапии 60 Со, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 2022 | 1
Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов) | 2022 | 1
Видеоэндоскопический комплекс | 2022 | 1
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | 2022 | 1
Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 2022 | 1
Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | 2023 | 1
Стерилизатор паровой | 2024 | 1
Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком) | 2024 | 1
Биохимический анализатор | 2024 | 1
Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | 2024 | 1
Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 2024 | 1
Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 2024 | 1