## Sheet1
N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество единиц в соответствии с Приказом МЗ РФ N 89н (количество, шт., из расчета на 30 коек отделения и 6 коек палаты реанимации и интенсивной терапии) | Фактическое наличие оборудования, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 | 0
2 | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на рабочее место | 1
3 | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца <*> | 15 | 0
4 | Электрокардиограф | 2 | 1
5 | Временный электрокардиостимулятор | 2 | 0
6 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 1 на 5 коек | 1
7 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 1 | 1
8 | Система централизованной подачи кислорода к каждой койке | 1 | отделения реанимации и интенсивной терапии (далее - ОРИТ) - 3
9 | Система экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 | есть
10 | Автоматические дозаторы лекарственных средств | не менее 2 на 1 койку | имеются
11 | Функциональные кровати (для ПИТ) с прикроватными столиками | по числу коек ОРИТ | имеются
12 | Противопролежневые матрацы | 1 на 3 койки | 2
13 | Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | на каждую койку | монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01 "Р-Д"
14 | Портативный электрокардиограф | 1 на 6 коек | 0
15 | Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 1 на 6 коек | 0
16 | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца | 1 на 3 койки | 1
17 | Аппарат для вспомогательного кровообращения | 1 на 9 коек | 0
18 | Централизованная система подводки медицинских газов | к каждой койке | 0
19 | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 на 3 койки | 1
20 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 на 6 коек | 5
21 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 3 койки | 1
22 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 на 1 палату ОРИТ | 0
23 | Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования | 100 наборов на 1 койку | имеется
24 | Набор для интубации трахеи | 2 на 1 палату ОРИТ | 1
25 | Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку | 1
26 | Инфузоматы | 1 на 1 койку | 3
27 | Тонометры прикроватные | 1 на 1 койку | 8
28 | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на 1 палату ОРИТ | 1
29 | Глюкометр | 1 на 1 палату ОРИТ | 1
30 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств | 1 на 1 палату ОРИТ | 1
31 | Блок электрических розеток с заземлением (не менее 8), в том числе для питания энергоемких приборов | 1 на 1 койку | 1
32 | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 на 1 палату ОРИТ | 1
33 | Система быстрого оповещения и реагирования | 1 на медицинскую организацию | имеется
34 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 1 на 10 коек | 1
35 | Ингалятор аэрозольный компрессионный (небулайзер) портативный | 2 | 2
36 | Аппарат экспресс-определения международного нормализованного отношения портативный | 1 | 0
37 | Аппарат экспресс-определения кардиомаркеров портативный | 1 | 0
38 | Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 2 | 1