## Sheet1
N п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения
1. Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями)
1 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 5 | Нагреватели газовые автономные конвективные
ГОСТ EN 613-2010
2 |  | раздел 6 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания
СТБ EN 778-2009
3 |  | раздел 6 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором
СТБ EN 1319-2009
4 |  | раздел 4 ГОСТ 20219-74 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
5 |  | разделы 1, 2 и 5 ГОСТ 20219-93 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
6 |  | раздел 6 | Аппараты отопительные бездымоходные небытового назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой мощностью не более 10 кВт
ГОСТ 32441-2013 (EN 461:1999)
7 |  | раздел 7 | Конвекторы газовые отопительные автономные со встроенным вспомогательным вентилятором горелок
ГОСТ 32447-2013
8 |  | раздел 7 | Аппараты газовые отопительные автономные с открытой фронтальной поверхностью
ГОСТ 32451-2013
9 |  | раздел 5 | Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 51377-99 (EN 613-1991)
10 |  | раздел 6 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998)
11 |  | раздел 6 | Аппараты, отопительные бытовые, не подключаемые к дымоходу, для работы на сжиженных углеводородных газах
ГОСТ Р 54819-2011 (ЕН 449:2002)
12 |  | раздел 7 | Воздухонагреватели газовые бытовые отопительные с принудительной конвекцией и вспомогательным вентилятором горелок с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 54822-2011 (ЕН 1319:2009)
2. Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки)
13 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 4 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле
СТБ ЕН 30-1-2-2004
14 |  | раздел 5 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-2. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях
СТБ ЕН 30-2-2-2006
15 |  | раздел 5 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50696-2006
16 |  | раздел 5 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-2. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях
ГОСТ Р 54451-2011
(ЕН 30-2-2:1999)
3. Аппараты водонагревательные проточные газовые
17 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 10 | Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 31856-2012
(EN 26:1997)
18 |  | CTБ EN 26-2010 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками
4. Аппараты водонагревательные емкостные газовые
19 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 7 ГОСТ 11032-97 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия
20 |  | раздел 8 | Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды
ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999)
21 |  | CTБ EN 89-2012 | Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд
5. Плиты и таганы газовые портативные и туристские, светильники газовые бытовые
22 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 5 | Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические условия
ГОСТ 30154-94
23 |  | CTБ EN 521-2012 | Технические требования к приборам, работающим на сжиженном нефтяном газе. Приборы газовые переносные, работающие на сжиженном нефтяном газе
6. Горелки газовые инфракрасного излучения и устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, брудеры газовые для птичников
24 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | разделы 1-4, 7 и 8 ГОСТ 16569-86 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия
25 |  | разделы 1 и 2 ГОСТ 25696-83 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка
7. Котлы отопительные газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками
26 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | ГОСТ EN 303-3-2013 | Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения
27 |  | разделы 4 и 6 CTБ EN 303-7-2010 | Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для централизованного отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт. Технические требования и методы испытаний
28 |  | СТБ EN 297-2010 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
29 |  | СТБ EN 304-2010 | Котлы отопительные. Методы испытаний отопительных котлов с топливораспылительными горелками
30 |  | СТБ EN 483-2010 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
31 |  | СТБ EN 656-2012 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт
32 |  | разделы 4, 5 и 7 СТБ EN 677-2000 | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
33 |  | СТБ EN 13836-2010 | Котлы отопительные газовые для центрального отопления. Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт
34 |  | разделы 5 и 6 ГОСТ 20548-87 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
35 |  | разделы 7 и 8 ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия
36 |  | раздел 4 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 51733-2001
37 |  | разделы 4-6 и 8 ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) | Котлы газовые центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний
38 |  | раздел 6 | Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт
ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996)
39 |  | раздел 7 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт
ГОСТ Р 54439-2011 (ЕН 13836:2006)
40 |  | раздел 5 | Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания и маркировка
ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999)
41 |  | ГОСТ Р 54442-2011 (ЕН 303-3:1998) | Котлы отопительные. Часть 3. Газовые котлы центрального отопления. Агрегат, состоящий из корпуса котла и горелки с принудительной подачей воздуха. Требования к теплотехническим испытаниям
42 |  | раздел 6 | Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт
ГОСТ Р 54444-2011 (ЕН 303-7:2006)
43 |  | раздел 6 | Котлы газовые центрального отопления. Специальные требования для конденсационных котлов с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
ГОСТ Р 54825-2011 (ЕН 677:1998)
44 |  | раздел 7 | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа "С" с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999)
45 |  | раздел 8 | Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150°С
ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394:2005 + А1:2008)
8. Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд)
46 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 3 ГОСТ 27441-87 (СТ СЭВ 5796-86) | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие технические требования и методы испытаний
47 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005)
48 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-1. Специальные требования. Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки
ГОСТ Р 55213-2012 (ЕН 203-2-1:2005)
49 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное предприятий общественного питания. Часть 2-3. Специальные требования. Котлы варочные
ГОСТ Р 55214-2012 (ЕН 203-2-3:2005)
50 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-4. Специальные требования. Аппараты обжарочные
ГОСТ Р 55215-2012 (ЕН 203-2-4:2005)
51 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-6. Специальные требования. Нагреватели горячей воды для напитков
ГОСТ Р 55216-2012 (ЕН 203-2-6:2005)
52 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-8. Специальные требования. Сковороды глубокие и посуда для приготовления паэльи
ГОСТ Р 55217-2012 (ЕН 203-2-8:2005)
53 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-9. Специальные требования. Рассекатели пламени, мармиты и сковороды
ГОСТ Р 55218-2012 (ЕН 203-2-9:2005)
54 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-10. Специальные требования. Грили лавовые
ГОСТ Р 55219-2012 (ЕН 203-2-10:2007)
55 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-11. Специальные требования. Котлы для варки макаронных изделий
ГОСТ Р 55220-2012 (ЕН 203-2-11:2006)
56 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-2. Специальные требования. Печи
ГОСТ Р 55221-2012 (ЕН 203-2-2:2006)
57 |  | раздел 7 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 2-7. Специальные требования. Жаровни и грили с вертелом
ГОСТ Р 55222-2012 (ЕН 203-2-7:2007)
9. Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели "светлые" инфракрасного излучения)
58 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 7 | Нагреватели светового излучения газовые, не предназначенные для бытового применения. Часть 1. Требования безопасности
ГОСТ Р 54446-2011 (ЕН 419-1:2009)
59 |  | раздел 7 | Нагреватели газовые для лучистого верхнего отопления, не применяемые в быту. Часть 2. Рациональное использование энергии
ГОСТ Р 54447-2011 (ЕН 419-2:2006)
10. Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели "темные")
60 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 7 | Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Часть 1. Требования безопасности
ГОСТ Р 54448-2011 (ЕН 416-1:2009)
61 |  | раздел 7 | Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Часть 2. Рациональное использование энергии
ГОСТ Р 54449-2011 (ЕН 416-2:2006)
11. Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями, теплогенераторы газовые для животноводческих помещений
62 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | разделы 4, 5 и 7 CTБ EN 621-2006 | Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания
63 |  | раздел 7 | Воздухонагреватели газовые смесительные для обогрева теплиц и аналогичных небытовых помещений
ГОСТ Р 55202-2012 (ЕН 12669:2000)
64 |  | раздел 7 | Воздухонагреватели газовые смесительные с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью до 300 кВт
ГОСТ Р 55203-2012 (ЕН 525:2009)
65 |  | раздел 7 | Воздухонагреватели небытовые газовые конвективные, оборудованные вентилятором для подачи воздуха на горение или отвода продуктов сгорания, с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт
ГОСТ Р 55204-2012 (ЕН 1020:2009)
66 |  | раздел 6 | Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные небытового назначения с принудительной конвекцией, работающие на сжиженных углеводородных газах. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 32430-2013 (EN 1596:1998)
67 |  | ГОСТ 32445-2013 (EN 621:2009) | Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией, без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний
68 |  | раздел 7 | Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям
ГОСТ EN 1196-2013
69 |  | разделы 4-8 ГОСТ 31851-2012 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний
II. Блочные автоматические горелки
Горелки газовые и комбинированные блочные промышленные
70 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996)
71 |  | ГОСТ 29134-97 | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
72 |  | разделы 4-6 | Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования
ГОСТ 27824-2000
73 |  | CTБ EN 676-2012 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха для горения
74 |  | раздел 4 | Агрегаты тепловые газопотребляющие. Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания
ГОСТ Р 50591-2013
III. Устройства, предназначенные для встраивания в оборудование
1. Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии
75 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | разделы 2 и 5 ГОСТ 11881-76 | ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
76 |  | раздел 7 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 50 кПа до 500 кПа включительно
ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007)
77 |  | раздел 7 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Часть 1. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно
ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007)
78 |  | CTБ EN 88-1-2012 | Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа
79 |  | CTБ EN 88-2-2012 | Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 500 мбар, но не более 5 бар
2. Редукторы к баллонам газовым
80 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | разделы 1-3 ГОСТ 21805-94 | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
3. Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)
81 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | разделы 2-4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012 (ЕН 298:2003) | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
4. Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические, устройства многофункциональные)
82 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 8 | Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 32028-2012 (EN 161:2001)
83 |  | раздел 7 | Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых приборов. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 32029-2012 (EN 257:1992)
84 |  | раздел 5 | Краны для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 32032-2013 (EN 1106:2010)
85 |  | раздел 8 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51843-2013 (ЕН 125:1991/
А1:1996)
86 |  | раздел 7 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 50 кПа до 500 кПа включительно
ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007)
87 |  | раздел 7 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Часть 1. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно
ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007)
88 |  | раздел 7 | Датчики контроля давления для газовых горелок и аппаратов пневматического типа
ГОСТ Р 55205-2012 (ЕН 1854:2010)
89 |  | раздел 6 | Регуляторы соотношения газ/воздух для газовых горелок и газопотребляющих аппаратов. Часть 1. Регуляторы пневматического типа
ГОСТ Р 55206-2012 (ЕН 12067-1:1998)
90 |  | раздел 7 | Регуляторы соотношения газ/воздух для газовых горелок и газопотребляющих аппаратов. Часть 2. Регуляторы электронного типа
ГОСТ Р 55207-2012 (ЕН 12067-2:2007)
91 |  | раздел 6 | Системы контроля герметичности автоматических запорных клапанов для газовых горелок и газовых приборов
ГОСТ Р 55208-2012 (ЕН 1643:2000)
92 |  | разделы 6-8 | Устройства безопасности, регулирования и управления для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования
ГОСТ Р 55209-2012 (ЕН 13611:2007)
93 |  | CTБ EN 13611-2012 | Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами. Общие технические требования
5. Соединения-шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов
94 | статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 | раздел 8 | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52209-2004 (DIN 3384:1998-05)