## Sheet1
Наименование средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | Схемы подтверждения соответствия
I. Огнетушащие вещества
1. Порошки огнетушащие общего назначения | 1с, 3с, 4с
2. Пенообразователи для тушения пожаров | 1с, 3с, 4с
3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 1с, 3с, 4с
4. Смачиватели | 3д, 4д, 6д
5. Газовые огнетушащие вещества | 3д, 4д, 6д
II. Средства огнезащиты
6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 1с, 3с,4с
7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 1с, 3с, 4с
8. Средства огнезащиты кабелей | 1с, 3с, 4с
III. Изделия погонажные электромонтажные
9. Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 1с, 3с, 4с
IV. Огнетушители
10. Переносные огнетушители | 1с, 3с, 4с
11. Передвижные огнетушители | 1с, 3с, 4с
V. Устройства пожаротушения автономные
12. Устройства пожаротушения автономные | 1с, 3с, 4с
VI. Пожарные шкафы, пожарные краны
13. Пожарные шкафы | 3д, 4д, 6д
14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 3д, 4д, 6д
VII. Мобильные средства пожаротушения
15. Автомобили пожарные основные | 3д, 4д, 6д
16. Автомобили пожарные штабные | 3д, 4д, 6д
17. Автоподъемники пожарные | 3д, 4д, 6д
18. Автолестницы пожарные | 3д, 4д, 6д
19. Автомобили аварийно-спасательные | 3д, 4д, 6д
20. Автопеноподъемники пожарные | 3д, 4д, 6д
21. Автомобили связи и освещения | 3д, 4д, 6д
22. Автомобили газодымозащитной службы | 3д, 4д, 6д
23. Мобильные робототехнические комплексы | 3д, 4д, 6д
24. Мотопомпы пожарные | 3д, 4д, 6д
25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 3д, 4д, 6д
VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 1с, 3с, 4с
27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 1с, 3с, 4с
28. Оповещатели пожарные | 1с, 3с, 4с
29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 1с, 3с, 4с
30. Выносные устройства индикации | 1с, 3с, 4с
31. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 1с, 3с, 4с
32. Системы передачи извещений о пожаре | 1с, 3с, 4с
33. Оповещатели пожарные индивидуальные | 1с, 3с, 4с
34. Устройства дистанционного пуска | 1с, 3с, 4с
IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных)
35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д
48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 3д, 4д, 6д
49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 1с, 3с, 4с
50. Дозаторы установок пенного пожаротушения | 1с, 3с, 4с
51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 1с, 3с, 4с
52. Модули установок газового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с
55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 1с, 3с, 4с
56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 3д, 4д, 6д
57. Генераторы огнетушащего аэрозоля | 1с, 3с, 4с
X. Установки пожаротушения роботизированные
58. Установки пожаротушения роботизированные | 1с, 3с, 4с
XI. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарные
59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | 1с, 3с, 4с
60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 1с, 3с, 4с
61. Самоспасатели изолирующие пожарные | 1с, 3с, 4с
62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 1с, 3с, 4с
63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 1с, 3с, 4с
64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 1с, 3с, 4с
65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 1с, 3с, 4с
XII. Специальная защитная одежда пожарного
66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 1с, 3с, 4с
67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 1с, 3с, 4с
68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | 1с, 3с, 4с
69. Белье термостойкое для пожарных | 1с, 3с, 4с
70. Подшлемник для пожарных | 1с, 3с, 4с
ХIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного
71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 1с, 3с, 4с
72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 1с, 3с, 4с
73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 1с, 3с, 4с
XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней
74. Лестницы ручные пожарные | 1с, 3с, 4с
75. Веревки пожарные спасательные | 3д, 4д, 6д
76. Пояса пожарные спасательные | 3д, 4д, 6д
77. Карабины пожарные | 3д, 4д, 6д
78. Трапы спасательные пожарные | 1с, 3с, 4с
79. Устройства спасательные прыжковые пожарные | 1с, 3с, 4с
80. Рукава спасательные пожарные | 3д, 4д, 6д
81. Устройства канатно-спускные пожарные | 1с, 3с, 4с
82. Лестницы навесные спасательные пожарные | 3д, 4д, 6д
XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах
83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 3д, 4д, 6д
XVI. Дополнительное снаряжение пожарных
84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 3д, 4д, 6д
XVII. Пожарное оборудование
85. Головки соединительные пожарные | 3д, 4д, 6д
86. Гидранты пожарные | 3д, 4д, 6д
87. Колонка пожарная | 3д, 4д, 6д
88. Пеносмесители | 3д, 4д, 6д
89. Водосборники рукавные | 3д, 4д, 6д
90. Разветвления рукавные | 3д, 4д, 6д
91. Гидроэлеваторы пожарные | 3д, 4д, 6д
92. Сетки всасывающие пожарные | 3д, 4д, 6д
93. Рукава пожарные напорные | 1с, 3с, 4с
94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 3д, 4д, 6д
95. Стволы пожарные ручные | 1с, 3с, 4с
96. Стволы пожарные лафетные | 1с, 3с, 4с
97. Генераторы пены | 1с, 3с, 4с
XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград
98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 1с, 3с, 4с
99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 1с, 3с, 4с
100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 1с, 3с, 4с
XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции
101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 1с, 3с, 4с
102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 1с, 3с, 4с
103. Вытяжные вентиляторы | 1с, 3с, 4с
104. Воздуховоды | 1с, 3с, 4с