## Sheet1
N | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества
п/п
1 | 2 | 3 | 4
1 | Дымовая труба (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | высота 20 м, 2001 год постройки
2 | Насос LP 100-160/168 (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | производительность 180 куб. м/час, 1989 год выпуска
3 | Котел АК3000 | пос. Деревянка, котельная | мощность 3 МВт,
1989 год выпуска
4 | Тепловая сеть | пос. Новая Вилга | протяженность 3454,3 м
5 | Щит сигнализации | с. Деревянное, котельная
6 | Газоходы, воздуховоды | с. Деревянное, котельная | 1989 год выпуска
7 | Котел "мультимизер" | с. Деревянное, котельная | мощность 1,4 МВт, 1989 год выпуска
8 | Дымосос SPZ | с. Деревянное, котельная | 1500 куб. м/час
9 | Вентилятор GTAF | с. Деревянное, котельная | производительность 1500 куб. м/час, 1989 год выпуска
10 | Котел КВр | с. Рыбрека, котельная | 2010 год выпуска
11 | Котел "Универсал-6" | с. Рыбрека, котельная
12 | Котел КВ-0,84-100 (ПМ-1) | пос. Ладва, котельная школы | 2011 год выпуска
13 | Котел "Луга" | пос. Ладва, котельная школы | 2000 год выпуска
14 | Котел ПМ-1 | пос. Ладва, котельная школы | 2009 год выпуска
15 | Дымосос ДН-9 (3 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2001 год выпуска
16 | Насос К20/30 (ГВС) | пос. Ладва, котельная школы | 2000 год выпуска
(2 шт.)
17 | Дымовая труба | пос. Ладва, котельная школы | высота 28 м, 1988 год постройки
18 | Дымовая труба | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | высота 30 м, 1985 год выпуска
19 | Газоходы котла | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2001 год выпуска
20 | Котел "Нева" | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2005 год выпуска
21 | Котел "Нева" | пос. Пай, котельная | 2005 год выпуска
22 | Вентилятор ВР 300-45 | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска
23 | Дымосос ДН-9У | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска
24 | Насос К85-65-160 сетевой (3 шт.) | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска
25 | Газовоздуховод | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска
26 | Насос К 20/30 подпиточный | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска
27 | Дымовая труба | пос. Пай, котельная | высота 14 м, 1983 год постройки
28 | Котел водогрейный КВр- 0,63 МВт (топливо - дрова) | пос. Пай, котельная | 2011 год выпуска
29 | Котел водогрейный КВр-1,1 | с. Шёлтозеро, котельная | 2011 год выпуска
30 | Газоходы ТН | с. Шёлтозеро, котельная | 2001 год выпуска
31 | Котел "Нева-1" | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска
32 | Котел "Нева-1,1" | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска
33 | Дымосос ДН (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска
34 | Двухкорпусный теплообменник | с. Шёлтозеро, котельная школы
35 | Вентилятор УВ (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска
36 | Дымовая труба | с. Шёлтозеро, котельная | высота 30 м, 1992 год выпуска
37 | Тележка для дров - узкоколейная вагонетка | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска
38 | Газоходы металлические переменного сечения от ДУ 400x380 мм до ДУ 400x600 мм | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска
39 | Центробежный дымосос одностороннего всасывания (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы
40 | Дымовая труба металлическая | с. Шёлтозеро, котельная школы
41 | Циркуляционный сетевой насос летнего режима WILO IL | с. Шёлтозеро, котельная школы | 32/150-2,2/2=G 16 куб. м/час, Н=32, N=7,5 кВт, n= 2900 об/мин
42 | Циркуляционный сетевой насос зимнего режима (2 шт.) WILO IPL | с. Шёлтозеро, котельная школы | 50/175-7,5/2=G 50 куб. м/час, Н=32, N=7,5 кВт, n= 2900 об/мин
43 | Таль электрическая для золы | с. Шёлтозеро, котельная школы | ТЭ 100-5110-13
44 | Холодильник отбора проб двухточечный (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы
45 | Насос горячей воды | с. Шёлтозеро, котельная школы
(2 шт.)
46 | Водогрейный котел АК-600 N 1 | с. Шёлтозеро, котельная школы | в комплекте с дутьевым вентилятором F, мощность 0,6 МВт
47 | Бак-аккумулятор горячей воды | с. Шёлтозеро, котельная школы
48 | Котел "Нева" КВр-0,8 (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
49 | Газоходы (2 шт.) | с. Заозерье, котельная
50 | Насос 100-80-160 | с. Заозерье, котельная | 3000 об/мин, 2006 год выпуска
(2 шт.)
51 | Бак расширительный | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
52 | Насос-дозатор FCO | с. Заозерье, котельная
53 | Водоподогреватель водяной | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
54 | Щит управления насосами | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
55 | Щит освещения | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
56 | Светильники "Рондо" (10 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
57 | Светильники Europrof | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
58 | Щит управления сигнализации (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска
59 | Дымовая труба | с. Заозерье, котельная | высота 30 м, 2006 год выпуска
60 | Котел КВр-1 | с. Заозерье, котельная | 2010 год выпуска
61 | Труба котельной | дер. Вилга, котельная | 1990 год постройки
62 | Котел КВр (2 шт.) | дер. Вилга, котельная | 2003 год выпуска
63 | Поддув вентиляционный | дер. Вилга, котельная | 1995 год выпуска
64 | Газоход | дер. Вилга, котельная | 2001 год выпуска
65 | Шкаф медицинский | дер. Вилга, котельная | 1985 год выпуска
66 | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо - уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга, котельная | 2011 год выпуска
67 | Дымовая труба | дер. Вилга (Военный городок), котельная | высота 20 м, 1996 год постройки
68 | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо - уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга (Военный городок), котельная | 2011 год выпуска
69 | Котел стальной водогрейный КВр-0,8-95 | дер. Вилга (Военный городок), котельная | 2010 год выпуска
70 | Мазутная емкость | пос. Кварцитный, котельная | объем 50 куб. м, 2004 год выпуска
71 | Насос НМШ 8-25.6-3/25 (1500 об/мин, 5,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
(2 шт.)
72 | Подогреватель мазутный ПМ 25-6 (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
73 | Фильтры мазутные | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска
74 | Сооружение слива и приема мазута | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска
75 | Котел ДКВр 4/13 N 1 (топливо - мазут) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
76 | Котел ДКВр 4/13 N 2 (топливо - щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
77 | Котел ДКВр 4/13 N 3 (топливо - щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
78 | Дымосос ДН-9 левого вращения (1500 об/мин, 15 кВт), котел N 1 | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска
79 | Вентилятор ВН-8, подача воздуха, котел N 1 (1500 об/мин, 15 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
80 | Вентилятор ВН-8 первичного воздуха, котел N 2 (1430 об/мин, 5,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
81 | Вентилятор ВН-8 вторичного воздуха, котел N 2 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
82 | Гидростанция котла | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
N 2 (1715 об/мин, 3,6 кВт)
83 | Вентилятор первичного воздуха, котел N 3 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
84 | Гидростанция котла | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
N 3 (1440 об/мин, 7,5 кВт)
85 | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176 КЗО (2940 об/мин) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
86 | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176-30 (2940 об/мин, 100 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2004 год выпуска
87 | Насос К20/30 подпитки тепловой сети (2850 об/мин, 5,5 кВт) (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
88 | Подогреватели сетевые ПП 2-17-07-2 | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска
89 | Подогреватель | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска
168х4-1,0-РГ-147,5, охладитель конденсата
90 | Подогреватель ПП2-6-2, охладитель конденсата | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
91 | Исполнительный механизм подпитки котлов N 1, 2, 3 (1190 об/мин, 7,5 кВт) (3 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
92 | Щит автоматизированный котла N 2 | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
93 | Щит автоматизированный котла N 3 | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
94 | Электрощитовая | пос. Кварцитный, котельная | 1990 год выпуска
95 | Инженерные сети | пос. Кварцитный, котельная | 1991 год выпуска
96 | Фильтры (сульфоуголь) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
97 | Бак (солерастворитель) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
98 | Бак (солерастворитель) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска
99 | Насос перекачки солевого раствора К20/30 (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
100 | Деаэратор ДА/15 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска
101 | Аккумулятор запаса воды | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска
102 | Гидростанция склада, электродвигатель (1450 об/мин, 11 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
103 | Скребковый транспортер с редуктором, электродвигатель (5/5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
104 | Винтовой транспортер (шнек), электродвигатель (1410 об/мин, 3 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
105 | Винтовой транспортер (короткий), электродвигатель (990 об/мин, 1,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
106 | Винтовой транспортер (короткий), электродвигатель (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска
107 | Котел "Универсал-6" | с. Шокша, котельная
108 | Насос К 8/18-УХЛ4 | с. Шокша, котельная
109 | Щиток с пускателями | с. Шокша, котельная
(2 шт.)
110 | Рубильник с пускателем | с. Шокша, котельная
111 | Манометр | с. Шокша, котельная
112 | Термометр | с. Шокша, котельная
113 | Двигатель асинхронный ТИР АИР 16052 УЗ 108-1 | с. Шокша, котельная
114 | Водогрейный котел АК-600 N 2 в комплекте с дутьевым вентилятором | с. Шёлтозеро, котельная школы
115 | Исполнительный механизм шибера газохода котла N 1 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная
116 | Исполнительный механизм шибера газохода котла N 2 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная
117 | Исполнительный механизм шибера газохода котла N 3 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная
118 | Щит автоматизированный котла N 1 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска