## Sheet1
N п/п | Основное средство | Инвентарный номер | Дата принятия к учету | Дата принятия к учету до реорганизации | Количество | Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость | Процент износа | Технико-экономические показатели объекта/техническое состояние
1 | БустерВатТ УНМВ 2SB15 5-4, 0-80, насосная станция водоснабжения с частотным регулированием | В00008831 | 30.09.2021 |  | 1 | 520 596,00 | 26029,80 | 494 566,20 | 5 | Номинальная подача 15м3/ч; Номинальный напор 40м; Номинальная мощьность 4 кВт/удовлетворительное
2 | Насос NB 50-160/177 с ПЧТ Ч (НСП Вытегорское шоссе) | В00008829 | 31.08.2021 |  | 1 | 281 854,31 | 18790,28 | 263 064,03 | 7 | Номинальная подача 1250м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 250 кВт./удовлетворительное
3 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN600, PN10, фланцевая с эл.приводом (КНС-5) | В00008824 | 30.07.2021 |  | 1 | 495 671,00 | 29504,25 | 466 166,75 | 6 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN600, PN10, фланцевая с эл.приводом /удовлетворительное
4 | _ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75 N6,3 ВР.ЛЕВОЕ С ЭЛ/ДВ 3 кВт/1500 | В10287 | 17.10.2014 | 01.10.2003 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
5 | Задвижка 30ч39р DN300 PN10 | В0008572 | 23.11.2016 |  | 1 | 50 571,80 | 36725,05 | 13 846,75 | 73 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
6 | _ВТОРИЧНЫЕ РАД.ОТСТОЙНИКИ СИЛОВОЕ ОБОРУД. | В9305 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 8 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
7 | _ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ-СИЛОВОЕ ОБОР.И ОСВ. | В9311 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
8 | _КНС-2А ЗАДВИЖКИ 30Ч 925 | В9109 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ 30Ч 925/удовлетворительное
9 | АРМ инженера | В00009055 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
10 | Шкаф приборный в сборе для вторичных преобразователей(климат.исполнение от -40 до + 40С) | В00008989 | 28.12.2021 |  | 18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
11 | _ЗАДВИЖКА DN 300 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10380_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 880,49 | 880,49 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА DN 300/удовлетворительное
12 | _НАСОС 1 Д 315-71 С ЭЛ.ДВИГАТ. | В9925 | 17.10.2014 | 01.02.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
13 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" (96) | В04 | 17.10.2014 | 18.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
14 | _КРАН-БАЛКА С ЭЛ.ТЕЛЬФ ВНС-2 ГОЛИК | В9443 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Грузоподъемность 1т/удовлетворительное
15 | _КНС-5 КАМЕРЫ КСО-366 | В9254 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 6 | 703 688,41 | 544520,61 | 159 167,80 | 77 | /удовлетворительное
16 | _ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ LX7000T | В10224 | 17.10.2014 | 05.08.2002 | 1 | 1 533,65 | 1533,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
17 | _РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-4-ПОГРУЖ.НАСОСЫ SARLIN S2 854 АМ6 | В10315 | 17.10.2014 | 31.03.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | напор 42 м, подача(расход)680 м3/ч./удовлетворительное
18 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РОРС 10 РЗ /САРЛИН/ | В10104 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
19 | _ЩИТ СТАНЦИИ УПР ВНС-7 АНТОНОВА ЩСУ-3А-3 | В9236 | 17.10.2014 | 01.12.1973 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЩСУ-3А-3/удовлетворительное
20 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008692 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,33 | 100187,10 | 86 829,23 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
21 | _КНС-2А ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ | В9246_1 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
22 | _ТРАНСФОРМАТОР НТМИ-10-66 | В10400 | 17.10.2014 | 24.06.2005 | 1 | 13 305,26 | 7107,04 | 6 198,22 | 53 | /удовлетворительное
23 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВК-43) | В00008670 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 1 | 39 658,63 | 22662,24 | 16 996,39 | 57 | /удовлетворительное
24 | _Водомерный узел С.Ковалевской, 9 | В00000354 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
25 | _Влагомер МА 35 (КОС, лаборатория) | В000137 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
26 | _НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ /РЕЗЕРВУАР-УСРЕДНИТЕЛЬ/ | В3521 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 25 393,29 | 25393,29 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
27 | Индикатор уровня ультразвуковой(в комплекте с установочной системой) | В00008928 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
28 | _НАСОС НДНМЭ-4 УД2 /МЕМБРАННЫЙ/ | В10259 | 17.10.2014 | 13.10.2003 | 1 | 7 603,11 | 7603,11 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
29 | _Электродвигатель 5АМ315М2УЗ 200кВт | В00007959 | 17.10.2014 | 24.10.2013 | 1 | 142 858,39 | 142858,39 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
30 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА/ЖЭУ-14,УЛ.ХЕЙККОНЕНА,20/ | В10385_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
31 | _КНС-5 СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УПК-380К | В9258_1 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
32 | _КНС-2А,4 ТЕРРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ | В9242 | 17.10.2014 | 01.10.1988 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
33 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300 PN10,фл. | В0008558 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | 1 | 43 354,24 | 31999,44 | 11 354,80 | 74 | /удовлетворительное
34 | Задвижка с обрезиненным клином DN300, PN16, класс герметичности А | В0008479 | 10.12.2015 |  | 1 | 40 738,08 | 34918,56 | 5 819,52 | 86 | Ду 300 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
35 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СМ 150-125-315/4 с элек | В10001 | 17.10.2014 | 02.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
36 | АРМ оператора | В00009056 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
37 | _ПРОБООТБОРНИК IS06700/6712 д/вып.автом. пробоотб/2 | В00000297 | 17.10.2014 | 27.10.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
38 | _НАСОС-СД | В9566 | 17.10.2014 | 01.02.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
39 | _ЗАДВИЖКИ D100,D50,D80,D150 ВЕДРУ | В9601 | 17.10.2014 | 01.10.1992 | 49 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 50 мм; Ду 80 мм; Ду 100 мм; Ду 150 мм./удовлетворительное
40 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008693 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,33 | 100187,10 | 86 829,23 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
41 | _Шкаф Б-5 | В15066 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Б-5/удовлетворительное
42 | Центробежный насос Sewatec K 150-400G 3 EN 315S 04 (Dp.k.=391 мм), ES 4796048/100 (КНС-2а) | В00008743 | 19.12.2018 |  | 1 | 1 587 074,50 | 952244,64 | 634 829,86 | 60 | Центробежный насос Sewatec K 150-400G 3 EN 315S 04 (Dp.k.=391 мм), ES 4796048/100 /удовлетворительное
43 | Задвижка DN300 PN10 с обрезиненным клином. управление электропривод AUMA | ЭЭ0008033 | 21.11.2014 |  | 1 | 157 058,97 | 157058,97 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
44 | _НАСОСЫ ГНОМ 53-10 | В9762 | 17.10.2014 | 13.09.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
45 | _ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 2 БЛ Ф-ОВ | В9321 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
46 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PN10 (ВНС-4) | В00008757 | 16.08.2019 |  | 1 | 487 341,00 | 162447,04 | 324 893,96 | 33 | Ду 800 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
47 | Электродвигатель А-4-450У-6УЗ 800кВт на насосном агрегате N1 | В00008000 | 17.10.2014 |  | 1 | 13 231 122,04 | 3782348,20 | 9 448 773,84 | 29 | /удовлетворительное
48 | Кран-балка с подкрановыми путями и Г/П оборудованием (ВОС) | В00008674 | 19.12.2017 |  | 1 | 932 578,00 | 373031,04 | 559 546,96 | 40 | Кран-балка 2 т с подкрановыми путями и Г/П оборудованием/удовлетворительное
49 | _Преобразователь частоты SV 150iP5A-4 мощн. 15 кВт | В00000580 | 17.10.2014 | 27.09.2007 | 1 | 28 837,85 | 25833,54 | 3 004,31 | 90 | /удовлетворительное
50 | _НАСОС К-20-30 /В КОМПЛЕКТЕ С ЗИП/ | В10150 | 17.10.2014 | 02.07.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
51 | Сети водоотведения к дому N 45/11 по Лесному проспекту в г.Петрозаводске | В00008845 | 28.12.2021 | 01.01.1989 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 100 | /удовлетворительное
52 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008763 | 17.10.2019 |  | 1 | 258 908,00 | 80138,24 | 178 769,76 | 31 | /удовлетворительное
53 | Электропривод AUMA SA 07/1/GS50.3 | В0008494 | 25.03.2016 |  | 1 | 78 067,13 | 78067,13 | 0,00 | 100 | напряжение 3*220*380/удовлетворительное
54 | _Насос дренажный АКВА ВОРТ 751(КНС-СКЗ) | В00007898 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 2 520,72 | 2520,72 | 0,00 | 100 | асос дренажный АКВА ВОРТ 751/удовлетворительное
55 | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,концевая DN250 | В00009027 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN250 мм/удовлетворительное
56 | Другое оборудова-е и материалы, необх. чтобы установки были законченными и функциональными(комплект) | В00009061 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
57 | Пожарная сигнализация ВНС-Птицефабрика | В0008524 | 15.07.2016 |  | 1 | 27 740,92 | 27740,92 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
58 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ EHR 2.1-2.5 КНС-2А | В10376_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 436,96 | 1436,96 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
59 | Лотки для сбора воды из нержавеющей стали (ВОС, скорые фильтры) | В00008748 | 28.12.2018 |  | 1 | 616 000,00 | 184799,88 | 431 200,12 | 30 | сталь 5 шт./удовлетворительное
60 | Трубопровод возвратного ила,DN400 | В00008972 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
61 | _НАСОС Д-3200*75 20 НДС АГР 3 2 ПОДЪЕМ | В9454 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Q=3200-3420 м.куб/ч,Н=71-75м, N=800кВт/удовлетворительное
62 | _УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ УОР-2 | В9075 | 17.10.2014 | 01.03.1990 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | УОР-2/удовлетворительное
63 | Установочная система для индикатора уровня | В00008929 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
64 | _КОТЕЛЬНАЯ (КИП) | В9049 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
65 | _ВОДОМЕРЫ ВСКМ-20 16 ШТ 0 20 | В9787 | 17.10.2014 | 18.01.1995 | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
66 | _Шкаф управления насосных агрегатов | В010 | 17.10.2014 | 21.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
67 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008566 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,26 | 13821,66 | 4 904,60 | 74 | /удовлетворительное
68 | Сети водоснабжения к дому N 45/11 по Лесному проспекту в г.Петрозаводске | В00008844 | 28.12.2021 | 01.01.1989 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 100 | /удовлетворительное
69 | _РЕШЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ/РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10377_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
70 | Промывной затвор Д-500, 1-й блок фильтров (ВОС) | В00008614 | 25.07.2017 |  | 1 | 249 599,95 | 157485,79 | 92 114,16 | 63 | Промывной затвор Д-500 РН10/удовлетворительное
71 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500, PN10, класс герметичности А | В00008502 | 25.05.2016 |  | 1 | 177 541,77 | 141610,53 | 35 931,24 | 80 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500, PN10, класс герметичности А/удовлетворительное
72 | _КНС-2А ЗАДВИЖКИ ЧУГ Dу-300 | В9103 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ ЧУГ Dу-300/удовлетворительное
73 | _КНС-6 ЗАДВИЖКА D300 C Э/ПР И БЛОКОМ ВЫКЛ | В9113 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА D300 C Э/ПР И БЛОКОМ ВЫКЛ/удовлетворительное
74 | _ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ КЛАПАНОВ VS2,VM2,VB2,V, MV | В10370 | 17.10.2014 | 23.12.2004 | 1 | 6 529,85 | 3623,18 | 2 906,67 | 55 | /удовлетворительное
75 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008476 | 25.12.2015 |  | 1 | 415 853,07 | 356445,36 | 59 407,71 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
76 | _ОБОРУДОВАНИЕ (КИП) | В9052 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 266 018,48 | 237516,76 | 28 501,72 | 89 | /удовлетворительное
77 | _Поворотный затвор PN10 DN300/PN10 с электроприводом AUMA SA 0,76-D/45 (I блок ВОС) | В00007977 | 17.10.2014 |  | 1 | 192 620,02 | 192620,02 | 0,00 | 100 | Поворотный затвор PN10 DN300/PN10 с электроприводом AUMA SA 0,76-D/45/удовлетворительное
78 | КАЛОРИМЕТР КФК-2 | В9058 | 17.10.2014 | 01.10.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
79 | _ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ "ПОТОК 30/400" | В10134 | 17.10.2014 | 12.03.2001 | 1 | 6 507,42 | 6507,42 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
80 | _ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР АД16С 24час. | В10199 | 17.10.2014 | 01.04.2002 | 2 | 111 503,84 | 111503,84 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
81 | _ТРАНСПОРТЕР ТШ-40 | В9446 | 17.10.2014 | 01.07.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
82 | _Частотно-регулируемый привод РМ -Р54090К-RUS | В00000298 | 17.10.2014 | 25.08.2006 | 1 | 109 748,78 | 109748,78 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
83 | Трубопровод напорный возвратно ила, DN300 | В00009026 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
84 | Станция насосная автоматическая промышленная БустерВатт УНМВ 2SCRV40-18/2-2,2-80-2-1-F | В0008492 | 25.03.2016 |  | 1 | 374 814,99 | 374814,99 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
85 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008644 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,44 | 149903,00 | 101 934,44 | 60 | Д-500 РН10/удовлетворительное
86 | _КОНТРОЛЛЕР SMART-2SL Array Controller | В9979 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
87 | _ЗАДВИЖКА D300 С ЭЛ./ПРИВОДОМ | В10048 | 17.10.2014 | 01.09.1999 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
88 | _ПРЕОБРАЗ ИЗМЕР Щ-79 Д/АСУ | В9080 | 17.10.2014 | 01.10.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
89 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008459 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
90 | _ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР | В9880 | 17.10.2014 | 05.06.1996 | 1 | 765,69 | 765,69 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
91 | _КНС-5 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | В9105 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ/удовлетворительное
92 | _ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБ-900 ШВ | В10240 | 17.10.2014 | 25.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
93 | _Водомерный узел Лососинское шоссе 31/1 | В00000282 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
94 | _СЕТИ НАРУЖНЫЕ Э/ФИКАЦИИ РНС-5 | В2743 | 17.10.2014 | 01.01.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
95 | _РАСХОДОМЕР ПОРТАТИВНЫЙ "ВЗЛЕТ-ПР" | В10169 | 17.10.2014 | 04.10.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
96 | _НАСОС НС 160-45 С 7-ДВ 37-500 | В9890 | 17.10.2014 | 20.09.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС НС 160-45 С 7-ДВ 37-500/удовлетворительное
97 | _Электролаборатория ГАЗ 3307 А-419-ВР | 16004036 | 17.10.2014 | 01.10.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
98 | _ТРУБ-ДЫ КОММУНИКАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ КОС | В2652 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 174 860,25 | 40687,93 | 134 172,32 | 23 | /удовлетворительное
99 | _КАЛОРИМЕТР КФК-2 | В9061 | 17.10.2014 | 01.11.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
100 | _Электронасосный агрегат КМ 100-65-200 | В00000582 | 17.10.2014 | 20.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
101 | _ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /КНС-2А/ | В10382_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 6 867,70 | 6867,70 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /удовлетворительное
102 | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,концевая,DN300 | В00009037 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN300 мм/удовлетворительное
103 | КНС-4.Камера сборная односторон.обслуж. КСО-СВЭЛ-298-6 УЗ (яч.4) ТП-595 | В00008091 | 27.04.2015 |  | 1 | 365 560,86 | 121853,60 | 243 707,26 | 33 | /удовлетворительное
104 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВНС-7) | В00008663 | 20.11.2017 |  | 1 | 49 209,15 | 28705,18 | 20 503,97 | 58 | /удовлетворительное
105 | Шкаф приборный в сборе для анализаторов(климат.исполнение от -40 до + 40С) | В00008988 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
106 | _ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ /РЕКОН.КНС-2А/ | В10383_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 4 282,83 | 4282,83 | 0,00 | 100 | _ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ /РЕКОН./удовлетворительное
107 | _ЭЛ/ТЕЛЬФ 2Т-2ШТ 1.5-1ШТ 2 БЛ ФИЛЬТРОВ | В9474 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
108 | Станок отрезной ножовочный 8725А | ЭЭ0008077 | 26.02.2015 |  | 1 | 245 338,98 | 236679,88 | 8 659,10 | 96 | /удовлетворительное
109 | _КНС-2А КРАН-БАЛКА РУЧНАЯ РБ-1-1599 | В9347 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КРАН-БАЛКА РУЧНАЯ РБ-1-1599/удовлетворительное
110 | Дробилка отходов | ЭЭ0008040 | 27.11.2014 |  | 1 | 644 912,43 | 453037,25 | 191 875,18 | 70 | /удовлетворительное
111 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500, PN10 | В0008543 | 23.09.2016 |  | 1 | 233 278,17 | 174958,56 | 58 319,61 | 75 | /удовлетворительное
112 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008760 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 1 | 231 207,00 | 77068,88 | 154 138,12 | 33 | /удовлетворительное
113 | _Водомерный узел ул. Лососинская,10 | В00000667 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-25 мм/удовлетворительное
114 | Датчик давления | В00009047 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
115 | Затвор дисковый поворотный DN800 PN10 с редуктором (ВНС-3 напорный коллектор) | В00008738 | 07.12.2018 |  | 1 | 317 243,25 | 135961,56 | 181 281,69 | 43 | Ду 800 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
116 | _СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | В9472 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
117 | _ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР TВ-175-1/6 | В9538 | 17.10.2014 | 01.06.1986 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
118 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 1Д 315/50 б | В10035 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
119 | Агрегат насосный BN 52 6L (КОС ЦМО) | В00008767 | 10.12.2019 |  | 1 | 613 447,31 | 245378,88 | 368 068,43 | 40 | /удовлетворительное
120 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008563 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,26 | 13821,66 | 4 904,60 | 74 | /удовлетворительное
121 | _Водомерный узел по пр. Лесной,41 | В00000392 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
122 | _Электродвигатель АИР200М4 200 кВт (КНС-5) | В00007907 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 112 833,18 | 93303,98 | 19 529,20 | 83 | /удовлетворительное
123 | _НАСОС Х-65-50-160Р Ц/Б | В10086 | 17.10.2014 | 12.04.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
124 | _ПАНЕЛЬ | В9961 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
125 | _АМПЕРВОЛЬТМЕТР АВО-5М ИЗМЕРИТ.СОПРОТ. | В9697_1 | 17.10.2014 | 01.09.1993 | 1 | 60,59 | 60,59 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
126 | _ЭЛЕКТРОТАЛЬ 3.2 Т | В9757_2 | 17.10.2014 | 21.07.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
127 | _Эл.насос Grundfos S1.100.170.4.54.H.H304G(КНС-3) | В00007892 | 17.10.2014 | 20.05.2013 | 1 | 199 812,68 | 199812,68 | 0,00 | 100 | Эл.насос Grundfos S1.100.170.4.54.H.H304G/удовлетворительное
128 | Кабель 0,4кВ 4х жильный сеч.185мм2(300м),заводской номер 7 АВ 1182 | В00008940 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,4кВ сеч.185мм2(300м)/удовлетворительное
129 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008456 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
130 | _ЗАТВОР 32ч306р Ду500 | В10260 | 17.10.2014 | 14.03.2003 | 3 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0 | /удовлетворительное
131 | Вторичный преобразователь для индикатора уровня ила | В00009017 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
132 | _ХЛОРАТОР АХВ-1000 | В10107 | 17.10.2014 | 17.10.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
133 | _НАС АГР ЦЕНТРОБ ВНС 3 | В9463 | 17.10.2014 | 01.06.1981 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 46.2м3/ч; Номинальный напор 38.6м; Номинальная мощность 15 кВт./удовлетворительное
134 | _ГИДРОМОНИТОР ГМ-20П | В9975 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
135 | _Турбокомпресор ТВ 175-1,6М1-В2 (эл. двигатель) КОС | В00046 | 17.10.2014 | 29.06.2009 | 1 | 166 825,36 | 166825,36 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
136 | Задвижка ножевая шиберная, DN150 | В00008926 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN150 мм/удовлетворительное
137 | _РЕДУКТОР МЦ 2С-80-71 НА ВОРОТАХ | В9593 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
138 | Датчик pH/OBП(в комплекте с установочной системой) | В00008982 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
139 | _Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUVA SA (380V) DN800/PN10 | В00007973 | 17.10.2014 |  | 1 | 586 501,90 | 586501,90 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
140 | _НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | В9690 | 17.10.2014 | 01.08.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
141 | _ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10379_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 456,85 | 1456,85 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ /удовлетворительное
142 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008010 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
143 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008004 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
144 | Станция насосная автоматическая промышленная Q-10м3/ч, H-40м (НСП Древлянка) | В00008804 | 31.07.2020 |  | 1 | 384 956,00 | 109070,81 | 275 885,19 | 28 | Номинальная подача 15м3/ч; Номинальный напор 40м; Номинальная мощьность 4 кВт/удовлетворительное
145 | _НАСОС НВК-5/125 | В10323 | 17.10.2014 | 27.04.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | _НАСОС НВК-5/125/удовлетворительное
146 | _КОМПЛЕКС АСУ ВНС-8 /ПР.КАРЕЛЬСКИЙ/ | В10353_4 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
147 | _КНС-1 ЗАДВИЖКА D400 | В9095 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА D400/удовлетворительное
148 | _Трансформатор ТМГ 11-1000/10/0,4Кв | В00007903 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 277 780,66 | 144782,72 | 132 997,94 | 52 | /удовлетворительное
149 | _ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ОТ ВНС по ул.Шотмана | В3030 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 153 066,36 | 75220,76 | 77 845,60 | 49 | /удовлетворительное
150 | Затвор дисковый поворотный DN600/PN10 с электроприводом AUMA SA 10.2-F10(380V) | В00007998 | 17.10.2014 |  | 1 | 273 387,24 | 273387,24 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
151 | _ЭЛЕКТРОКАРА | В11062 | 17.10.2014 | 06.12.1996 | 1 | 21 875,00 | 0,00 | 21 875,00 | 0 | /удовлетворительное
152 | Поворотный затвор VAG-EKN DN600 PN10 с редуктором (ВОС НС 2 под ВК 35) | В00008803 | 31.07.2020 |  | 1 | 259 959,00 | 52610,75 | 207 348,25 | 20 | VAG-EKN DN600 PN10 с редуктором/удовлетворительное
153 | _Насос "Иртыш" на КНС-6 | В000134 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
154 | _ЗАТВОРЫ D500-10ШТ,D200-10ШТ,В300-10ШТ. | В9606_1 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
155 | Обратный клапан Danfoss Socla | В00007991 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 253,65 | 1253,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
156 | _Вакуумный выключат. N3 (НС II подъема,стар) ТП-517 | В000143 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 96 010,98 | 96010,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
157 | _ТРАНСФ-Р ТМ-250/10/0,4СТ ПОДК КУК ВНС-6 | В9221 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ТМ-250/10/0,4СТ/удовлетворительное
158 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008449 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
159 | _КНС-5 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | В9262 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
160 | _РУС 2 БЛ ФИЛ А-5415-03 В2К В2Д В2Л511520 | В9322 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
161 | _ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ ОНК-140/КРАНВ469СА10 | В10262 | 17.10.2014 | 05.05.2003 | 1 | 11 205,23 | 11205,23 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
162 | _Насосный агрегат СД 450/22,5А (насос) на КНС-1 | В000136 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 971 947,01 | 23141,61 | 948 805,40 | 2 | Насосный агрегат СД 450/22,5А (насос)/удовлетворительное
163 | _НАСОС Д1250-65 С ЭЛ/ДВ НАС СТ 2 ПОДЪЕМА | В9295 | 17.10.2014 | 01.07.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС Д1250-65 С ЭЛ/ДВ Q=1080 м3/ч, Н=62 м, N=250 кВт/удовлетворительное
164 | Погружной центробежный насос Q=830м3/ч | В00009030 | 28.12.2021 |  | 7 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | Q=830м3/ч/удовлетворительное
165 | _КОМПЛЕКС АСУ ВНС-6 /УЛ.БАЛТИЙСКАЯ/ | В10353_2 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
166 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008474 | 25.12.2015 |  | 1 | 415 853,08 | 356445,36 | 59 407,72 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
167 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008463 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
168 | Регулируемый перелив | В00008951 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное