## Sheet1
169 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-200 мм | В00007988 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 114,35 | 1114,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
170 | _Водомерный узел А.Невского, 54 | В00000602 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
171 | _Насос СМС 150-125-315 (ВОС, резервуар усреднитель) | В000139 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос СМС 150-125-315 /удовлетворительное
172 | _Водомерный узел Древлянка 4/4 | В00000257 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 3 873,01 | 3873,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
173 | КНС-4. Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-СВЭЛ-6(10) кВ УЗ-298 (яч.7) ТП-595 | В00008023 | 17.10.2014 |  | 1 | 276 685,92 | 99560,48 | 177 125,44 | 36 | /удовлетворительное
174 | _Трансформатор ТМ 1600/10- у 1 | В00000304 | 17.10.2014 | 30.11.2006 | 1 | 341 125,48 | 202322,74 | 138 802,74 | 59 | /удовлетворительное
175 | _ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ D800 | В10067 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
176 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4 АМН 315 СА | В10051 | 17.10.2014 | 01.08.1999 | 1 | 7 759,07 | 7759,07 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
177 | Клапан обратный поворотный, DN800 | В00008924 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN800 мм/удовлетворительное
178 | Расходомер "Взлет-МР" с ППР (D600.D800.D800) от Н.С. 2-го подъема(ВОС) | В00008668 | 26.12.2017 |  | 1 | 922 441,07 | 368976,48 | 553 464,59 | 40 | Расходомер "Взлет-МР" с ППР (D600.D800.D800)/удовлетворительное
179 | _ЭЛ.КАЛОРИФЕР СФО-40 | В9901 | 17.10.2014 | 18.11.1996 | 1 | 2 190,75 | 2190,75 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
180 | _Насос дренажный АКВА ВОРТ 751(КНС-9) | В00007896 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 2 520,72 | 2520,72 | 0,00 | 100 | Насос дренажный АКВА ВОРТ 751/удовлетворительное
181 | Шкаф АСУТП | В00009050 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
182 | _ЗАДВИЖКА D 400 | В9711_1 | 17.10.2014 | 01.10.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 400 мм/удовлетворительное
183 | _Станция управ. двух насосным агрегатом (ВНС- Древлянка, 14) | В00015 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 45 885,96 | 40682,30 | 5 203,66 | 89 | /удовлетворительное
184 | _РАСПРЕД.ЩИТ 2-Х СЕКЦ.УПР.2-МЯ АГРЕГАТАМИ | В9279 | 17.10.2014 | 01.01.1961 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
185 | _КНС-2А ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ-13П,ЩСУ-12П | В9250 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
186 | _ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 9 ШТ. | В9921 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 9 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
187 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008475 | 25.12.2015 |  | 1 | 415 853,08 | 356445,36 | 59 407,72 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
188 | _КОНДЕНСАТ УСТ-КА УК 6.3 450 МУЗ ВНС-4 | В9230 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | УК 6.3 450/удовлетворительное
189 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN500 PN10 с редуктором (ВНС-7) | В00008810 | 31.08.2020 |  | 1 | 199 504,00 | 38000,80 | 161 503,20 | 19 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
190 | КНС-4. Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-СВЭЛ-6(10) кВ УЗ-298 (яч.5) ТП-595 | В00008022 | 17.10.2014 |  | 1 | 276 685,91 | 99560,48 | 177 125,43 | 36 | /удовлетворительное
191 | _Установка компрессорная С416М1 | В00007900 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 32 052,39 | 32052,39 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
192 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/РЕКОНСТРУК.КНС-2А/ | В10381_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 408,41 | 1408,41 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/удовлетворительное
193 | Насос 2СМ200-150-500 | В0008512 | 24.06.2016 |  | 1 | 240 866,63 | 240866,63 | 0,00 | 100 | Насос 2СМ200-150-500/удовлетворительное
194 | Базовый | В11064 | 17.10.2014 | 09.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
195 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008461 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
196 | _ПЕРФОРАТОР BHE 6045 | В13009 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
197 | _Водомерный узел Лососинское шоссе,31/2 | В002 | 17.10.2014 | 27.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
7,9% | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,концевая DN300 | В00009025 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN300 мм/удовлетворительное
199 | _ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ АР-210 С ПОВЕРКОЙ | В10416 | 17.10.2014 | 01.06.2005 | 1 | 22 045,35 | 22045,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
200 | _Водомерный узел ул. Древлянка,4/2 | В00000296 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
201 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВК-233) | В00008669 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 1 | 41 462,48 | 23692,80 | 17 769,68 | 57 | /удовлетворительное
202 | _Э/ОТОПИТЕЛЬ ЭВО-5 СЛОТЕРЖ | В9608 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 2 | 11,35 | 11,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
203 | _БЛОК ВОЗДУХОДУВНО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (КИП) | В9044 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
204 | _ЗАТВОР 32ч306бр Ду500 | В10166_2 | 17.10.2014 | 01.09.2001 | 2 | 23 625,00 | 0,00 | 23 625,00 | 0 | /удовлетворительное
205 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008039 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,90 | 176890,90 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
206 | Запасные части на два года эксплуатации (комплект) | В00009062 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
207 | _Водомерный узел Древлянка 23/2 | В00000256 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 3 873,01 | 3873,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
208 | Затвор дисковой поворотный фланцевый с редуктором DN500, PN16 | ЭЭ0008029 | 13.11.2014 | 13.11.2014 | 1 | 88 106,75 | 88106,75 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
209 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом DN500, PN10 | В0008581 | 08.12.2016 |  | 1 | 250 021,01 | 178586,40 | 71 434,61 | 71 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом DN500, PN10/удовлетворительное
210 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В0008515 | 23.06.2016 |  | 1 | 203 928,40 | 160229,52 | 43 698,88 | 79 | /удовлетворительное
211 | _ЗАТВОРЫ С Э/ПРИТВОДОМ СОД Х-ВО | В9718 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
212 | _ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ВНС | В3028 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
213 | _ВОДОПРОВОД ХЛОРАТОРНОЙ | В2655 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
214 | _РУЧН ТАЛЬ 1.5Т-1 ПОД 2.5Т-2ПОДЪЕМ | В9721 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 2 | 78,45 | 78,45 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
215 | _КНС-3 КЛАПАН РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | В9091 | 17.10.2014 | 01.07.1974 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
216 | _КНС-5 ПАНЕЛИ ЩО-70 | В9259 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
217 | _"ВОДОЛЕЙ"-ПРИБОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ | В10418 | 17.10.2014 | 01.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
218 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN300 PN10 с редуктором (ВНС-8) | В00008806 | 31.07.2020 |  | 1 | 94 710,50 | 19167,67 | 75 542,83 | 20 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
219 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008562 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,26 | 13821,66 | 4 904,60 | 74 | /удовлетворительное
220 | Задвижка с обрезиненным клином DN200, PN16,класс герметичности А (ВНС-3) | В0008526 | 25.07.2016 |  | 1 | 25 645,03 | 19844,50 | 5 800,53 | 77 | Ду 200 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
221 | _КАБЕЛЬНАЯ Э/ЛИНИЯ ДО 10 КВ | В2663 | 17.10.2014 | 01.02.1981 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
222 | _УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ SDMO LX4000 | В10313 | 17.10.2014 | 01.03.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
223 | _ИЛОСКРЕБ ИПР-18 | В9170 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
224 | _НАСОС НМШ 2-40-1.6-16 /ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ/ | В10132 | 17.10.2014 | 21.03.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС НМШ 2-40-1.6-16 /ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ//удовлетворительное
225 | Станция насосная автоматическая промышленная Q-180 мЗч, Н-45 м | В0008410 | 29.09.2015 |  | 1 | 1 254 013,62 | 1254013,62 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
226 | Реле уровня | В00009032 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
227 | _ШКАФЫ УПР НАСОС ВНС ЧКАЛОВА 90 КВ ЖД | В9240 | 17.10.2014 | 01.05.1990 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | 90 КВ/удовлетворительное
228 | _КНС-4 НАСОС СД 800/32 | В9269 | 17.10.2014 | 01.01.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС СД 800/32/удовлетворительное
229 | _Насос АР35В50.06.А1.V (ВОС, I блок фильтров) | В00054 | 17.10.2014 | 30.09.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос АР35В50.06.А1.V/удовлетворительное
230 | _АГРЕГАТ БУСТЕРНЫЙ БА8-40-35 С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ СУЭ - 40 (10-40А) | В10351 | 17.10.2014 | 01.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
231 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" N 984 | В00000302 | 17.10.2014 | 29.09.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
232 | _ГИДРОУСТАНОВКА ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ АС - 60 | В10328 | 17.10.2014 | 20.05.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
233 | _КНС-2 И КНС-2А НАСОС ФГ-540-95 | В9345 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 2 | 614 787,01 | 0,01 | 614 787,00 | 0 | НАСОС ФГ-540-95/удовлетворительное
234 | _Водомерный узел Березовая аллея, 22 Iввод | В00000276 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 626,40 | 2626,40 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
235 | _КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ | В9314 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 2 | 261 733,01 | 88698,28 | 173 034,73 | 34 | /удовлетворительное
236 | _Поворот.дисков.затворDN600/PN10фланц.с электроприв | В00000414 | 17.10.2014 | 28.12.2012 | 1 | 219 836,71 | 219836,71 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
237 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ SARLIN S1 264 H1 | В10109 | 17.10.2014 | 14.11.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ SARLIN S1 264 H1/удовлетворительное
238 | _СТОЛ ОСТРОВНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ СО ВСТРОЕННЫМИ ТУМБАМИ | В10430 | 17.10.2014 | 22.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
239 | Трубопровод напорный возвратно ила,DN300 | В00009038 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
240 | _СТАНОК НАСТ.СВЕРЛИЛЬНЫЙ | В9875 | 17.10.2014 | 01.06.1996 | 1 | 223,04 | 223,04 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
241 | Трансформатор ТМГ 2500/10/6 уд.11 | В0008523 | 28.07.2016 |  | 1 | 1 004 620,27 | 272084,80 | 732 535,47 | 27 | /удовлетворительное
242 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008451 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
243 | _КНС-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ | В9277_1 | 17.10.2014 | 01.01.1964 | 1 | 1 323 804,72 | 1323804,72 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
244 | _НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ UPSD 40-120F | В10368 | 17.10.2014 | 01.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
245 | _ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭЛ./ПРИВОДОМ D 300 | В10042 | 17.10.2014 | 01.09.1999 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
246 | _Водомерный узел Судостроительная,28 | В00000275 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 626,40 | 2626,40 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
247 | _НАСОСЫ СМ 250-200-400/6 2 ШТ | В9775 | 17.10.2014 | 14.11.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
248 | _Водомерный узел Лососинское шоссе 23/3 | В00000253 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 3 873,01 | 3873,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
249 | _Преобразователь частоты тока N1 (ВНС, Ключев,16) | В000174 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 043,40 | 29043,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
250 | _КНС-2 ГРАБЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ | В9130 | 17.10.2014 | 01.08.1976 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
251 | _НАСОСЫ СМ 150-125-315/4 2 ШТ | В9774 | 17.10.2014 | 14.11.1994 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
252 | _ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ Э/СНАБЖЕНИЯ ОТ ОТЗ | В2591 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
253 | _Диктующая точка "ул. Кемская, 13" | В000163 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | 13 1 Сумма валовой в
254 | _УСТР-ВО РЕЛЕЙНОГО УПР УОР-1 Д/АСУ | В9074 | 17.10.2014 | 01.03.1990 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | УПР УОР-1/удовлетворительное
255 | _Электродвигатель АИР200М4 37кВт | В00007904 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 29 811,72 | 24651,90 | 5 159,82 | 83 | /удовлетворительное
256 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008460 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
257 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР ГП | В9317 | 17.10.2014 | 01.10.1986 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
258 | _Вводно-распределител. устройство (НСП Инженерн,21) | В011 | 17.10.2014 | 14.12.2007 | 1 | 13 240,32 | 11501,64 | 1 738,68 | 87 | Номинальная подача 26м3/ч; Номинальный напор 30м; Номинальная мощьность 1.1 кВт/удовлетворительное
259 | _ТЕПЛОСЕТЬ НА ПЛОЩАДКЕ ГОЛ.СООРУЖЕНИЙ | В1758 | 17.10.2014 | 01.01.1962 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-50/100 мм/удовлетворительное
260 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР | В9531 | 17.10.2014 | 01.12.1981 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
261 | Насос дозирующий,заводские номера 1-02/17, 2-02/17 | В00009059 | 28.12.2021 |  | 4 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
262 | _ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ d 300 | В9879 | 17.10.2014 | 10.06.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
263 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN150, PN16 фл/руч.прив. | В0008579 | 15.12.2016 |  | 1 | 15 903,23 | 11359,20 | 4 544,03 | 71 | /удовлетворительное
264 | _КНС-2А ТЕЛЬФЕР 3.2 И 5Т | В9253 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ТЕЛЬФЕР 3.2 И 5Т/удовлетворительное
265 | Набор щеток для очистки поверхности качения колес | В00009066 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
266 | _ПРОГРАММ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА НАСОСН. СТАНЦИИ 1 | В10352 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
267 | _ИОНОМЕР И-160 | В10157 | 17.10.2014 | 02.08.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
268 | _Водомерный узел Гвардейская,46 | В00000410 | 17.10.2014 | 28.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
269 | _ПАНЕЛЬ ЩО 70-45 | В10059 | 17.10.2014 | 01.10.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
270 | _Локальная сист.оповещ.в районе склада хлора на ВОС | В00053 | 17.10.2014 | 30.09.2009 | 1 | 258 509,52 | 258509,52 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
271 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ.ЕНКЕ 1S-1*160В КНС-2А | В10373_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 58 180,85 | 58180,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
272 | Вторичный преобоазователь для анализатора нитратного азота и взвешенных веществ (2-х канальный) | В00009013 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
273 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008003 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
274 | _ЗАТВОРЫ D500-10ШТ,D200-10ШТ,В300-10ШТ. | В9606 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
275 | _КР-БАЛК С ЭЛ/Т 2Т И ПУСКАТ ВНС-6 КУККО | В9444 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Грузоподъемность 2т/удовлетворительное
276 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч925бр D-1400, (ВОС) | В00008665 | 27.11.2017 |  | 1 | 1 227 830,48 | 716234,47 | 511 596,01 | 58 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч925бр D-1400/удовлетворительное
277 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/РЕКОНСТРУК.КНС-2А/ | В10381_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 408,42 | 1408,42 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/удовлетворительное
278 | _ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВОДОЗАБОРА | В5036 | 17.10.2014 | 01.12.1978 | 1 | 167 537,24 | 85763,50 | 81 773,74 | 51 | /удовлетворительное
279 | Задвижка с обрезиненным клином DN250, PN16,фл (ВНС-7) | В00008434 | 20.11.2015 |  | 1 | 28 990,16 | 25193,76 | 3 796,40 | 87 | Ду 250 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
280 | Сети водоснабжения и водоотведения к зданию N 22 по ул. Боровой | В00008855 | 28.12.2021 |  | 1 | 2 482 665,20 | 0,00 | 2 482 665,20 | 17 | /удовлетворительное
281 | Опора граненая коническая силовая высотой 8м из оцинкованной стали ОГС-0,4-8 | В00008990 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
282 | Установочная система для погружной мешалки | В00008959 | 28.12.2021 |  | 14 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
283 | _ЗАТВОР СТАЛЬНОЙ D400 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД | В10071 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
284 | _КНС-5 ПАНЕЛИ В НАБОРЕ ПКР-2 | В9261 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
285 | Насос центробежный вертикальной компановки CR90-2 A-F-A-E-HQQE фирмы Grundfos | В00007984 | 17.10.2014 |  | 1 | 57 981,18 | 57981,18 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
286 | _ВОДОПРОВОД ТРУБЫ ЧУГ. | В2804 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 129,72 | 24,94 | 104,78 | 19 | /удовлетворительное
287 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВА02-450М-Э42 ПЛМК | В9826 | 17.10.2014 | 20.09.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
288 | _СЧЕТЧИК ВОДЫ ВСГ-250 | В10238 | 17.10.2014 | 06.11.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
289 | _РНС-5 Э/ДВИГАТЕЛЬ А315 М4 200 КВТ | В9243 | 17.10.2014 | 01.12.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | 200 КВТ/удовлетворительное
290 | _КНС-2 КРАНБАЛКА Г/П | В9325 | 17.10.2014 | 01.01.1964 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КРАНБАЛКА Г/П/удовлетворительное
291 | Клапан обратный, DN150 | В00008947 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN150 мм/удовлетворительное
292 | _СКОРОСТНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | В9902_1 | 17.10.2014 | 18.11.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
293 | _СТЕНД БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ | В9896 | 17.10.2014 | 28.10.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
294 | _Водомерный узел Лососинское ш.33/2 | В00000604 | 17.10.2014 | 31.01.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
295 | _ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ /САУНА/ | В10038 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
296 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10 | В0008533 | 26.08.2016 |  | 1 | 297 675,06 | 226800,00 | 70 875,06 | 76 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10/удовлетворительное
297 | _СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ (1200*600*850) | В10437 | 17.10.2014 | 22.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
298 | _Шкаф б-2 | В15054 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
299 | _Расходомер акустический "ЭХО-Р-02" N1 (КОС,Выпуск) | В000150 | 17.10.2014 | 28.10.2008 | 1 | 11 093,94 | 11093,94 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
300 | Станция повышения давления (НСП Калинина) | В00008664 | 20.11.2017 |  | 1 | 232 413,14 | 189803,95 | 42 609,19 | 82 | /удовлетворительное
301 | _НАСОС ЦНСг-60-99 /ВНС ПТИЦЕФАБРИКА/ | В10197 | 17.10.2014 | 18.04.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 60 м3/ч; Номинальный напор 99 м; Номинальная мощность 15 кВт./удовлетворительное
302 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00009002 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
303 | _ОБВОДНОЙ ТРУБОПРОВОД НА ПЛОЩ.ОЧИС.СООРУЖ | В2459 | 17.10.2014 | 01.02.1972 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
304 | _НАСОС SEEPEЕX TYP 200-6LBN | В10336 | 17.10.2014 | 19.07.2004 | 1 | 2 711 660,01 | 0,01 | 2 711 660,00 | 0 | /удовлетворительное
305 | _ЗАДВИЖКА DN 300 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10380 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 880,49 | 880,49 | 0,00 | 100 | DN 300 /удовлетворительное
306 | _Решетка канализационная механизированная РКЭн-1521 | В00000395 | 17.10.2014 | 19.10.2012 | 1 | 670 024,91 | 670024,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
307 | _Шкаф системы диспетчерского контроля | В06 | 17.10.2014 | 18.06.2007 | 1 | 297 639,41 | 255119,77 | 42 519,64 | 86 | /удовлетворительное
308 | _ТЕПЛОСЕТЬ НА ПЛОЩАДКЕ КОС | В2660 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 717 055,01 | 62144,69 | 654 910,32 | 9 | /удовлетворительное
309 | _Расходомер-счетчик ул/звук ДНЕПР-7 (КОС,НС сыр.ос) | В000152 | 17.10.2014 | 21.10.2008 | 1 | 12 172,60 | 12172,60 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
310 | _ЗАТВОРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ D 500мм | В9987 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
311 | Переливные перегородки с электроприводом | В00008971 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
312 | _Водомерный узел Жуковского, 63 | В00000303 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40- мм/удовлетворительное
313 | _Насос "Иртыш" на КНС-5 | В00050 | 17.10.2014 | 31.08.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос "Иртыш"/удовлетворительное
314 | Обратный клапан Danfoss Socla | В00007990 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 253,65 | 1253,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
315 | Затвор с электроприводом | В00008949 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
316 | _ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-503 | В10191 | 17.10.2014 | 18.02.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
317 | _Насос дренажный АКВА ВОРТ 751(КНС-1) | В00007897 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 24 082,71 | 2520,71 | 21 562,00 | 10 | Насос дренажный АКВА ВОРТ 751/удовлетворительное
318 | _СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ С-321 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | В10246 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
319 | _ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | В9911 | 17.10.2014 | 09.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
320 | _Насосный агрегат СД 450/22,5А (эл. двиг.) на КНС-1 | В000135 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 44 898,73 | 44898,73 | 0,00 | 100 | Насосный агрегат СД 450/22,5А (эл. двиг.)/удовлетворительное
321 | _ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ ОНК-140/КРАНВ666СА10 | В10295 | 17.10.2014 | 30.11.2003 | 1 | 11 788,77 | 11788,77 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
322 | _ССМУ КАНАЛ КОЛЛЕКТОР | В2918_1 | 17.10.2014 | 30.11.1995 | 1 | 7 386,52 | 2582,58 | 4 803,94 | 35 | /удовлетворительное
323 | _Насос СД-450/22,5 с двигателем 55/100 (КНС-1) | В00007909 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 76 754,09 | 76754,09 | 0,00 | 100 | Насос СД-450/22,5 с двигателем 55/100 /удовлетворительное
324 | _КНС-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЩСУ-450 | В9268 | 17.10.2014 | 01.02.1984 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
325 | АППАРАТУРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОД.НЕФТЕПР. | В9714 | 17.10.2014 | 01.10.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
326 | _КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу 150 /САРЛИН/ | В10102 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу 150 /САРЛИН//удовлетворительное
327 | _Водомерный узел Древлянка 14/2 | В00000273 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 626,40 | 2626,40 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
328 | Агрегат насосный NB50-200/210 A-F-A-BAQE NА97781382Р214460001 | ЭЭ0008063 | 31.12.2014 |  | 1 | 147 519,41 | 147519,41 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
329 | ВЕСЫ ВЛР-200 | В10159_1 | 17.10.2014 | 02.08.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
330 | Прожектор наружной установки IP-65 для ламп ДНаТ-250Вт,220 В Е-40 | В00008995 | 28.12.2021 |  | 12 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 250Вт,220 В Е-40/удовлетворительное
331 | _НАСОС 11 200/90 | В9909 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
332 | _Эл. двигатель А 315 М4 У3 | В00000398 | 17.10.2014 | 27.06.2007 | 1 | 78 647,32 | 73517,96 | 5 129,36 | 93 | /удовлетворительное
333 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008457 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
334 | Сети электроснабжения 2 КЛ 6 кВ АПвПуг-10 1*400/35 L-6555м (ВОС) | В00008437 | 05.11.2015 |  | 1 | 11 596 250,00 | 2344948,34 | 9 251 301,66 | 20 | /удовлетворительное
335 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В00008504 | 27.05.2016 |  | 1 | 198 892,84 | 158640,59 | 40 252,25 | 80 | /удовлетворительное
336 | Шкаф управления песколовок | В00008957 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
337 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ.ЕНКЕ 1S-1*160В КНС-2А | В10373_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 58 180,85 | 58180,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
338 | Щитовой затвор с ручным управлением для распределит.чаши вторичных отстойников размером 1200*1000 мм | В00009005 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 1200*1000 мм/удовлетворительное
339 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN250, PN10 фл. | В0008567 | 26.10.2016 |  | 1 | 37 566,22 | 27727,64 | 9 838,58 | 74 | /удовлетворительное
340 | _ФИЛЬТР | В5091 | 17.10.2014 | 25.09.1998 | 4 | 158 648,58 | 33522,80 | 125 125,78 | 21 | /удовлетворительное
341 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008036 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,91 | 176890,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
342 | Насос ЦНСГ 38-88 с частотным преобразователем (котельная КОС) | В0008648 | 23.10.2017 |  | 1 | 289 138,45 | 240948,50 | 48 189,95 | 83 | /удовлетворительное
343 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВК-13) | В00008671 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 1 | 39 202,91 | 22401,60 | 16 801,31 | 57 | /удовлетворительное
344 | _Водомерный узел ул. Жуковского,6 | В7 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
345 | _Вакуумный выключат. N4 (НС II подъема,стар) ТП-517 | В000144 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 96 010,98 | 96010,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
346 | Шкаф управыления ГНС | В00008938 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
347 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР С КР БАЛКОЙ 2 Т ВНС-4 | В9468 | 17.10.2014 | 01.03.1991 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Грузоподъемность 2т/удовлетворительное
348 | Агрегат насосный NB50-200/210 A-F-A-BAQE NА97781382Р214460003 | ЭЭ0008064 | 31.12.2014 |  | 1 | 147 519,40 | 147519,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
349 | Шкаф сбора сигналов песколовок | В00008955 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
350 | _Насосный агрег T4A3S-B/FM(эл. двиг 11/1500 на КОС) | В00039 | 17.10.2014 | 26.06.2009 | 1 | 15 432,64 | 15432,64 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
351 | _КНС-4 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | В9266 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
352 | Вторичные преобразователи для анализаторов (6-и канальный) | В00008987 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
353 | _Счетчик мазута СМО 200 N1 (КОС, котельная) | В00040 | 17.10.2014 | 26.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное