## Sheet1
354 | _ЗАДВ С ЭЛ.ПРИВ 400ММ ГОЛИК 3 ВНС-2 | В9022 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 400 мм/удовлетворительное
355 | _ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | В9700 | 17.10.2014 | 30.09.1993 | 1 | 72,06 | 72,06 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
356 | _КОМПРЕССОР ЗИФ-55 АВАНГАРД | В9871 | 17.10.2014 | 20.03.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
357 | _НАСОС СМ 150-125-315 С ЭЛ ДВИГАТ. | В9931 | 17.10.2014 | 19.03.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
358 | Погружной дренажный насос Q=55м3/ч | В00008943 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
359 | _СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ /ЕМКОСТЬ МЕТАЛЛИЧ./ | В10009 | 17.10.2014 | 01.12.1998 | 1 | 21,65 | 21,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
360 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ POPC 10 P3 /САРЛИН/ | В10103_1 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 2 | 40 619,23 | 33914,96 | 6 704,27 | 83 | POPC 10 P3/удовлетворительное
361 | _Затвор"Эрхард"N300/PN10 с электропрAUMA(ВНС4 агр2) | В00007894 | 17.10.2014 | 20.05.2013 | 1 | 120 735,06 | 120735,06 | 0,00 | 100 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
362 | Задвижка 30ч39р DN300 PN10 | В0008575 | 23.11.2016 |  | 1 | 50 571,80 | 36725,05 | 13 846,75 | 73 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
363 | _ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ D300 С ЭЛ./ПРИВОДОМ | В10002 | 17.10.2014 | 02.12.1998 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
364 | _Затвор DENDOR 023F 300 с эл. приводом QT50-1 | В00000322 | 17.10.2014 | 27.07.2012 | 1 | 300 133,85 | 53246,64 | 246 887,21 | 18 | /удовлетворительное
365 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/РЕКОНСТРУК.КНС-2А/ | В10381_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 408,41 | 1408,41 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/удовлетворительное
366 | КНС-5 Щитовой электрофицированный затвор ЗЩПР | В00008074 | 10.12.2014 |  | 1 | 374 473,04 | 374472,84 | 0,20 | 100 | /удовлетворительное
367 | Электродвигатель А-4-450У-6УЗ 800кВт на насосном агрегате N 3 | ЭЭ0008044 | 30.11.2014 |  | 1 | 937 036,96 | 663734,40 | 273 302,56 | 71 | /удовлетворительное
368 | _Охранно-пожарная сигнализация на КОС | В00138 | 17.10.2014 | 28.09.2011 | 1 | 880 730,35 | 880730,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
369 | Клапан запорный, DN150 | В00008948 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
370 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВНС-7) | В00008662 | 20.11.2017 |  | 1 | 49 209,14 | 28705,18 | 20 503,96 | 58 | /удовлетворительное
371 | _КОММУТАТОР PLANET WGSW-2402A | В10396 | 17.10.2014 | 26.05.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
372 | _ПАНЕЛЬ | В9964 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
373 | Затвор поворотный дисковой Д-800 (ВНС-4, ВК111) | В00008615 | 27.07.2017 |  | 1 | 429 032,35 | 270699,09 | 158 333,26 | 63 | Ду 800 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
374 | _ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ /НС 2 ПОДЪЕМА ЦВС/ | В10367 | 17.10.2014 | 02.12.2004 | 1 | 65 798,48 | 36507,86 | 29 290,62 | 55 | /удовлетворительное
375 | _ЗАТВОР ИА 99044 D600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | В9990 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 3 | 1 484 758,51 | 0,01 | 1 484 758,50 | 0 | /удовлетворительное
376 | _КНС-2 НАСОС ФГ-540/95 8Ф10Х2 | В9332 | 17.10.2014 | 01.06.1982 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ФГ-540/95 8Ф10Х2/удовлетворительное
377 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ /ДЛЯ УСТ."ОЛИМП"/ | В10350 | 17.10.2014 | 01.09.2004 | 1 | 1 143,10 | 1143,10 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
378 | _ЯЧЕЙКИ КРУ К РАСПРЕД.УСТРОЙСТВУ | В9315 | 17.10.2014 | 01.07.1984 | 2 | 2 611 045,01 | 424294,66 | 2 186 750,35 | 16 | /удовлетворительное
379 | _Средство телемехан. и аварийной сигнализ. (КНС-5) | В0019 | 17.10.2014 | 25.06.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
380 | _ЗАДВИЖКА 500ММ 3 ПОДЪЕМ ГОЛИК ВНС-2 | В9020 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
381 | Трансформатор ТС(3)Л-400/6 (КНС-5) | В00008622 | 22.08.2017 |  | 1 | 537 784,46 | 116520,04 | 421 264,42 | 22 | /удовлетворительное
382 | _КНС-5 НАСОС ЦВ-4/85 | В9340 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ЦВ-4/85/удовлетворительное
383 | _КОМПЛЕКС АСУ ВНС-4 /УЛ.С.КОВАЛЕВСКОЙ/ | В10353_1 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
384 | _Насос СД 450/22,5 | В00000360 | 17.10.2014 | 26.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
385 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ EHR 2.1-2.5 КНС-2А | В10376_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 436,97 | 1436,97 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
386 | _КНС-2А ЗАДВИЖКИ Д300-10 ЗАДВИЖКИ Д400-4 | В9663_1 | 17.10.2014 | 07.01.1993 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ Д300-10 ЗАДВИЖКИ Д400-4/удовлетворительное
387 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ | В9938 | 17.10.2014 | 05.05.1997 | 1 | 13 552,35 | 13552,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
388 | _Клапан обратный створчатый С071 TIS 16DN200 (КНС-2) | В00007906 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 15 433,29 | 15433,29 | 0,00 | 100 | _Клапан обратный створчатый С071 TIS 16DN200/удовлетворительное
389 | _Э/ДВИГАТЕЛЬ | В9723 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
390 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ АНС-130 /самовсасывающ/ | В10041 | 17.10.2014 | 09.07.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
391 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом,DN150 | В00008978 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
392 | _МДК 433362 593620 ДОРОЖ.КОМБ.N-К441РА10, | В11107 | 17.10.2014 | 10.10.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
393 | _Водомерный узел Лососинское шоссе 23/1 | В00000252 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 4 485,98 | 4485,98 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
394 | Компрессор мобильный,400 л/мин,заводской номер 607/15202 | В00008953 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
395 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN200, PN10, фл (КК278, КНС-2а) | В00008745 | 25.12.2018 |  | 1 | 24 174,31 | 10360,44 | 13 813,87 | 43 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN200, PN10, фл /удовлетворительное
396 | Обратный клапан Danfoss Socla | В00007989 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 253,65 | 1253,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
397 | _Затвор поворотный D-500 мм с электроприводом | В00000387 | 17.10.2014 | 28.09.2012 | 1 | 169 726,77 | 169726,77 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
398 | _Насос агрег СД 800/32 (эл.двиг.160/1000) на КНС-4 | В000179 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 76 888,00 | 76888,00 | 0,00 | 100 | напор 32м, подача 800 м3/ч/удовлетворительное
399 | _ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ СВЯЗИ И РАДИО ОТ ОТЗ | В2592 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
400 | _Датчик уровня "ЭХО-АС-01" N 1265 | В00000578 | 17.10.2014 | 27.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
401 | _Насос СД 160/45 (без эл./дв.) | В00000409 | 17.10.2014 | 24.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос СД 160/45 (без эл./дв.)/удовлетворительное
402 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА/КНС-10/ | В10178 | 17.10.2014 | 01.12.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
403 | _ДАТЧИК УРОВНЯ ЭХО-АС-01 | В10388 | 17.10.2014 | 11.03.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
404 | _Водомерный узел Архипова,4 | В00000407 | 17.10.2014 | 28.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-25 мм/удовлетворительное
405 | _ТЕРРИСТОРН ПРЕОБРАЗ 14211 ДО 200 А ВНС6 | В9232 | 17.10.2014 | 01.10.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
406 | Затвор с ручным маховичком(распредкамеры) | В00009014 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
407 | _Микроскоп МИКМЕД-6 с камерой (КОС, лаборатория) | В000138 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
408 | _НАСОС СМ 100-65-250 | В9924 | 17.10.2014 | 20.01.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
409 | _Счетчик мазута СМО 200 N2 (КОС, котельная) | В00041 | 17.10.2014 | 26.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
410 | _СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ /ПРОХОДНАЯ ГСВ/ | В10398 | 17.10.2014 | 30.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
411 | ПРИБОР ТЕРМОКСИМЕТР | В9719 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
412 | _КРАН-БАЛКА 2Т С Э/Т ВНС 7 | В9433 | 17.10.2014 | 01.03.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Грузоподъемность 2т/удовлетворительное
413 | _РАСПРЕД.УСТР-ВО ВНС-7 АНТОНОВА РУ-10КВ | В9237 | 17.10.2014 | 01.12.1973 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
414 | _КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ /СООРУЖЕНИЕ | В10077 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 57 366,40 | 51931,96 | 5 434,44 | 91 | /удовлетворительное
415 | Затвор дисковый поворотный с редуктором DN600 PN10 GGG50 EPDM JAFAR (ул.Пограничная,19) | В0008444 | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 1 | 241 497,90 | 206998,56 | 34 499,34 | 86 | /удовлетворительное
416 | Насос KSB Sewatek K 150-400G ЗENH 280М04 | В0008584 | 30.12.2016 |  | 1 | 1 952 743,29 | 1952743,20 | 0,09 | 100 | Насос KSB Sewatek K 150-400G ЗENH 280М04/удовлетворительное
417 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PN10 с редуктором | В00008718 | 01.08.2018 |  | 1 | 510 713,59 | 243196,80 | 267 516,79 | 48 | Ду 800 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
418 | _Насос погружной EF (ВОС, НС I подъема) | В000169 | 17.10.2014 | 29.12.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | насос дренажный Grundfos EF 30.50.09.A.250B Q=130 м3/ч,Н=16.8 м, N=1.4 кВт/удовлетворительное
419 | _ЕМКОСТИ ИЗ-ПОД ПАРАФИНА /СТАЛЬ/ | В9991 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 2 | 304 889,01 | 64788,88 | 240 100,13 | 21 | /удовлетворительное
420 | Трудопровод, DN80 | В00008946 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | DN80 мм/удовлетворительное
421 | _КРАН-БАЛКА 2Т 1 ПОДЪЕМ ПК 201 С Э/Т | В9416 | 17.10.2014 | 01.01.1965 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
422 | _Преобразователь частоты тока N1 (ВНС, Попова,4) | В000170 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 704,40 | 29704,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
423 | _АМПЕРВОЛЬТМЕТР АВО-5М ИЗМЕРИТ.СОПРОТ. | В9697 | 17.10.2014 | 01.09.1993 | 1 | 60,59 | 60,59 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
424 | Индикатор уровня ила (датчик разделения фаз) | В00009007 | 28.12.2021 |  | 7 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
425 | _ЗАДВИЖКА 500ММ 3 ПОДЪЕМ ГОЛИК ВНС-2 | В9021 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
426 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ POPC 10 P3 /САРЛИН/ | В10103 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 20 309,13 | 16957,48 | 3 351,65 | 83 | POPC 10 P3/удовлетворительное
427 | _КНС-5 РЕШЕТКА РМУ-3 | В9107 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
428 | _Водомерный узел Лососинское ш.24/1 | В00000352 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
429 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300 PN10,фл. | В0008557 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | 1 | 43 354,24 | 31999,44 | 11 354,80 | 74 | /удовлетворительное
430 | _Шкаф Б-2 | В15064 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Б-2/удовлетворительное
431 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ | В9936 | 17.10.2014 | 28.05.1997 | 1 | 1 582,09 | 1582,09 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
432 | _Э/ОТОПИТЕЛЬ ЭВО-5 СЛОТЕРЖ | В9608_1 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 4 | 23,64 | 23,64 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
433 | _ВОДОПРОВОД ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | В2805 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 812 101,71 | 50944,21 | 761 157,50 | 6 | /удовлетворительное
434 | _КНС-2 Э/ДВИГАТЕЛИ АОЗ-315 | В9275 | 17.10.2014 | 01.01.1976 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
435 | _Водомерный узел Ключевское ш.,5 | В00000603 | 17.10.2014 | 31.01.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
436 | _РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УРСВ-010М-001 | В10111 | 17.10.2014 | 21.11.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
437 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СМ 150-125-315 | В10036 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
438 | Вентилятор ВР 300-45-4 | В0008586 | 30.12.2016 |  | 1 | 289 632,00 | 206880,00 | 82 752,00 | 71 | /удовлетворительное
439 | _ЩЕЛОЧЕРАСТВОРИТЕЛЬ /ЕМКОСТЬ МЕТАЛЛИЧ./ | В10010 | 17.10.2014 | 01.12.1998 | 1 | 21,82 | 21,82 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
440 | _Водомерный узел ул. Владимирская,21 | В0000665 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
441 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008446 | 08.12.2015 |  | 1 | 413 386,32 | 354331,44 | 59 054,88 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
442 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСА К СПЕКТРОМЕТРУ КВАНТ-АФА | В9952 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
443 | _КНС-2 ДРОБИЛКА Д-3б | В9093 | 17.10.2014 | 01.08.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ДРОБИЛКА Д-3б/удовлетворительное
444 | Станция насосная автоматическая промышленная Q-12м3/ч, H-45м (НСП Боровая) | В00008753 | 29.08.2019 |  | 1 | 366 663,00 | 171109,40 | 195 553,60 | 47 | Номинальная подача 15 м3/ч; Номинальный напор 45 м; Номинальная мощность 4 кВт./удовлетворительное
445 | _УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ | В10308 | Склад КОС 7 | 20.02.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
446 | _ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | В9910 | 17.10.2014 | 09.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
447 | КАЛОРИМЕТР КФК-2 | В9055 | 17.10.2014 | 01.11.1985 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
448 | _Преобразователь частоты тока N2 (ВНС, Ключев,16) | В000175 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 043,40 | 29043,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
449 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬН.ЕНКЕ РМ 2000 КНС-2А | В10374 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 15 762,36 | 15762,36 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
450 | _КНС-4 ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | В9267 | 17.10.2014 | 01.02.1984 | 28 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
451 | _ПАРОВОЙ Н | В9544 | 17.10.2014 | 01.12.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
452 | _ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10379_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 456,85 | 1456,85 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР DN 350/удовлетворительное
453 | _ГИДРОМОНИТОР ПЕРЕНОСНОЙ ГМ-20ПЭ | В9974 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
454 | Трансформатор ТС3-630/10 У1(У3) У/Y-0 (КОС) | В00008624 | 15.08.2017 |  | 1 | 828 921,76 | 179599,68 | 649 322,08 | 22 | /удовлетворительное
455 | _ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И САНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА | В10312 | 17.10.2014 | 01.03.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
456 | _Таль электрическая ТЭ 5-911 | В00000364 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
457 | Индикатор уровня ила (датчик разделения фаз,в комплекте с установочной системой) | В00009016 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
458 | Задвижка с обрезиненным клином DN250 PN16,класс герметичности А | В0008525 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | 1 | 27 952,79 | 21630,05 | 6 322,74 | 77 | Ду 250 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
459 | _ХАБ WGSW-1602 16port Модуль 8port WGSW-8 | В10136 | 17.10.2014 | 15.05.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
460 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008707 | 25.04.2018 |  | 1 | 186 985,80 | 97944,88 | 89 040,92 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
461 | Воздухомер DN150 | В00008980 | 28.12.2021 |  | 21 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | DN150 мм/удовлетворительное
462 | _БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (Онежская флотилия) | В7059 | 17.10.2014 | 01.12.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
463 | _НАСОС К 160-20 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | В9887 | 17.10.2014 | 11.09.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
464 | _БЛОК ВОЗДУХОД.НАСОСН.СТАНЦИИ-ВЕНТИЛЯЦИЯ | В9508 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
465 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008694 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,33 | 100187,10 | 86 829,23 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
466 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ САРЛИН SV 024 В1/1резер/ | В10099 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ САРЛИН SV 024 В1/удовлетворительное
467 | Кабельная продукция и лотки (комплект) | В00009029 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
468 | Насос К 80-50-200 (КОС ИНС) | В00008761 | 26.09.2019 |  | 1 | 47 496,00 | 21373,20 | 26 122,80 | 45 | /удовлетворительное
469 | _РАСПРЕД.УСТР-ВО ВНС-7 АНТОНОВА РУ 10 КВ | В9235 | 17.10.2014 | 01.12.1973 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
470 | _Э/ОТОПИТЕЛЬ ЭВО-5 СЛОТЕРЖ | В9608_3 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 2 | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
471 | _НАСОС 200 Д 90 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ М 280 | В9940 | 17.10.2014 | 16.05.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС 200 Д 90 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ М 280/удовлетворительное
472 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ИНФРАКАР 08-01" | В10245 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 873,64 | 873,64 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
473 | _КОМПЛЕКС АСУ ВНС-7 /УЛ.АНТОНОВА/ | В10353_3 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
474 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ | В9859 | 17.10.2014 | 01.02.1996 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
475 | _Эл.двигатель 5А 200 М4У рез-ра усред.на ВОС | В00000315 | 17.10.2014 | 29.05.2008 | 1 | 16 039,42 | 16039,42 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
476 | _Течеискатель "Успех ТПТ-412" | В000167 | 17.10.2014 | 23.12.2008 | 1 | 12 126,85 | 12126,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
477 | _ТРУБОПРОВОД НА ПЛОЩАДКЕ ВНС ДРЕВЛЯНКА | В3026 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | сталь/удовлетворительное
478 | _КОММУТАТОР PLANET WGSW-2402A | В10396_1 | 17.10.2014 | 26.05.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
479 | Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUMA SA (380V) DN800/PN10 | В00008001 | 17.10.2014 |  | 1 | 463 976,62 | 463976,62 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
480 | _ЗАДВИЖКА D150 | В9747_1 | 17.10.2014 | 20.05.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
481 | _ЗАДВИЖКА DN 300 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10380_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 880,50 | 880,50 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА DN 300 /удовлетворительное
482 | _Вакуумный дозотор хлоргаза "ADVANCE 200" (резерв) | В00000251 | 17.10.2014 | 22.12.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
483 | _ПАНЕЛЬ ЩО 70-1-33-УЗ | В10014 | 17.10.2014 | 14.12.1998 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
484 | _ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПР. D 300 | В9945 | 17.10.2014 | 01.08.1997 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
485 | Насосный агрегат трехвинтовой А1.3В16/25-10/6.3 (Котельная КОС) | В00008652 | 23.10.2017 |  | 1 | 129 885,56 | 108238,00 | 21 647,56 | 83 | /удовлетворительное
486 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008764 | 17.10.2019 |  | 1 | 233 889,00 | 72394,14 | 161 494,86 | 31 | /удовлетворительное
487 | _ПАНЕЛЬ ЩО 70-1-09-УЗ | В10013 | 17.10.2014 | 14.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
488 | _ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ D300 С ЭЛ.ПРИВОДОМ | В10066 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
489 | _КНС-2А СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 563 ЧП-М | В9698 | 17.10.2014 | 30.09.1993 | 4 | 98,25 | 98,25 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
490 | _Диктующая точка "Сулажгорский кирпичный завод, 4" | В000164 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
491 | _КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу 150 | В10110 | 17.10.2014 | 14.11.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу 150/удовлетворительное
492 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008458 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
493 | _ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ | В9691 | 17.10.2014 | 01.08.1993 | 14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
494 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008473 | 0,00 100 16 |  | 1 | 415 853,08 | 356445,36 | 59 407,72 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
495 | _КНС-5 ГАСИТЕЛИ УДАРОВ ГУ-200 | В9106 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ГАСИТЕЛИ УДАРОВ ГУ-200/удовлетворительное
496 | _Водомерный узел ул. Островского,87 | В001 | 17.10.2014 | 27.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-50 мм/удовлетворительное
497 | Автоматический выключатель 400В,800А | В00008939 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 400В,800А/удовлетворительное
498 | _ЗАДВИЖКА 0 200 ТОО Петромонтаж. | В9812 | 17.10.2014 | 15.06.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
499 | Трансформатор ТСЛ-400/6/0,4 УХЛЗ D/Yn-11 (КНС-7) | В00008728 | 28.09.2018 |  | 1 | 544 791,50 | 88528,44 | 456 263,06 | 16 | /удовлетворительное
500 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN400 PN10 с редуктором (ВНС-2) | В00008818 | 11.11.2020 |  | 1 | 141 805,00 | 21945,95 | 119 859,05 | 15 | Ду 400 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
501 | _Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/100 на насосном агрегате N1 | В00007963 | 17.10.2014 | 21.12.2013 | 1 | 184 685,05 | 92882,58 | 91 802,47 | 50 | /удовлетворительное
502 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008035 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,91 | 176890,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
503 | _КНС-2А ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | В9247 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
504 | _КНС-3 ОБОРУДОВАНИЕ РЕГУЛЯТОР ЭРСУ-2 | В9090 | 17.10.2014 | 01.01.1974 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
505 | _ВЕСЫ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬН. ВТС-2.0 | В10349 | 17.10.2014 | 23.09.2004 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
506 | _ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ 2ШВ-2М-НЖ | В9681 | 17.10.2014 | 01.07.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
507 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ СТОКОВ | В10129 | 17.10.2014 | 02.02.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
508 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 0-400 ВНС-2 | В9214 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 400 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
509 | _Вентиляция ангара (установка В-2) | В00000333 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 7 990,39 | 7990,39 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
6 55 | _ПРИБОР ЮАВИЛ | В9712 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 84 1 | /удовлетворительное
511 | _МИКРОСКОП БИОЛАМ Р 15 МИЦАР | В9821 | 17.10.2014 | 31.08.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
512 | _Частотно-регулируемы привод SV220iH -4U -RUS | В00000285 | 17.10.2014 | 07.07.2006 | 1 | 243 773,54 | 243773,54 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
513 | _ЗАДВ 400ММ, 300ММ РЕКОНСТРУИР ОТ ОТЗ | В9034 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 400 мм/удовлетворительное
514 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN600 PN10 (ВОС Реагент.хозяйство) | В00008754 | 16.08.2019 |  | 1 | 538 097,00 | 179365,76 | 358 731,24 | 33 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN600 PN10/удовлетворительное
515 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008695 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,33 | 100187,10 | 86 829,23 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
516 | Щит управления и защиты | В00007993 | 17.10.2014 |  | 1 | 28 381,18 | 28381,18 | 0,00 | 100 | Трансформаторная под
517 | _КРАН-БАЛКА Г/П 3.2 Т | В9665 | 17.10.2014 | 01.04.1993 | 1 | 972,89 | 0,00 | 972,89 | 0 | /удовлетворительное
518 | _Адаптер ASK-6300 | В0013 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
519 | _МЕТАНТЕНКИ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | В9302 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
520 | _РУЧ ТАЛЬ ХЛОР-Я ДАТЧИКИ ДТК Л/49 Б46 | В9448 | 17.10.2014 | 01.12.1980 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
521 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАО-2-450М2У2,6000В,250 | В10443 | 17.10.2014 | 22.08.2005 | 1 | 130 520,14 | 130520,14 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
522 | _ШКАФ РАСПРЕД.2КТП КБ2 ВНС 7 АНТОНОВА КСК | В9234 | 17.10.2014 | 01.12.1973 | 1 | 51,71 | 0,00 | 51,71 | 58 | /удовлетворительное
523 | _СТОЛ-МОЙКА С СУШКОЙ (800*600*1500) | В10433 | 17.10.2014 | 22.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
524 | _НАСОС "ГРЮНДФОС" ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ /САУНА/ | В10037 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
525 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN600 PN10 (ВНС-3) | В00008759 | 07.08.2019 |  | 1 | 304 575,00 | 101524,92 | 203 050,08 | 33 | Ду 600 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
526 | Затвор дисковый поворотный с редуктором DN600 PN10 GGG50 EPDM JAFAR (наб.Варкауса) | В0008442 | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 1 | 237 284,07 | 203386,32 | 33 897,75 | 86 | /удовлетворительное
527 | _Водомерный узел пр. Ленина, 20 | В00000403 | 17.10.2014 | 24.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
528 | _ПАНЕЛИ СИЛОВЫЕ /ВНС-4/ | В9913 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
529 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР ИМПОРТНЫЙ | В9532 | 17.10.2014 | 01.12.1981 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
530 | Задвижка с обрезиненным клином DN300, PN16, класс герметичности А | В0008478 | 10.12.2015 |  | 1 | 40 738,08 | 34918,56 | 5 819,52 | 86 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
531 | _ВЫПУСКНАЯ КАМЕРА-ЗАТВОРЫ | В9149 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
532 | _Преобразователь частоты тока N2 (ВНС, Калинин,73) | В000173 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 886,80 | 29886,80 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
533 | Задвижка шиберная гильотинного типа Д-300мм (КНС-6) | В00008637 | 26.09.2017 |  | 1 | 63 461,40 | 38529,99 | 24 931,41 | 61 | Задвижка шиберная гильотинного типа Д-300мм /удовлетворительное
534 | _Вакуумный выключат. N1 (НС II подъема,стар) ТП-517 | В000141 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 96 010,98 | 96010,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
535 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00009000 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
536 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ КОНС.КВО-50-200 | В10017 | 17.10.2014 | 01.02.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
537 | _НАСОС GRUNDFOS AP50B/РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10378 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 838,62 | 838,62 | 0,00 | 100 | НАСОС GRUNDFOS AP50B/удовлетворительное
538 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКА-92М | В10331 | 17.10.2014 | 08.06.2004 | 3 | 4 802,21 | 4802,21 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
539 | _Насос СД 160/45 (без эл./дв.) | В0006 | 17.10.2014 | 30.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос СД 160/45 (без эл./дв.)/удовлетворительное
540 | _ТЕРМОСТАТ АТ-1 | В10162 | 17.10.2014 | 06.09.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
541 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом, DN300, PN10 | В0008577 | 15.11.2016 |  | 1 | 147 037,76 | 106777,45 | 40 260,31 | 73 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом, DN300, PN10/удовлетворительное
542 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008752 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 1 | 230 753,00 | 76917,68 | 153 835,32 | 33 | /удовлетворительное
543 | _ЗАТВОР 32ч 9065р D600 с электроприводом | В9989 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 1 | 494 919,51 | 0,01 | 494 919,50 | 0 | /удовлетворительное
544 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN300 PN10 с редуктором (ВНС-7) | В00008813 | 31.08.2020 |  | 1 | 89 842,00 | 17112,80 | 72 729,20 | 19 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
545 | _КРАН ПОДВ 5Т 2 БЛ ФИЛЬТРОВ С Э/Т 2Т | В9688 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
546 | _НАСОС ГНОМ 25-20 | В9889_1 | 17.10.2014 | 19.09.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 20 м3/ч; Номинальный напор 25 м/удовлетворительное
547 | Клапан обратный, DN300 | В00009023 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | DN300/удовлетворительное
548 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008447 | 08.12.2015 |  | 1 | 413 386,32 | 354331,44 | 59 054,88 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
549 | _КНС-4 ЗАДВИЖКА D900 | В9094 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА D900/удовлетворительное
550 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б /РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10384_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 34 961,09 | 34961,09 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б/удовлетворительное
551 | _УРОВНЕМЕР "АМУР-600" 3-Х УРОВНЕВЫЙ | В10174 | 17.10.2014 | 21.11.2001 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное