## Sheet1
552 | _ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ D800 /РУЧНОЙ/ | В10047 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
553 | _РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ "ДНЕПР-7" | В10280 | 17.10.2014 | 19.09.2003 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
554 | _Поворотный дисковый затвор DN400/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA (II блок ВОС) | В00007954 | 17.10.2014 | 29.07.2013 | 1 | 165 484,95 | 165484,95 | 0,00 | 100 | Поворотный дисковый затвор DN400/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA/удовлетворительное
555 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ САРЛИН SV 024 B1 /2раб./ | В10098 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ САРЛИН SV 024 B1 /2раб.//удовлетворительное
556 | _Водомерный узел Древлянка 14/2 | В00000258 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 3 873,01 | 3873,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
557 | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) | В00007994 | 17.10.2014 |  | 1 | 74 435,30 | 74435,30 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
558 | Задвижка с обрезиненным клином DN250, PN16,фл (ВНС-7) | В00008435 | 20.11.2015 |  | 1 | 28 990,16 | 25193,76 | 3 796,40 | 87 | Ду 250 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
559 | Расходные материалы, смазки на два года эксплуатации (комплект) | В00009063 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
560 | _Расходомер счетчик ультразвуковой ДНЕПР-7 | В00000293 | 17.10.2014 | 27.12.2006 | 1 | 1 266,66 | 1266,66 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
561 | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,концевая,DN150 | В00009041 | 28.12.2021 |  | 4 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
562 | _Вентиляция ангара (установка В-1) | В00000332 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
563 | _ЭЛЕКТРОПРИВОД МАРКИ "Б" | В10212 | 17.10.2014 | 25.06.2002 | 8 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
564 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008710 | 25.04.2018 |  | 1 | 186 985,80 | 97944,88 | 89 040,92 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
565 | Сети водоснабжения к дому N 5А по Московской улице в г.Петрозаводске | В00008848 | 28.12.2021 | 01.01.2004 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
566 | БПК-ТЕСТЕР | В9060 | 17.10.2014 | 01.07.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
567 | _БЛОК ВОЗДУХО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ | В2646 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
568 | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,концевая,DN250 | В00009039 | 28.12.2021 |  | 12 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
569 | _ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХН-Й БАКОВ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА | В10118 | 17.10.2014 | 15.12.2000 | 1 | 13 429,90 | 13429,90 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
570 | _ПАНЕЛЬ ЩО 70-1-45-УЗ | В10012 | 17.10.2014 | 14.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
571 | _РАСХОДОМЕР ЭХО-Р-01 С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-232 | В10170 | 17.10.2014 | 01.10.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
572 | _КНС-2 Э/ДВИГАТЕЛЬ 200 КВТ | В9245 | 17.10.2014 | 01.10.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
573 | _НАСОСЫ ЦНСГ 60Х99 | В9704 | 17.10.2014 | 01.09.1993 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
574 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ САРЛИН SV 014 ВL1 /раб./ | В10100 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 30 м3/ч; Номинальный напор 25 м/удовлетворительное
575 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 250 КВТ К НАС 200Д90 ОТЗ | В9866 | 17.10.2014 | 12.02.1996 | 1 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
576 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ К 45/30 /ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ,КОНСОЛЬНЫЙ/ | В10065 | 17.10.2014 | 01.11.1999 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
577 | _ЭЛ.КАЛОРИФЕР СФО-40 | В9900 | 17.10.2014 | 18.11.1996 | 1 | 2 190,75 | 2190,75 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
578 | Шкаф сбора сигналов вторичных отстойников и НС отстойников | В00009028 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
579 | _Насос ПФ1 65/160.132/2-126(Иртыш 30ПФ-126) КНС-5 | В00007908 | 17.10.2014 |  | 1 | 30 731,04 | 30731,04 | 0,00 | 100 | Насос ПФ1 65/160.132/2-126(Иртыш 30ПФ-126)/удовлетворительное
580 | Погружной горизонтальный пропеллерный насос Q=2400м3/ч | В00008964 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
581 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с редуктором DN500, PN16 | ЭЭ0008032 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | 1 | 132 144,55 | 132144,55 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
582 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008448 | 08.12.2015 |  | 1 | 413 386,33 | 354331,44 | 59 054,89 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10с электроприводом AUMA/удовлетворительное
583 | _ПЕРФОРАТОР BHE 6045 | В13009_1 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
584 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00008999 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
585 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В0008518 | 23.06.2016 |  | 1 | 203 928,40 | 160229,52 | 43 698,88 | 79 | /удовлетворительное
586 | _Воздушно-тепловая завеса КЭВ-12П304 | В00000336 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 1 571,28 | 1571,28 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
587 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008034 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,91 | 176890,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
588 | _Водомерный узел ул. Анохина,37Б | В6 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
589 | _Водонагреватель АТМОР | В9845 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
590 | Обратный клапан Danfoss Socla | В00007992 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 253,65 | 1253,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
591 | _НАСОС НС 160-45 С 7-ДВ 37-1500 | В9891 | 17.10.2014 | 20.09.1996 | 1 | 1 394 775,01 | 23246,26 | 1 371 528,75 | 2 | /удовлетворительное
592 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б /РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10384 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 34 961,09 | 34961,09 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б /удовлетворительное
593 | _КНС-2А КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА | В9249 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
594 | _ПРИВОД ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ SV110iH-4U-RUS | В10248 | 17.10.2014 | 19.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
595 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА /ВНС-5,ШОССЕ ПРЯЖИНСКОЕ/ | В10385_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 170 633,50 | 146257,21 | 24 376,29 | 86 | /удовлетворительное
596 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ АНС-60 /самовсасывающ./ | В10040 | 17.10.2014 | 09.07.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
597 | Трансформатор ТМГ 1000/10/6 Y/YH-0,4 | В0008411 | 30.09.2015 |  | 1 | 437 487,55 | 136714,50 | 300 773,05 | 31 | /удовлетворительное
598 | _Задвижка шиберная ножевая VG 3400-02 | В0010 | 17.10.2014 | 30.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
599 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 315 С6 УЗ /110 кВт/ | В10095 | 17.10.2014 | 10.08.2000 | 1 | 11 162,29 | 11162,29 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
600 | _НАСОС СМ-125-100-250 | В10189 | 17.10.2014 | 24.09.2004 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | _НАСОС СМ-125-100-250/удовлетворительное
601 | _Водомерный узел ул. Шотмана,6 | В003 | 17.10.2014 | 27.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
602 | _Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN400, PN10 фл.(ВНС-4) | В00007976 | 17.10.2014 |  | 1 | 54 641,90 | 54641,90 | 0,00 | 100 | Ду 400 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
603 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500 PN10 фл (КК278, КНС-2а) | В00008742 | 14.12.2018 |  | 1 | 239 585,53 | 102679,56 | 136 905,97 | 43 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500 PN10 фл /удовлетворительное
604 | _ЭЛЕКТРОНМАШ-NSR 2113-1103Ф/КАСС.АППАРАТ/ | В10053 | 17.10.2014 | 01.09.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
605 | _Насос СД-160/456б с электродвигателем 22/1500(КНС-3) | В00007910 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 36 967,40 | 36967,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
606 | КНС-4. Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-СВЭЛ-6(10) кВ УЗ-298 (яч.9) ТП-595 | В00008024 | 17.10.2014 |  | 1 | 276 685,92 | 99560,48 | 177 125,44 | 36 | /удовлетворительное
607 | _ЗАДВИЖКИ Д100 15ШТ | В9679 | 17.10.2014 | 01.06.1993 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
608 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА /КОС, ПОС.ВЫГОЙНАВОЛОК/ | В10385_5 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 170 633,50 | 146257,21 | 24 376,29 | 86 | /удовлетворительное
609 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008037 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,91 | 176890,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
610 | Анализатор фосфатов (в комплекте со шкафом) | В00009012 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
611 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СМ 250-200-400 | В9759 | 17.10.2014 | 24.08.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | _НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СМ 250-200-400/удовлетворительное
612 | Расходомер электромагнитный, DN250,заводские номера L7051719000, L7051819000 | В00009024 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
613 | _Насосный агрегат СД 450/22,5А (насос) на КНС-1 | В000176 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насосный агрегат СД 450/22,5А (насос) /удовлетворительное
614 | _КНС-5 ЗАДВИЖКИ D600 | В9101 | 17.10.2014 | 01.09.1987 | 8 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ D600/удовлетворительное
615 | _КНС-5 КРАН ПОДВЕСНОЙ Г/П 1.5Т ДЛ 5.1 М | В9336 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КРАН ПОДВЕСНОЙ Г/П 1.5Т ДЛ 5.1 М/удовлетворительное
616 | _Стол прист. закруг. | В15072 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
617 | Агрегат насосный фекальный, центробежный, Q-300м3/ч, H-35м (КНС-7) | В00008814 | 31.08.2020 |  | 1 | 924 864,00 | 246630,40 | 678 233,60 | 27 | Агрегат насосный фекальный, центробежный, Q-300м3/ч, H-35м /удовлетворительное
618 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008455 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
619 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СД2-85/576 УУЛ/4 800/1000 | В10115 | 17.10.2014 | 13.12.2000 | 1 | 59 932,35 | 59932,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
620 | _ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗ.ПИТЬЕВОГО ВОДОПР от насосн. стан. Древл. до ул.Мест движ водопр кол.ВК-21,2 | В3027 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 146 711,30 | 72098,10 | 74 613,20 | 49 | /удовлетворительное
621 | _Трансформатор ТМГ11 400/10-У1 (ВНС-6) | В000149 | 17.10.2014 | 28.10.2008 | 1 | 129 120,52 | 101874,74 | 27 245,78 | 79 | /удовлетворительное
622 | _Водомерный узел ул. Лисициной,5а | В00000391 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
623 | Трубопровод (к главному трубопроводу подачи воздуха),DN500 | В00009046 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
624 | _КНС-4 ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ | В9099 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
625 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/РЕКОНСТРУК.КНС-2А/ | В10381_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 408,42 | 1408,42 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300//удовлетворительное
626 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ХОББИТ-Т-С12"1 И 20 | В10440 | 17.10.2014 | 06.07.2005 | 1 | 2 482,22 | 2482,22 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
627 | Шиберно-ножевая задвижка с мягким уплотнением, концевая с ручным маховичком DN800 | В00008922 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
628 | _Насос агрег СД 450/22,5А (эл.двиг.55/100) на КНС-1 | В000177 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 35 561,10 | 35561,10 | 0,00 | 100 | Насос агрег СД 450/22,5А (эл.двиг.55/100)/удовлетворительное
629 | _НАСОС "GRUNDFOS JP6" /без бака/ | В10232 | 17.10.2014 | 17.10.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
630 | _НАСОС URS 32*120F.PN6/10 /"ГРЮНДФОС"/ | В10144 | 17.10.2014 | 22.05.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС URS 32*120F.PN6/10 /"ГРЮНДФОС"//удовлетворительное
631 | _Водомерный узел ул. Жуковского,12а | В8 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
632 | _КНС-2 ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР | В9273 | 17.10.2014 | 01.01.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР/удовлетворительное
633 | _Водомерный узел Древлянка 17/1 | В00000519 | 17.10.2014 | 30.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-50 мм/удовлетворительное
634 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ | В9939 | 17.10.2014 | 05.05.1997 | 1 | 13 436,15 | 13436,15 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
635 | Мост обслуживания мешалки, 1,2м*5,7м | В00008961 | 28.12.2021 |  | 55 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
636 | Клапан обратный ,DN300 | В00009035 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
637 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АОЗ 160/1 500 | В9993 | 17.10.2014 | 01.11.1998 | 1 | 3 998,73 | 3998,73 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
638 | _ЭЛЕКТРОКАРА | В11063 | 17.10.2014 | 09.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
639 | _ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВ.Kemwater PAX-18 | В10026 | 17.10.2014 | 01.03.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
640 | Агрегат насосный СМ 200-150-500/4 (КНС-5) | В00008735 | 16.10.2018 |  | 1 | 424 814,17 | 269049,12 | 155 765,05 | 63 | Агрегат насосный СМ 200-150-500/4/удовлетворительное
641 | _Водомерный узел Лососинское ш. 22/1 (Iввод) | В00000402 | 17.10.2014 | 20.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
642 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008706 | 25.04.2018 |  | 1 | 186 985,80 | 97944,88 | 89 040,92 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
643 | _Водомерный узел Древлянка 24/2 | В00000280 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
644 | _МИКРОСКОП БИОЛАМ Р 15 МИЦАР | В9822 | 17.10.2014 | 31.08.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
645 | _Насос 300 Д 705 (без эл./дв.) | В09 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 1250м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 250 кВт./удовлетворительное
646 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008709 | 25.04.2018 |  | 1 | 186 985,80 | 97944,88 | 89 040,92 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
647 | _ТЕРИСТИЧ ПРЕОБРАЗ ПЧТ-16212 | В9624 | 17.10.2014 | 25.01.1992 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ПЧТ-16212/удовлетворительное
648 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ.ЕНКЕ 1S-1*160В КНС-2А | В10373 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 58 180,85 | 58180,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
649 | _ОТОПЛЕНИЕ ВОЗДУХО-НАС.СТАНЦИИ | В2659 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
650 | _КОТЕЛ НА ЖИДК.ТОПЛИВЕ/РЕКОНС-Я КОТЕЛЬНОЙ | В10121 | 17.10.2014 | 15.12.2000 | 1 | 505 663,80 | 275234,40 | 230 429,40 | 54 | /удовлетворительное
651 | _МАЗУТОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ | В2656 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 638,54 | 638,54 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
652 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР | В10070 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 3 100,00 | 3100,00 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
653 | АРМ резервный | В00009054 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
654 | _Частотно регулируемый привод | В00000307 | 17.10.2014 | 30.11.2006 | 1 | 1 779 688,36 | 822763,60 | 956 924,76 | 46 | /удовлетворительное
655 | КНС-4.Камера сборная односторон.обслуж. КСО-СВЭЛ-298-6 УЗ (яч.10) ТП-595 | В00008094 | 27.04.2015 |  | 1 | 365 560,85 | 121853,60 | 243 707,25 | 33 | /удовлетворительное
656 | _Диктующая точка "Студенческий городок" | В000160 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
657 | _Насос АР35В50.06.А1.V (ВОС, II блок фильтров) | В00055 | 17.10.2014 | 30.09.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос АР35В50.06.А1.V/удовлетворительное
658 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А-113-2 | В9319 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
659 | _Структурированн. кабельная система на объектах ВОС | В00000514 | 17.10.2014 | 15.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
660 | Вторичный преобразователь для датчика взвешенных веществ (2-канальный) | В00009034 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
661 | _Спектрофотометр Shimadzu АА-6300 | В00000178 | 17.10.2014 | 31.10.2005 | 1 | 246 800,92 | 246800,92 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
662 | _Вакуумный дозотор хлоргаза "ADVANCE 200" | В00000250 | 17.10.2014 | 22.12.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
663 | _КНС-5 НАСОС Д 1250/65 Б/ЭЛЕКТРОДВИГ. | В9349 | 17.10.2014 | 01.11.1985 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС Д 1250/65 Б/ЭЛЕКТРОДВИ/удовлетворительное
664 | _КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/РЕКОНСТРУК.КНС-2А/ | В10381 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 408,41 | 1408,41 | 0,00 | 100 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN300/удовлетворительное
665 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008711 | 25.04.2018 |  | 1 | 187 450,50 | 98188,20 | 89 262,30 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
666 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00009003 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
667 | Установочная система для погружного горизонтального пропеллерного насоса | В00008965 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
668 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008646 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,44 | 149903,00 | 101 934,44 | 60 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
669 | _РУЧН ТАЛЬ 2Т ПОВТ ВОДЫ | В9222 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
670 | _АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ СМ-80-50-200/2 | В10165 | 17.10.2014 | 17.09.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ СМ-80-50-200/2/удовлетворительное
671 | _СКОРОСТНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | В9902 | 17.10.2014 | 18.11.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
672 | _Поворот.дисков.затворDN600/PN10фланц.с электроприв | В00000416 | 17.10.2014 | 28.12.2012 | 1 | 219 836,72 | 219836,72 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
673 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом регулирующий, DN150 | В00008979 | 28.12.2021 |  | 20 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
674 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008564 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,26 | 13821,66 | 4 904,60 | 74 | /удовлетворительное
675 | _Насосный агрегат СД 800/32 (насос) на КНС-4 | В000178 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | напор-32 м, подача - 800 м3/ч./удовлетворительное
676 | _Водомерный узел ул. Чкалова, 47 | В00000356 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
677 | _Затвор"Эрхард"N300/PN10 с электропрAUMA(ВНС4 агр4) | В00007893 | 17.10.2014 | 20.05.2013 | 1 | 120 735,06 | 120735,06 | 0,00 | 100 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
678 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN400 PN10 с редуктором (ВНС-6) | В00008808 | 31.07.2020 |  | 1 | 138 867,00 | 28104,06 | 110 762,94 | 20 | Ду 400 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
679 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10 | В0008534 | 26.08.2016 |  | 1 | 297 675,06 | 226800,00 | 70 875,06 | 76 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10/удовлетворительное
680 | _КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10КВ/АНТОН.-ОНЕЖ.ФЛОТ.16 | В17601 | 17.10.2014 | 28.03.2005 | 1 | 39 952,01 | 7084,68 | 32 867,33 | 18 | /удовлетворительное
681 | Насос СМ200-150-500/4 (КНС-5) | В00008634 | 26.09.2017 |  | 1 | 418 759,36 | 355945,32 | 62 814,04 | 85 | Насос СМ200-150-500/4/удовлетворительное
682 | _ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UPS 400W POWERCOME USA | В9660 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
683 | _ПРИБОР ИСС-ОЗС | В9881 | 17.10.2014 | 13.06.1996 | 1 | 1 890,00 | 903,00 | 987,00 | 48 | /удовлетворительное
684 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с электроприв.DN300/PN10 AUMA SA 10.2-F10(380V) | ЭЭ0008038 | 17.11.2014 |  | 1 | 176 890,90 | 176890,90 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
685 | Вентилятор ВДН-8-1000 (Котельная КОС) | В00008621 | 15.08.2017 |  | 1 | 104 031,68 | 45080,36 | 58 951,32 | 43 | /удовлетворительное
686 | _КРАН-БАЛКА 2Т 2 БЛОК ФИЛЬТРОВ | В9473 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
687 | Всасывающие иловые скребки,заводские номера 4-07/16, 5-07/16 | В00009015 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
688 | ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ | В9036 | 17.10.2014 | 01.10.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
689 | _ТЕПЛОТРАССА НА ПЛОЩ.ОЧИСТ.СООРУЖ.РЕКОНС. | В1742 | 17.10.2014 | 01.12.1972 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
690 | _СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОС.АГРЕГ.НС 1 ПОДЪЕМА ГСВ | В10442 | 17.10.2014 | 01.08.2005 | 1 | 1 018 321,95 | 537273,82 | 481 048,13 | 53 | /удовлетворительное
691 | _НАС 10-Д-6 С Э/ДВИГ ВНС-4 2 ВНС-6 2 Д 50 O - 65 1500 об. | В9462 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 500м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 132 кВт./удовлетворительное
692 | Затвор поворотный дисковой с двойным эксцентриком DN700, (пер.Ермака) | В00008660 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 1 | 395 964,66 | 230979,63 | 164 985,03 | 58 | /удовлетворительное
693 | _ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10379_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 456,86 | 1456,86 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР DN 350 /удовлетворительное
694 | _КНС-4 ЗАДВИЖКИ D600 | В9100 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 9 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ D600/удовлетворительное
695 | Сети канализации к домам N 4,N 6/35 по ул.Сыктывкарской в г.Петрозаводске | В00008847 | 28.12.2021 | 01.01.1995 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
696 | Промывной затвор Д-500, 1-й блок фильтров (ВОС) | В00008609 | 26.06.2017 |  | 1 | 363 700,40 | 233807,58 | 129 892,82 | 64 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
697 | _ЗАДВИЖКА СТАЛ.D 600 мм ПОД ЭЛ/ПРИВОДОМ | В10020 | 17.10.2014 | 10.03.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
698 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008006 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
699 | Шкаф управыления насосами | В00008937 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
700 | _РНС-5 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А315С4-160 КВТ | В9244 | 17.10.2014 | 01.11.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
701 | Задвижка с обрезиненным клином DN300, PN16, класс герметичности А | В0008480 | 10.12.2015 |  | 1 | 40 738,08 | 34918,56 | 5 819,52 | 86 | Ду 300 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
702 | _НАСОС NR 50C/2 N 352703 | В10301 | 17.10.2014 | 30.01.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | 50C/2/удовлетворительное
703 | Отводные трубы для воздуха в систему диффузоров (опуски), DN150 | В00008976 | 28.12.2021 |  | 25 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
704 | _КНС-5 КАМЕРА КСО-272 | В9264 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 14 | 471 720,01 | 235859,83 | 235 860,18 | 50 | /удовлетворительное
705 | _ГЛАВНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЗАТВОРЫ | В9157 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 9 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
706 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008643 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,43 | 149903,00 | 101 934,43 | 60 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
707 | _Cтенд испытат.по поверке счетчиков хол.и гор.воды | В00000363 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
708 | Установочная система для индикатора уровня | В00009008 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
709 | _ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ ТЕХНОЛОГ.ТРУБОПРОВ. | В2644 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
710 | _НАСОС 2D2000-21 /БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ/ | В10347 | 17.10.2014 | 04.08.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
711 | Шиберно-ножевая задвижка с мягким уплотнением, с электроприводом DN700 | В00008923 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
712 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PH10 (ВОС Нас.ст.2 под.) | В00008755 | 16.08.2019 |  | 1 | 609 803,50 | 203267,96 | 406 535,54 | 33 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PH10/удовлетворительное
713 | _Водомерный узел по Ленина,12 | В00000399 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
714 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN600,PN10 (Чапаева-Островского) | В00008649 | 17.10.2017 | 17.10.2017 | 1 | 260 535,31 | 155080,50 | 105 454,81 | 60 | /удовлетворительное
715 | _ВОДООЧИСТНАЯ УСТАНОВКА /ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА | В5104 | 17.10.2014 | 23.04.2001 | 1 | 55 115,27 | 10821,38 | 44 293,89 | 20 | /удовлетворительное
716 | _АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 1Д 315-71А | В10108 | 17.10.2014 | 09.10.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
717 | _ЗАДВИЖКА Д11000 ГОССНАБ | В9658 | 17.10.2014 | 01.02.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
718 | _НАСОС "ГНОМ" | В10213 | 17.10.2014 | 28.06.2002 | 1 | 5 946,72 | 5946,72 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
719 | _Спектрофотометр UV (лаборатория КОС) | В0020 | 17.10.2014 | 26.06.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
720 | СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИОН.6-СЕКЦИОНН.SARTORIUS 500 мл | В10415 | 17.10.2014 | 27.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
721 | _ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ WX 23-230 | В13010_1 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
722 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008762 | 17.10.2019 |  | 1 | 278 813,00 | 86299,20 | 192 513,80 | 31 | /удовлетворительное
723 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008696 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,35 | 100187,55 | 86 828,80 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
724 | _ПРИБОР РН-150 | В9666 | 17.10.2014 | 01.04.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
725 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА /ЖЭУ-4,УЛ.Л.ТОЛСТОГО,23/ | В10385 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное