## Sheet1
726 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00009004 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
727 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ.ЕНКЕ 1S-1*160В КНС-2А | В10373_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 58 180,85 | 58180,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
728 | _НАСОС 6НДВ ВНС-6 КУККОВКА | В9447 | 17.10.2014 | 01.10.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 500м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 132 кВт./удовлетворительное
729 | Затвор с ручным маховичком, 1,2м*1,5м | В00008950 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
730 | _РАСПР УСТР И36-10КВ КАМЕР УС-80 2 ПОДЪЕМ КСО 272 | В9285 | 17.10.2014 | 01.09.1982 | 1 | 104 385,56 | 47066,74 | 57 318,82 | 45 | /удовлетворительное
731 | Электродвигатель высоковольтный асинхронный АДЧР-315-6,0-4УЗ (ВНС-3) | В00008771 | 31.12.2019 |  | 1 | 910 804,00 | 257168,16 | 653 635,84 | 28 | /удовлетворительное
732 | _ПАНЕЛЬ ПРП 3060 | В9959 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
733 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008009 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
734 | _Вентиляция ангара (установка В-3) | В00000334 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 7 990,39 | 7990,39 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
735 | _ТРАНСФОРМАТОР НТМИ-10-66 | В10400_1 | 17.10.2014 | 24.06.2005 | 1 | 13 305,26 | 7107,04 | 6 198,22 | 53 | /удовлетворительное
736 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008452 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
737 | _CТЕРИЛИЗАТОР ВК-30 ПАРОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | В10413 | 17.10.2014 | 15.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
738 | Рециркуляционный трубопровод, DN800 | В00008967 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
739 | _БЕНЗОПИЛА STIHL 028 (280) | В13013 | 17.10.2014 | 30.07.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
740 | _ГРЯЗЕВИК | В10023 | 17.10.2014 | 15.03.1999 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
741 | Ограждение склада хлора КОС | В00143 | 17.10.2014 | 31.12.2011 | 1 | 255 487,83 | 255487,83 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
742 | _Водомерный узел Березовая аллея, 22 IIввод | В00000278 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 626,40 | 2626,40 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
743 | Дисковый поворотный затвор с ручным маховиком,DN600 | В00008974 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
744 | Лампа натриевая ДНаТ 250 Вт,220 В Е-40 | В00008997 | 28.12.2021 |  | 18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
745 | _ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ РАДИОФИКАЦИИ | В2588 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
746 | Насосный агрегат СМ 200-150-500/4 с эл.дв. 160 кВт 1450 об/мин (КНС-5) | В00008758 | 16.08.2019 |  | 1 | 497 800,00 | 232306,76 | 265 493,24 | 47 | Насосный агрегат СМ 200-150-500/4 с эл.дв. 160 кВт 1450 об/мин/удовлетворительное
747 | КНС-4. Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-СВЭЛ-6(10) кВ УЗ-298 (яч.1) ТП-595 | В00008020 | 17.10.2014 |  | 1 | 276 685,91 | 99560,48 | 177 125,43 | 36 | /удовлетворительное
748 | Вентилятор ТКК 560 А1 | В0008585 | 30.12.2016 |  | 1 | 172 048,00 | 122891,40 | 49 156,60 | 71 | /удовлетворительное
749 | _Водомерный узел ул. Судостроительная,12 | В005 | 17.10.2014 | 27.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
750 | _ТРАНСФОРМАТОР НТМИ-10-66 | В10143 | 17.10.2014 | 22.05.2001 | 1 | 6 925,85 | 5318,24 | 1 607,61 | 77 | /удовлетворительное
751 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-200 мм | В00007985 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 114,35 | 1114,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
752 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN300 PN10 с редуктором (ВНС-7) | В00008805 | 31.07.2020 |  | 1 | 88 450,00 | 17900,66 | 70 549,34 | 20 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
753 | _ОБОРУДОВАНИЕ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ | В9313 | 17.10.2014 | 01.09.1979 | 1 | 388 743,61 | 310069,31 | 78 674,30 | 80 | /удовлетворительное
754 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008007 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
755 | _ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | В9899 | 17.10.2014 | 13.11.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
756 | _Водомерный узел Лососинское шоссе 24/2 | В00000254 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 4 485,98 | 4485,98 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
757 | _Двигатель асинхронный А4-450у -6у3 | В00000306 | 17.10.2014 | 30.11.2006 | 1 | 359 754,20 | 359754,20 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
758 | _МАГАЗИН N24 КЛЮЧЕВАЯ -2 | В52 | 17.10.2014 |  | 1 | 461,09 | 159,10 | 301,99 | 35 | /удовлетворительное
759 | _ЕМКОСТЬ ДЛЯ ФУГАТА ВПП | В9550 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
760 | _ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /КНС-2А/ | В10382_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 6 867,70 | 6867,70 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /удовлетворительное
761 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN500 PN10 с редуктором (ВНС-7) | В00008812 | 31.08.2020 |  | 1 | 194 395,50 | 37027,68 | 157 367,82 | 19 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
762 | _ЩИТ ЩСУ ИЗ 8ММ.ПАНЕЛЕЙ 2 БЛ ФИЛЬТРОВ | В9320 | 17.10.2014 | 01.12.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
763 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА/ЖЭУ-5,УЛ.ГВАРДЕЙСКАЯ,46/ | В10385_7 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
764 | _КНС-6 НАСОС ОТН.КАН.СТОКОВ | В9350 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ОТН.КАН.СТОКОВ/удовлетворительное
765 | _ПАНЕЛЬ ПР-24 | В10015 | 17.10.2014 | 14.12.1998 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
766 | Вторичный преобразователь для индикатора уровня | В00009009 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
767 | Щит силового управления | В00009049 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
768 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008565 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,26 | 13821,66 | 4 904,60 | 74 | /удовлетворительное
769 | Станция насосная автоматич.промышлен. Q-20м3/ч, Н=30м | ЭЭ0008030 | 13.11.2014 |  | 1 | 226 809,83 | 226809,83 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
770 | _Диктующая точка "Карельский пр., 6" | В000162 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
771 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN250 PN10,фл. | В0008559 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | 1 | 40 510,13 | 29900,12 | 10 610,01 | 74 | /удовлетворительное
772 | Насос центробежный вертикальной компановки CR90-2 A-F-A-E-HQQE фирмы Grundfos | В00007981 | 17.10.2014 |  | 1 | 57 981,18 | 57981,18 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
773 | _Водомерный узел пер.Попова, 9 | В00000357 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
774 | _Устройство охлаждения автомизатора | В0014 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
775 | _ТРАНСФОРМАТОР 100КВА 10/0,4 КВ ВНС4 ДРЕВ | В9228 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | 100КВА 10/0,4 КВ/удовлетворительное
776 | _Анализатор кислорода МАРК-302Э N1(КОС,лаборатория) | В00043 | 17.10.2014 | 29.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
777 | Затвор поворотно-дисковый с электроприв.AUMA SA (380V) DN800/PN10 (380V) | ЭЭ0008041 | 30.11.2014 |  | 1 | 619 083,56 | 619083,56 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
778 | _ЗАДВИЖКА Д400мм /РУЧНАЯ/1 ПОДЪЕМ РЕЗЕРВ | В9089 | 17.10.2014 | 01.09.1975 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
779 | _ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10379 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 456,85 | 1456,85 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР DN 350 /удовлетворительное
780 | _Водомерный узел б.Интернационалистов,6/1 | В00000531 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-65 мм/удовлетворительное
781 | _Водомерный узел Калинина,25 | В00000411 | 17.10.2014 | 28.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-32 мм/удовлетворительное
782 | _ЗАТВОР 0 600 ММ 2 ПОД 99007.600.02 БЕЗ Э | В9779 | 17.10.2014 | 26.12.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
783 | _Эл. двигатель 5 АН 315 В-4 У3 | В01 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 55 622,53 | 55622,53 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
784 | _РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УРСВ-010М-002 | В10167 | 17.10.2014 | 01.09.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
785 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" /монтаж КИП | В00000294 | 17.10.2014 | 27.12.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
786 | _БЛОК ВОЗДУХО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ | В2645 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
787 | _ПАНЕЛЬ 3062 | В9958 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
788 | _ГЛАВНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ-СИЛОВОЕ ОБОРУД. | В9310 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
789 | Поворотный затвор DN600/PN10 с электроприводом AUMA SA 10,2-F-10 (380V) | В00007999 | 17.10.2014 |  | 1 | 272 608,54 | 272608,54 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
790 | _КНС-3 ЩИТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ | В9274 | 17.10.2014 | 01.03.1977 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
791 | Агрегат насосный фекальный центробежный, Q-190м3, H-30м, IP68(1) | В00008416 | 21.10.2015 |  | 1 | 352 836,25 | 352836,25 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
792 | Провод СИП 2 3*16-1*25мм2,300 м | В00008998 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
793 | Насос СД160/45А (N014/2016) | В00008592 | 20.03.2017 |  | 1 | 149 443,20 | 149443,20 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
794 | Трансформатор ТСЗ-400/10/0,4 Д/У боковое исполнение (ВНС-7) | В00008770 | 16.12.2019 |  | 1 | 292 014,00 | 29201,52 | 262 812,48 | 10 | ТСЗ-400/10/0,4 Д/У/удовлетворительное
795 | Щит освещения (ЩО) | В00008002 | 17.10.2014 |  | 1 | 18 282,35 | 18282,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
796 | _НАС 12 НДС ВНС 3 | В9452 | 17.10.2014 | 01.05.1982 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 1250м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 250 кВт./удовлетворительное
797 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-200 мм | В00007987 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 114,35 | 1114,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
798 | Задвижка 30ч39р DN300 PN10 | В0008573 | 23.11.2016 |  | 1 | 50 571,80 | 36725,05 | 13 846,75 | 73 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
799 | Вторичный преобразователь для индикатора уровня | В00008930 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
800 | _СТЕРИЛИЗАТОР ГК 100-3 ПАРОВОЙ 100Л | В10441 | 17.10.2014 | 01.07.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
801 | _ДРЕНАЖНАЯ НАСОСНАЯ СТ. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВ. | В9309 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
802 | Трансформатор ТСЗ-400/10/0,4 Д/У боковое исполнение (ВНС-7) | В00008769 | 16.12.2019 |  | 1 | 292 014,00 | 29201,52 | 262 812,48 | 10 | /удовлетворительное
803 | _ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ /КНС-2А/ | В2589 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
804 | Дымосос ВДН-8-1000 (Котельная КОС) | В00008618 | 15.08.2017 |  | 1 | 90 748,92 | 39324,48 | 51 424,44 | 43 | /удовлетворительное
805 | Клапан обратный,DN700 | В00008970 | 28.12.2021 |  | 10 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
806 | _СТЕРИЛИЗАТОР ВК-75 ПАРОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | В10417 | 17.10.2014 | 01.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
807 | КНС-4.Камера сборная односторон.обслуж. КСО-СВЭЛ-298-6 УЗ (яч.6) ТП-595 | В00008092 | 27.04.2015 |  | 1 | 365 560,86 | 121853,60 | 243 707,26 | 33 | /удовлетворительное
808 | _КНС-5 ЩИТЫ ЩСУ-11 К/Б | В9263 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
809 | _КНС-5 КРАН-БАЛКА | В9344 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КРАН-БАЛКА/удовлетворительное
810 | _Э/ДВИГАТЕЛЬ АИР М843 160 КВТ | В9699 | 17.10.2014 | 30.09.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
811 | _КОЛЛЕКТОР НАПОРНЫЙ М-15 | В4159 | 17.10.2014 | 20.08.2002 | 1 | 2 262 111,83 | 1263257,44 | 998 854,39 | 56 | /удовлетворительное
812 | _ТРАНСФОРМАТОР 1000 КВА 10/0,4 КВ ВНС-4 | В9227 | 17.10.2014 | 10.03.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
813 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008453 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
814 | _КНС-2А ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФ. | В9248 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
815 | _КАМЕРЫ КСО-2 УМЗ С НАГР.ЭЛЕМ 2 ПОДЪЕМ | В9211 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 11 | 1 273 287,22 | 363301,18 | 909 986,04 | 29 | /удовлетворительное
816 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" (97) | В05 | 17.10.2014 | 18.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
817 | Съемный подъемный кран в комплекте с опорами | В00008966 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
818 | _ТПА ТУАЛЕТ ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОНОМНЫЙ /220Л/ | В10270 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
819 | _Насосный агрегат T4A3S-B/FM (насос на КОС) | В00038 | 17.10.2014 | 26.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
820 | _Водонагреватель | В9850 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
821 | _Водомерный узел Интернационалистов,10 | В00000517 | 17.10.2014 | 30.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-65 мм/удовлетворительное
822 | Турбовоздуходувки SIEMENS | В00009045 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
823 | Установочная система для погружного дренажного насоса | В00008944 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
824 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN500 PN10 с ручным управлением (ВК0, Ротонда) | В00008737 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 1 | 119 865,47 | 51370,92 | 68 494,55 | 43 | /удовлетворительное
825 | _НАСОС АНС-60 (60-13-3000) | В10033 | 17.10.2014 | 05.05.1999 | 2 | 21 562,01 | 0,01 | 21 562,00 | 0 | /удовлетворительное
826 | Сети водоотведения ул.Калевалы, 2а | В00008789 | 06.04.2020 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
827 | _Поворот.дисков.затворDN600/PN10фланц.с электроприв | В00000415 | 17.10.2014 | 28.12.2012 | 1 | 219 836,71 | 219836,71 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
828 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008472 | 25.12.2015 |  | 1 | 415 853,08 | 356445,36 | 59 407,72 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10с электроприводом AUMA/удовлетворительное
829 | Подогреватель пароводяной ПП2-11-2-2 (Котельная КОС) | В00008627 | 15.08.2017 |  | 1 | 196 513,69 | 85155,72 | 111 357,97 | 43 | /удовлетворительное
830 | Сети водоотведения к дому N 5А по Московской улице в г.Петрозаводске | В00008849 | 28.12.2021 | 01.01.2004 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
831 | _Расходомер-счетчик ультразвуковой ДНЕПР-7 (Иловая) | В0017 | 17.10.2014 | 25.06.2008 | 1 | 11 255,00 | 11255,00 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
832 | _НАСОС 300Д-70 БОЛГАР ВНС-3 Ц/Б ВСАС 70М/ | В9457 | 17.10.2014 | 01.05.1986 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 1250м3/ч; Номинальный напор 65м; Номинальная мощность 250 кВт./удовлетворительное
833 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ СТОКОВ КНС - 10 | В10177 | 17.10.2014 | 01.12.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
834 | _НАСОС НД 0.4/63 К14А /ВНС ПТИЦЕФАБРИКА/ | В10196 | 17.10.2014 | 18.04.2002 | 2 | 23 925,00 | 0,00 | 23 925,00 | 0 | Номинальная подача 88.6м3/ч; Номинальный напор 52.6 м; Номинальная мощность 25 кВт./удовлетворительное
835 | _Расходомер акустический "ЭХО-Р-02" N2 (КОС,Выпуск) | В000151 | 17.10.2014 | 28.10.2008 | 1 | 11 093,94 | 11093,94 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
836 | Затвор поворотно-дисковый DN500 PN10 с ручным управлением | В00008751 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 1 | 230 753,00 | 76917,68 | 153 835,32 | 33 | /удовлетворительное
837 | _Вентилятор ВР-86-77-8 (установка В-1) | В00000331 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 2 367,48 | 2367,48 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
838 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХОББИТ-Т НА ХЛОР 3-Х КАНАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 1/20 ПДК | В10332 | 17.10.2014 | 16.06.2004 | 1 | 3 093,70 | 3093,70 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
839 | Решетка механизированная РКЭ 0506 | ЭЭ0008045 | 30.11.2014 |  | 1 | 520 488,04 | 520488,04 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
840 | _НАСОС К-150-125-250 | В10207 | 17.10.2014 | 17.05.2002 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
841 | Трубопровод (подачи воздуха к резервуарам минерализации осадка),DN500 | В00009048 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
842 | Клапан обратный, DN100 | В00008934 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
843 | Вентилятор ВДН-8-1000 (Котельная КОС) | В00008620 | 15.08.2017 |  | 1 | 104 031,68 | 45080,36 | 58 951,32 | 43 | /удовлетворительное
844 | _ПРИБОР ГТС-1 ПРИБОР ИНГА-ХЛОР-2 СИГНАЛИЗ | В9610 | 17.10.2014 | 01.11.1992 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
845 | _Поворотный дисковый затвор DN300/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA (I блок ВОС) | В00007951 | 17.10.2014 | 29.07.2013 | 1 | 126 223,02 | 126223,02 | 0,00 | 100 | Поворотный дисковый затвор DN300/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA /удовлетворительное
846 | _КРАН-БАЛКА 2ПОДЪЕМА НОВ ПОДВ С Э/Т 3Т | В9431 | 17.10.2014 | 01.07.1976 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
847 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В0008516 | 23.06.2016 |  | 1 | 203 928,40 | 160229,52 | 43 698,88 | 79 | /удовлетворительное
848 | _КАМЕРА КСО-2 УМЗ СХ2П-2 СХ3П-1 | В9323 | 17.10.2014 | 01.01.1983 | 3 | 1 523 047,01 | 56831,90 | 1 466 215,11 | 4 | /удовлетворительное
849 | Дисковый поворотный затвор с ручным маховиком,DN150 | В00008977 | 28.12.2021 |  | 25 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
850 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС с электроприводом AUMA | В0008477 | 25.12.2015 |  | 1 | 415 853,07 | 356445,36 | 59 407,71 | 86 | Затвор поворотный дисковый (двухэксцентриковый) ЭНЭКОС DN600 PH10 с электроприводом AUMA/удовлетворительное
851 | _СЕКТОР | В15057 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
852 | _Водомерный узел Лососинское ш. 33/5 | В00000271 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
853 | _Насосный агрегат ЦНСГ 38/198 (насос на котел. КОС) | В0021 | 17.10.2014 | 25.06.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
854 | Задвижка с обрезиненным клином DN500, PN10,класс герметичности А (ВНС-3) | В0008522 | 25.07.2016 |  | 1 | 185 237,97 | 143338,65 | 41 899,32 | 77 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
855 | Набор колес тележки илососа | В00009065 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
856 | _ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /КНС-2А/ | В10382 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 6 867,70 | 6867,70 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА С ЭЛ/ПРИВОДОМ DN 300 /удовлетворительное
857 | Решетка механизированная РКЭн 1521 | В0008412 | 30.09.2015 |  | 1 | 1 563 871,88 | 1563871,88 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
858 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10 | В0008535 | 26.08.2016 |  | 1 | 297 675,06 | 226800,00 | 70 875,06 | 76 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10/удовлетворительное
859 | _ОТОПЛЕНИЕ ХЛОРАТОРНОЙ | В2661 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
860 | _Водомерный узел Лососинское ш. 25 | В00000279 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
861 | _НАБОР КАЛЕВАЛА КАРЕЛКОМ | В15027 | 17.10.2014 | 28.02.2000 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
862 | _СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ | В9383 | 17.10.2014 | 01.07.1991 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
863 | Задвижка 30ч39р DN150 PN16 ,фл | В0008561 | 26.10.2016 |  | 1 | 18 726,25 | 13821,66 | 4 904,59 | 74 | /удовлетворительное
864 | _ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕВИАЦИИ | В10005 | 17.10.2014 | 01.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
865 | _ЗАДВИЖКА Dу200 30ч906бр | В10146_1 | 17.10.2014 | 22.06.2001 | 1 | 7 294,00 | 0,00 | 7 294,00 | 0 | /удовлетворительное
866 | _НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б /РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10384_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 34 961,09 | 34961,09 | 0,00 | 100 | НАСОС ПОГРУЖНОЙ Ц/Б/удовлетворительное
867 | Погружной центробежный насос "сухой"установки Q=115м3/ч | В00009040 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
868 | Шиберно-ножевая задвижка с ручным маховиком,DN400 | В00008973 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
869 | Задвижка с обрезиненным клином DN300,PN16, класс герметичности А | В0008439 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 1 | 41 554,62 | 36113,10 | 5 441,52 | 87 | /удовлетворительное
870 | Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUMA SA (380V) DN800/PN10 | В00007997 | 17.10.2014 |  | 1 | 462 033,14 | 462033,14 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
871 | _КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу100 /САРЛИН/ | В10101_1 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 100 мм/удовлетворительное
872 | _КНС-2 ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИЯ И РАСПР.У-ВО | В9276 | 17.10.2014 | 01.01.1965 | 1 | 385 107,04 | 174393,88 | 210 713,16 | 45 | /удовлетворительное
873 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В00008505 | 27.05.2016 |  | 1 | 198 892,84 | 158640,59 | 40 252,25 | 80 | /удовлетворительное
874 | Воздуходувка с обвязкой,Q=640 | В00008952 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
875 | Шкаф управления воздуходувками песколовок | В00008956 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
876 | _КОММУТАТОР PLANET WGSW-2402А | В10269 | 17.10.2014 | 10.06.2003 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
877 | Датчик взвешанных веществ (в комплекте с установочной системой) | В00009033 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
878 | Трансформатор ТС3-630/10 У1(У3) У/Y-0 (КОС) | В00008625 | 15.08.2017 |  | 1 | 828 921,77 | 179599,68 | 649 322,09 | 22 | /удовлетворительное
879 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" N 983 | В00000301 | 17.10.2014 | 29.09.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
880 | _КАМЕРА КСО-272 ВНС-3 4 АГРЕГАТА | В9225 | 17.10.2014 | 01.09.1981 | 1 | 2 536 721,45 | 1390375,25 | 1 146 346,20 | 55 | /удовлетворительное
881 | _АИР-3 АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАВЛЕНИЯ | В10319 | 17.10.2014 | 17.03.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
882 | _ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЮБЕРЦЫ | В9825 | 17.10.2014 | 18.09.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
883 | Затвор фланцевый тип 023F c редуктором D400, (ВК-221) | В00008672 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 1 | 135 644,94 | 77511,36 | 58 133,58 | 57 | /удовлетворительное
884 | _Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUVA SA (380V) DN800/PN10 | В00007972 | 17.10.2014 |  | 1 | 597 641,28 | 597641,28 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
885 | Резервуар хранения с отделением для дозирования, 40м3,заводские номера 1-02/17, 2-02/17 | В00009058 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
886 | _Водомерный узел Древлянка,6 | В00000664 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-65 мм/удовлетворительное
887 | _ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ /РЕКОН.КНС-2А/ | В10383_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 4 282,84 | 4282,84 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ/удовлетворительное
888 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008691 | 29.03.2018 |  | 1 | 187 016,33 | 100187,10 | 86 829,23 | 54 | Затвор поворотно дисковый, Dy300/РН10 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
889 | _НАСОСЫ КМ 100-65-200 | В9755 | 17.10.2014 | 01.06.1994 | 1 | 60 849,01 | 2028,31 | 58 820,70 | 3 | /удовлетворительное
890 | _Аппарат сварочный GF 630+вкл.(315,400,500) | В00000327 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
891 | _ЗАТВОР DN 350 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10379_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 456,85 | 1456,85 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР DN 350 /удовлетворительное
892 | _МОНИТОР TACO RELISYS RLT1720 LCD TFT 17"+ TV - tuner, silver | В10317 | 17.10.2014 | 30.03.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
893 | Кронштейн для установки консольных светильников на существующие ж/б опоры | В00008994 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
894 | _НАСОС К80-50-200 | В9590 | 17.10.2014 | 01.09.1992 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
895 | _Тепловые сети РММ | В00000365 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-100/150 мм/удовлетворительное
896 | _Вентилятор ВР-86-77-8 (установка В-1) | В00000328 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 2 367,48 | 2367,48 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
897 | Насос Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 (КНС-2а) | В00008815 | 31.08.2020 |  | 1 | 123 423,00 | 32912,80 | 90 510,20 | 27 | /удовлетворительное
898 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008642 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,43 | 149903,00 | 101 934,43 | 60 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
899 | _Автодозатор | В0011 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
900 | АНАЛИЗАТОР РТУТИ "ЮЛИЯ-5К"/2-Й МОДИФИК./ | В10329 | 17.10.2014 | 05.05.2004 | 1 | 7 782,70 | 7782,70 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
901 | _НАСОС Д-200-90 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | В9943 | 17.10.2014 | 01.08.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС Д-200-90 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ/удовлетворительное
902 | Агрегат насосный шестеренчатый тип III Ш40-4-19,5/6-Б (Котельная КОС) | В00008651 | 23.10.2017 |  | 1 | 167 289,00 | 139407,50 | 27 881,50 | 83 | /удовлетворительное
903 | _Водомерный узел Лососинское ш.,21/2 | В00000605 | 17.10.2014 | 31.01.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
904 | _Комплект для автодозирования в печь | В0012 | 17.10.2014 | 14.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
905 | _ЗАТВОРЫ D500-10ШТ,D200-10ШТ,В300-10ШТ. | В9606_2 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
906 | _КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛ/СНАБЖЕНИЯ /РЕЗЕРВНАЯ/ | В2852 | 17.10.2014 | 27.03.1995 | 1 | 2 680,73 | 1019,96 | 1 660,77 | 38 | /удовлетворительное
907 | Вторичный преобразователь для датчика взвешенных веществ (2-канальный) | В00009022 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
908 | _АТС НА 1000 НОМЕРОВ КЛЮЧЕВАЯ-4 | В440 | 17.10.2014 | 01.11.1985 | 1 | 14 044,20 | 3354,86 | 10 689,34 | 24 | /удовлетворительное
909 | Сменные резиновые пластины скребков илососов вторичных отстойников | В00009067 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное