## Sheet1
910 | _ДРОБИЛКА ДК-05 В КОМПЛЕКТЕ С РЕШЕТКОЙ РММВ 600Х800 | В9915 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
911 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКА-92М | В10320 | 17.10.2014 | 13.04.2004 | 3 | 4 341,56 | 4341,56 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
912 | _Электродвигатель А4-450У-6МУЗ 6000В 800кВт 1000 об/мин | В00007965 | 17.10.2014 | 21.12.2013 | 1 | 654 568,31 | 511753,32 | 142 814,99 | 78 | /удовлетворительное
913 | _ПУЛЬТ ЭМ-32 ВНС-4 УКС | В9233 | 17.10.2014 | 01.10.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЭМ-32/удовлетворительное
914 | _КНС-4 СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 563 ЧП-М | В9698_1 | 17.10.2014 | 30.09.1993 | 4 | 98,25 | 98,25 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
915 | Шкаф управления задвижками ЩМП | ЭЭ0008061 | 31.12.2014 |  | 1 | 389 820,93 | 272874,84 | 116 946,09 | 70 | /удовлетворительное
916 | Монтажный инструмент и материалы (комплект) | В00009064 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
917 | _Расходомер акуститечкий "ЭХО-Р-02"(КОС,песколовка) | В00064 | 17.10.2014 | 26.10.2009 | 1 | 13 981,80 | 13981,80 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
918 | Задвижка с обрезиненным клином DN300,PN16,класс герметичности А | В0008438 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 1 | 41 554,12 | 36112,37 | 5 441,75 | 87 | /удовлетворительное
919 | _Водомерный узел ул. Советская,19а | В00000521 | 17.10.2014 | 30.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-32 мм/удовлетворительное
920 | _Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUMA SA (380V) DN1000/PN10 | ЭЭ0008062 | 25.12.2014 |  | 1 | 875 384,69 | 875384,69 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
921 | Затвор дисковый поворотный DN600/PN10 с электроприводом AUMA SA 10.2-F10(380V) | В00007996 | 17.10.2014 |  | 1 | 289 642,23 | 289642,23 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
922 | Промывной затвор Д-500, 1-й блок фильтров (ВОС) | В00008610 | 26.06.2017 |  | 1 | 363 700,40 | 233807,58 | 129 892,82 | 64 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
923 | _АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-25 | В10211 | 17.10.2014 | 05.06.2002 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
924 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В00008503 | 27.05.2016 |  | 1 | 198 892,84 | 158640,59 | 40 252,25 | 80 | /удовлетворительное
925 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008454 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
926 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нерж.сталь,эл.привод AUMA) | В0008413 | 30.09.2015 |  | 1 | 153 919,28 | 137427,75 | 16 491,53 | 89 | /удовлетворительное
927 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом DN500, PN10 | В0008582 | 08.12.2016 |  | 1 | 250 021,02 | 178586,40 | 71 434,62 | 71 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом DN500, PN10/удовлетворительное
928 | Насос СД160/45А (N013/2016) | В00008593 | 20.03.2017 |  | 1 | 149 443,20 | 149443,20 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
929 | _ЗАДВИЖКИ Д 300-10 ЗАДВИЖКИ Д 400-4 | В9663 | 17.10.2014 | 07.01.1993 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
930 | _Мобильная система обезвоживания осадка промывн.вод | В00100 | 17.10.2014 | 01.07.2010 | 1 | 28 592 059,08 | 9530685,98 | 19 061 373,10 | 33 | /удовлетворительное
931 | Насосный агрегат Grundfos NB 80/160-161 (ВНС-8) | В00008676 | 19.12.2017 |  | 1 | 93 470,38 | 74776,32 | 18 694,06 | 80 | /удовлетворительное
932 | Трудопровод обвязки дренажных насосов, DN100 | В00008932 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
933 | _РАСХОДОМЕР УРСВ-010М-002 Lсв.-45м | В10097 | 17.10.2014 | 07.08.2000 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
934 | _АГРЕГАТ 1 Д 1250 63 | В7062 | 17.10.2014 | 14.11.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | _АГРЕГАТ 1 Д 1250 63/удовлетворительное
935 | _Датчик уровня "ЭХО-АС-01" N 1264 | В00000579 | 17.10.2014 | 27.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
936 | ПРИБОР РН-150 | В9666_1 | 17.10.2014 | 01.04.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
937 | _Водомерный узел ул. Древлянка,4/1 (II ввод) | В00000290 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
938 | _ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КАС 0500 АУ4 | В9324 | 17.10.2014 | 01.08.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
939 | _Водомерный узел ул. Сыктывкарская, 17 | В00000533 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
940 | _НАСОСЫ ВК 2/26 2 ШТ | В9777 | 17.10.2014 | 29.11.1994 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
941 | Лоток для сбора воды (скорый фильтр N9) на 1 блоке фильтров | В00008587 | 30.12.2016 |  | 1 | 540 000,00 | 385714,20 | 154 285,80 | 71 | сталь 5 шт./удовлетворительное
942 | _Станция управ. двух насосным агрегатом (ВНС-Птицефабрика) | В00016 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 84 161,40 | 74617,04 | 9 544,36 | 89 | напряжение 3*220*380/удовлетворительное
943 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА /ВНС, УЛ.ЖУКОВСКОГО,12/ | В10385_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
944 | _Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А МН 315 М4,4АМН 315 84 | В9713 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
945 | Высоковольтный преобразователь частоты (ВПЧ) 6кВ, 500кВА (ВНС-3) | В00008667 | 29.12.2017 |  | 1 | 3 699 207,00 | 739841,28 | 2 959 365,72 | 20 | /удовлетворительное
946 | _Эл. двигатель 4 А 200 М4 У3 | В0005 | 17.10.2014 | 30.08.2007 | 1 | 6 744,94 | 6744,94 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
947 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В0008517 | 23.06.2016 |  | 1 | 203 928,40 | 160229,52 | 43 698,88 | 79 | /удовлетворительное
948 | _Затвор DENDOR 023F 300 с эл. приводом QT50-1 | В00000324 | 17.10.2014 | 27.07.2012 | 1 | 49 131,86 | 49131,86 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
949 | _ГЛАВНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ-ВЕНТИЛЯЦИЯ | В9507 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
950 | _Водомерный узел ул. Древлянка,4/1 (I ввод) | В00000264 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
951 | Погружной центробежный насос Q=830м3/ч | В00009018 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
952 | Электропривод AUMA SA 07/1/GS50.3 | В0008493 | 25.03.2016 |  | 1 | 78 067,13 | 78067,13 | 0,00 | 100 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
953 | Подогреватель мазута ПМ 25-6 (Котельная КОС) | В00008626 | 15.08.2017 |  | 1 | 386 226,77 | 167365,12 | 218 861,65 | 43 | /удовлетворительное
954 | _Э/ДВИГАТЕЛЬ 110 КВТ/756 | В9701 | 17.10.2014 | 30.09.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
955 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008464 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,03 | 104274,72 | 17 379,31 | 86 | /удовлетворительное
956 | _Датчик уровня акустический "ЭХО АС-01" N 859 | В00000300 | 17.10.2014 | 29.09.2006 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
957 | Трубопровод ,DN150 | В00009044 | 28.12.2021 |  | 4 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
958 | _ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ КЕРАМ.ТРУБОПРОВОДЫ | В2647 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
959 | Крупнопузырчатые аэраторы,включая систему трубопроводов | В00008954 | 28.12.2021 |  | 18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
960 | Клапан редукционный DN100, PN10 | В0008544 | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 1 | 188 667,95 | 188667,95 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
961 | _Диктующая точка "НС Птицефабрика" | В000161 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
962 | _Шкаф Б-7 | В15067 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
963 | Илосос с периферийным приводом тележки моста для радиального вторичного отстойника диаметром 30 м | В00009001 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
964 | _Водомерный узел Сыктывкарская, 27/2 | В00000520 | 17.10.2014 | 30.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
965 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN500 PN10 с редуктором (ВНС-7) | В00008811 | 31.08.2020 |  | 1 | 194 395,50 | 37027,68 | 157 367,82 | 19 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
966 | _Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUVA SA (380V) DN800/PN10 | В00007975 | 17.10.2014 |  | 1 | 587 736,73 | 587736,73 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
967 | Агрегат насосный шестеренчатый тип III Ш40-4-19,5/6-Б (Котельная КОС) | В00008703 | 12.04.2018 |  | 1 | 162 375,00 | 119075,00 | 43 300,00 | 73 | /удовлетворительное
968 | _КРАН-БАЛКА /ГР.-0,85т,L-18м/ С ТЕЛЬФЕРОМ /0,5 т/ | В10082 | 17.10.2014 | 20.01.2000 | 1 | 6 423,97 | 6423,97 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
969 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008647 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,44 | 149903,00 | 101 934,44 | 60 | Промывной затвор Д-500/РН10/удовлетворительное
970 | _ЭЛЕКТРОТАЛЬ 3.2 Т ТАТЫРЖА В Е | В9757_1 | 17.10.2014 | 21.07.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЭЛЕКТРОТАЛЬ 3.2 Т /удовлетворительное
971 | _КНС-6 СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | В9114 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
972 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ.ЕНКЕ 1S-1*160В КНС-2А | В10373_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 58 180,85 | 58180,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
973 | _АПППРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПТС "ПРОФИ"-168М | В10361 | 17.10.2014 | 11.11.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
974 | _Э/ДВИГАТЕЛЬ АИРМ2160 | В9708 | 17.10.2014 | 01.10.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
975 | _НАСОС СМ-100-65-200/2 | В10322 | 17.10.2014 | 27.04.2004 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
976 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 160 КВТ\1500 об\мин | В9986 | 17.10.2014 | 01.10.1998 | 1 | 4 136,19 | 4136,19 | 0,00 | 100 | 160 КВТ\1500 об\мин/удовлетворительное
977 | Крепеж | В00008992 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
978 | _Водомерный узел Древлянка 4/3 | В00000255 | 17.10.2014 | 31.01.2007 | 1 | 3 873,01 | 3873,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
979 | _Вентилятор ВР-86-77-8 (установка В-1) | В00000330 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 2 367,48 | 2367,48 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
980 | _Поворотный дисковый затвор фланцевый с электроприводом AUVA SA (380V) DN800/PN10 | В00007974 | 17.10.2014 |  | 1 | 599 136,27 | 599136,27 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
981 | _Водомерный узел ул. Хейкконена, 20 | В00000530 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
982 | _ПЕСКОВЫЕ БУНКЕРА | В9303 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
983 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN300, PN10 | В00008506 | 27.05.2016 |  | 1 | 198 892,84 | 158640,59 | 40 252,25 | 80 | /удовлетворительное
984 | _НАСОС К-45-30 /В КОМПЛЕКТЕ С ЗИП/ | В10151 | 17.10.2014 | 02.07.2001 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
985 | _КНС-5 КРАН-БАЛКА | В9343 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КРАН-БАЛКА/удовлетворительное
986 | _ВЫПУСК ОТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖ.(СЕВ.ТОЧКА) | В2458 | 17.10.2014 | 01.11.1972 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
987 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008712 | 25.04.2018 |  | 1 | 187 450,50 | 98188,20 | 89 262,30 | 52 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA/удовлетворительное
988 | _ВАНТУЗ РММ | В9869_2 | 17.10.2014 | 01.03.1996 | 1 | 87,65 | 87,65 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
989 | _Преобразователь частоты SV 550iP5A-4 | В00000581 | 17.10.2014 | 27.09.2007 | 1 | 52 323,60 | 46873,44 | 5 450,16 | 90 | /удовлетворительное
990 | _Водомерный узел Архипова,6 | В00000406 | 17.10.2014 | 28.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-32 мм/удовлетворительное
991 | _СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ+ТЕПЛ.ПУНКТ/НАБ.ВАРКАУСА,2/ | В17570 | 17.10.2014 | 30.01.2004 | 1 | 949 894,75 | 477724,84 | 472 169,91 | 50 | /удовлетворительное
992 | _НАСОС Д-320Х70 6 НДС СТ ПОДК КУКК ВНС-6 | В9438 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 320 м3/ч; Номинальный напор 70 м; Номинальная мощность 110 кВт./удовлетворительное
993 | Анализатор аммиака(в комплекте с установочной системой) | В00008985 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
994 | Вертикальная мешалка,заводские номера 001-0056 | В00008960 | 28.12.2021 |  | 56 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
995 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР(КОС) | В00008650 | 23.10.2017 |  | 1 | 186 605,23 | 51835,00 | 134 770,23 | 28 | /удовлетворительное
996 | _НАСОС К 80-50-200 | В9926 | 17.10.2014 | 18.02.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
997 | _ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА | В10128 | 17.10.2014 | 02.02.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
998 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PH10 (ВОС Нас.ст.2 под.) | В00008756 | 16.08.2019 |  | 1 | 609 803,50 | 203267,96 | 406 535,54 | 33 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN800 PH10/удовлетворительное
999 | _PH-МЕТР/ИОНОМЕТР/КОНДУКТОМЕТР"АНИОН"4154 | В10414_1 | 17.10.2014 | 15.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1000 | _Насосный агрегат ЦНСГ 38/198 (эл.двиг. котел. КОС) | В0018 | 17.10.2014 | 25.06.2008 | 1 | 20 650,00 | 20650,00 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1001 | _КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ | В9301 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 1 659 314,48 | 1659314,48 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1002 | Сети теплоснабжения к зданию склада соли, расположенного по адресу:г.Петрозаводск,наб.Варкауса | В00008666 | 15.12.2017 |  | 1 | 1 296 600,95 | 207456,00 | 1 089 144,95 | 16 | стальные трубы с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой защитной оболочке с ситемой ОДК/удовлетворительное
1003 | _Насос.станц Hydro Multi-E 2CRЕ10-3(НСП Инженерн,21 | В014 | 17.10.2014 | 14.12.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 26м3/ч; Номинальный напор 30м; Номинальная мощьность 1.1 кВт/удовлетворительное
1004 | _ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ /МОНТАЖ УАТС НА ГСВ/ | В10249 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1005 | _эл. двигатель 4 А 200 М4 У3 | В00000408 | 17.10.2014 | 24.07.2007 | 1 | 6 551,98 | 6551,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1006 | _КНС-5 ЗАДВИЖКИ D 500 | В9110 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКИ D 500/удовлетворительное
1007 | _Шкаф Б-2 | В15063 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1008 | _ДРЕНАЖНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КИП) | В9043 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1009 | _Мембр.напорный гидробак DV150CE (НПС Инженерн,21) | В015 | 17.10.2014 | 14.12.2007 | 1 | 265,98 | 265,98 | 0,00 | 100 | Объем 500л, 16 кгс/см2/удовлетворительное
1010 | Насос центробежный вертикальной компановки CR90-2 A-F-A-E-HQQE фирмы Grundfos | В00007982 | 17.10.2014 |  | 1 | 57 981,18 | 57981,18 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1011 | _ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АД 16-Т 400 1В РАМА | В10304 | 17.10.2014 | 26.01.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1012 | Сети канализации ул.Станционная-ул.Маршала Мерецкова-пр-кт А.Невского | В00008794 | 06.04.2020 |  | 1 | 420 010,53 | 23530,00 | 396 480,53 | 6 | /удовлетворительное
1013 | _Насос "Иртыш" на КНС-8 | В00047 | 17.10.2014 | 29.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насос "Иртыш/удовлетворительное
1014 | _Насос НШ 50 | В00000232 | 17.10.2014 | 25.07.2006 | 1 | 982,79 | 982,79 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1015 | Трансформатор ТМГ 2500/10/6 у/д. 11 | В00008019 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 092 296,08 | 393044,08 | 699 252,00 | 36 | /удовлетворительное
1016 | _ЗАДВИЖКА DN 300 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10380_4 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 880,49 | 880,49 | 0,00 | 100 | ЗАДВИЖКА DN 300./удовлетворительное
1017 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN500 PN10 с ручным управлением | В00008719 | 20.08.2018 |  | 1 | 245 932,74 | 117110,80 | 128 821,94 | 48 | /удовлетворительное
1018 | _НАСОС НДНМ-4 /МЕМБРАННЫЙ/ | В10257 | 17.10.2014 | 01.04.2003 | 2 | 13 052,92 | 13052,92 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1019 | Вводное распределительное устройство ,заводской номер 1611777009 | В00008936 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1020 | _НАСОС К-100-62-200 Ц/Б | В10085 | 17.10.2014 | 12.04.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1021 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Д-600 (КНС-8) | В00008608 | 19.06.2017 |  | 1 | 206 077,48 | 132478,20 | 73 599,28 | 64 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Д-600./удовлетворительное
1022 | Погружной горизонтальный пропеллерный насос Q=1600м3/ч | В00008962 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1023 | Сети водоснабжения и водоотведения по Жасминовой улице в г.Петрозаводске | В00008853 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1024 | _КНС-2 Э/ДВИГАТЕЛИ 200КВТ | В9272 | 17.10.2014 | 01.02.1980 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1025 | _КНС-2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ | В9492 | 17.10.2014 | 01.10.1982 | 2 | 832 437,01 | 3468,50 | 828 968,51 | 0 | /удовлетворительное
1026 | _НАСОС НДНМЭ-4 УД2 /МЕМБРАННЫЙ/ | В10258 | 17.10.2014 | 23.09.2003 | 1 | 7 285,48 | 7285,48 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1027 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ EHR 2.1-2.5 КНС-2А | В10376 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 436,96 | 1436,96 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1028 | Станция насосная автоматич.промышлен. Q-10м3/ч, Н=40м | ЭЭ0008031 | 13.11.2014 |  | 1 | 272 334,40 | 272334,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1029 | Затвор дисковый поворотный с редуктором DN600 PN10 GGG50 EPDM JAFAR (ул.Пограничная,19) | В0008445 | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 1 | 241 497,90 | 206998,56 | 34 499,34 | 86 | /удовлетворительное
1030 | _ПАНЕЛЬ | В9962 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1031 | _БЛОК ВОЗДУХОДУВН.НАС.СТАНЦИИ СИЛОВ.ОБОР.(6 эл/двигателей) | В9307 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1032 | _КНС-2 НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД | В1703 | 17.10.2014 | 01.01.1974 | 1 | 7 657,71 | 3021,18 | 4 636,53 | 39 | /удовлетворительное
1033 | Закладная деталь фундамента опоры длина 2м,219*2,0 | В00008991 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1034 | _НАСОС D 1250/65 С Э/МОТОРОМ 2 ПОД РЕЗ | В9742 | 17.10.2014 | 11.05.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Q=1080 м.куб/ч,Н=65м, N=250кВт/удовлетворительное
1035 | Задвижка 30ч39р DN300 PN10 | В0008574 | 23.11.2016 |  | 1 | 50 571,80 | 36725,05 | 13 846,75 | 73 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
1036 | _КОМПЛЕКС АСУ ВНС-2 /УЛ.МЕРЕЦКОВА/ | В10353 | 17.10.2014 | 01.10.2004 | 1 | 305 114,23 | 213580,09 | 91 534,14 | 70 | /удовлетворительное
1037 | _ВЕСЫ ВЛР-200 | В10159 | 17.10.2014 | 02.08.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1038 | Затвор дисковый поворотный DN600/HN10 с электроприводом AUMA SA 10.2-F-10(380V) | В00008018 | 17.10.2014 |  | 1 | 279 200,94 | 279200,94 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1039 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-200 мм | В00007986 | 17.10.2014 |  | 1 | 1 114,35 | 1114,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1040 | _СТОЛ ОСТРОВНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ СО ВСТРОЕННЫМИ ТУМБАМИ | В10430_1 | 17.10.2014 | 22.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1041 | Агрегат насосный СМ200-150-500/4 (КНС-2) | В00008816 | 31.08.2020 |  | 1 | 492 565,00 | 131350,72 | 361 214,28 | 27 | Агрегат насосный СМ200-150-500/4 /удовлетворительное
1042 | _АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ СДВ 160/45 | В10173_1 | 17.10.2014 | 01.11.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ СДВ 160/45/удовлетворительное
1043 | _Водомерный узел ул. Ленинградская,9 | В00000404 | 17.10.2014 | 20.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1044 | _ПРИВОД ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ /ВНС-4/ | В10386 | 17.10.2014 | 18.01.2005 | 1 | 568 514,39 | 237964,82 | 330 549,57 | 42 | /удовлетворительное
1045 | _ТЕРРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ | В9239 | 17.10.2014 | 01.10.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1046 | _ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 250КВТ ОТЗ КНС-2 | В9867 | 17.10.2014 | 12.02.1996 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1047 | _БЛОК ВОЗДУХ.НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОЗДУХ. | В9495 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1048 | _КНС-2А КАМЕРА КСО-272 | В9252 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 14 | 773 881,91 | 515921,29 | 257 960,62 | 67 | /удовлетворительное
1049 | _ВОЗДУХОДУВКА ТВ-175-1,6 | В9559 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1050 | _Насос 1Д315-71 дв. 110/3000 (ВНС-6) | В00007905 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 62 751,27 | 62751,27 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 315м3/ч; Номинальный напор 71м; Номинальная мощьность 110 кВт/удовлетворительное
1051 | Решетка механизированная РКЭ 1521 | ЭЭ0008065 | 31.12.2014 |  | 1 | 2 207 668,12 | 2207668,12 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1052 | Центробежный насос Sewatec K 150-400G 3 EN 315S 04 (Dp.k.=391 мм), ES 4796048/100 (КНС-2а) | В00008744 | 19.12.2018 |  | 1 | 1 587 074,50 | 952244,64 | 634 829,86 | 60 | /удовлетворительное
1053 | _Водомерный узел ул. Хейкконена, 12 | В00000661 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1054 | _ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 2-СТЕКЛА | В10424_1 | 17.10.2014 | 01.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1055 | Комплект трудопроводов для обвязки насосов, DN800, DN200 | В00008931 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1056 | _Локальн.система оповещения в р-не склада хлора ВОС | В00097 | 17.10.2014 | 26.11.2010 | 1 | 540 288,13 | 540288,13 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1057 | _Водомерный узел Древлянка, 12/2 | В00000351 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1058 | Затвор поворотно-дисковый с эл./приводом DN500, PN10 | В00008017 | 17.10.2014 |  | 1 | 245 060,46 | 245060,46 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1059 | _Водомерный узел ул. Боровая,6 | В00000405 | 17.10.2014 | 24.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1060 | Реле уровня | В00009020 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1061 | _Насосный агрегат СД 32/40 (эл. двигатель) на КНС-6 | В000132 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 6 598,15 | 6598,15 | 0,00 | 100 | Насосный агрегат СД 32/40 (эл. двигатель)/удовлетворительное
1062 | _КНС-5 ПАНЕЛИ ЩО-70 1-34=2,1-90Т=2 | В9260 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1063 | _Водомерный узел по Луначарского,3 | В00000390 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1064 | Задвижка, DN100 | В00008933 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1065 | _СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-627 /ПРИСТРОЙКА/ | В10079 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 5 659,90 | 5123,88 | 536,02 | 91 | /удовлетворительное
1066 | Электролизная установка модульная ЭПМ-24,0 для приготовления гипохлорита натрия (КОС) | В00008677 | 29.12.2017 |  | 1 | 2 516 800,00 | 671146,56 | 1 845 653,44 | 27 | /удовлетворительное
1067 | _КОНЦЕНТРАТОР К16010,КАБЕЛЬ | В9689 | 17.10.2014 | 01.08.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1068 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ОКА-92М" | В10392 | 17.10.2014 | 07.04.2005 | 1 | 2 571,68 | 2571,68 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1069 | _КНС-6 ВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕХН.ОБОРУДОВАНИЕ | В9352 | 17.10.2014 | 01.06.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1070 | _ВА55-41СВ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-АВТОМАТ/ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-генератора АД16С 24 час. | В10220 | 17.10.2014 | 13.08.2002 | 1 | 8 215,50 | 5563,34 | 2 652,16 | 68 | /удовлетворительное
1071 | Оксиметр(в комплекте с установочной системой) | В00008983 | 28.12.2021 |  | 21 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1072 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АМ 355S4 У3 N6583 | В10087 | 17.10.2014 | 12.04.2000 | 1 | 9 838,98 | 9838,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1073 | _РЕШЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ/РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10377 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1074 | _Преобразователь частоты тока N1 (ВНС, Калинин,73) | В000172 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 886,80 | 29886,80 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1075 | _НАСОС СМ 100-65-200-4 /ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ/ | В10130 | 17.10.2014 | 07.03.2001 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | _НАСОС СМ 100-65-200-4 /ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ//удовлетворительное
1076 | _Преобразователь частоты тока N2 (ВНС, Попова,4) | В000171 | 17.10.2014 | 30.12.2008 | 1 | 29 704,40 | 29704,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1077 | КНС-4.Камера сборная односторон.обслуж. КСО-СВЭЛ-298-6 УЗ (яч.8) ТП-595 | В00008093 | 27.04.2015 |  | 1 | 365 560,86 | 121853,60 | 243 707,26 | 33 | /удовлетворительное
1078 | _Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором DN500 (ВНС-4) | В00007961 | 17.10.2014 | 06.12.2013 | 1 | 92 090,86 | 92090,86 | 0,00 | 100 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
1079 | _ВРУ-1-23-55 /ВВОДНОЕ РАСПРЕДЕЛИТ.УСТ-ВО/ | В10149 | 17.10.2014 | 12.07.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1080 | Дробилка отходов с электроприводом ДО в комплекте со шкафом управления (КНС-1) | В00008653 | 17.10.2017 |  | 1 | 666 208,36 | 92529,00 | 573 679,36 | 14 | /удовлетворительное
1081 | _Водомерный узел ул. Попова, 12 | В00000534 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-50 мм/удовлетворительное
1082 | _КНС-2 ТРАНСФОРМАТОР | В9271 | 17.10.2014 | 01.07.1981 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1083 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008005 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1084 | _ПРОБООТБОРНИК IS06700/6712 д/вып.автом.пробоотб /1 | В00000295 | 17.10.2014 | 27.10.2006 | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1085 | _Комплекс д/прочистки к/с Альтернатив | В9832 | 17.10.2014 | 12.10.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1086 | _Электродвигатель А355SMA6УЗ IM1001 160кВт/1000 об/мин 380/660В 50Гц (ВНС-3) | В00007962 | 17.10.2014 | 13.12.2013 | 1 | 338 727,68 | 264823,24 | 73 904,44 | 78 | /удовлетворительное
1087 | Затвор поворот.-дисковый,корпус чугун с шаровид.графитом SG с электроприв.AUMA SA(380V) DN800/PN10 | ЭЭ0008060 | 31.12.2014 |  | 1 | 491 041,63 | 491041,32 | 0,31 | 100 | /удовлетворительное
1088 | _Водомерный узел пр.Комсомольский,1 | В00000412 | 17.10.2014 | 28.09.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1089 | _ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧ. АО РМЗ | В9842 | 17.10.2014 | 15.12.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1090 | _Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/100 на насосном агрегате N2 | В00007964 | 17.10.2014 | 30.12.2013 | 1 | 184 685,05 | 92882,58 | 91 802,47 | 50 | /удовлетворительное
1091 | _НАСОС НДНМ-4 /МЕМБРАННЫЙ/ | В10257_1 | 17.10.2014 | 23.04.2003 | 1 | 6 526,46 | 6526,46 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1092 | _Водомерный узел Древлянка, 12/1 | В00000355 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1093 | Рециркуляционный трубопровод, DN700 | В00008969 | 28.12.2021 |  | 10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1094 | _Водомерный узел Пирогова,6 | В00000281 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1095 | _ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ /РЕКОН.КНС-2А/ | В10383 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 4 282,84 | 4282,84 | 0,00 | 100 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 800*1400ММ/удовлетворительное
1096 | _Датчик уровня акустический "ЭХО-АС-01" | В03 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1097 | _ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКА-92М | В10297 | 17.10.2014 | 24.12.2003 | 3 | 3 120,49 | 3120,49 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1098 | _ХЛОРАТОРНАЯ | В9650 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1099 | _Водомерный узел Лососинское ш. 22/1 (II ввод) | В00000401 | 17.10.2014 | 20.07.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1100 | _Водомерный узел Попова,3 | В00000274 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 626,40 | 2626,40 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1101 | _Шкаф Б 7а | В15055 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1102 | Затвор с ручным маховиком | В00009006 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1103 | _Весы технические | В9851 | 17.10.2014 | 30.12.1995 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1104 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008462 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
1105 | Анализатор взвешенных веществ(в комплекте с установочной системой) | В00008984 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1106 | _ЗАДВ 600-14 400-4,300-4.ЗАТВ 800-2 ВНС4 | В9032 | 17.10.2014 | 01.03.1988 | 22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 500 мм; Ду 400 мм; Ду 600 мм; Ду 800 мм/удовлетворительное