## Sheet1
1107 | Мембр.диск. диффузор для системы мелкопузырчатой аэрации,вкл. трубы с опорами и крепеж. деталями. | В00008981 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1108 | АНАЛИЗАТОР НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-1 | В10006 | 17.10.2014 | 07.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1109 | Насосный агрегат Grundfos NB 80/160-161 (ВНС-8) | В00008675 | 19.12.2017 |  | 1 | 93 470,38 | 74776,32 | 18 694,06 | 80 | /удовлетворительное
1110 | Задвижка ножевая шиберная, DN200 | В00008925 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1111 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008465 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,03 | 104274,72 | 17 379,31 | 86 | /удовлетворительное
1112 | Анализатор взвешенных веществ (в комплекте с установочной системой) | В00009011 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1113 | _ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | В884 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 187 394,55 | 59910,18 | 127 484,37 | 32 | /удовлетворительное
1114 | _КНС-5 НАСОС ФГ-540/95*2 | В9342 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС ФГ-540/95*2/удовлетворительное
1115 | _Затвор DENDOR 023F 300 с эл. приводом QT50-1 | В00000323 | 17.10.2014 | 27.07.2012 | 1 | 49 131,85 | 49131,85 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1116 | Расходомер электромагнитный, DN100 | В00009043 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1117 | Насос KSB Sewatek K 150-400G ЗENH 280М04 | В0008583 | 30.12.2016 |  | 1 | 1 952 743,30 | 1952743,20 | 0,10 | 100 | /удовлетворительное
1118 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р D500 | В00008599 | 01.03.2017 |  | 1 | 130 991,97 | 88887,51 | 42 104,46 | 68 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р D500/удовлетворительное
1119 | _НАС Д3200-75 2 ПОДЪЕМ | В9434 | 17.10.2014 | 01.12.1977 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Q=3200-3420 м.куб/ч,Н=71-75м, N=800кВт/удовлетворительное
1120 | Погружная мешалка | В00008958 | 28.12.2021 |  | 15 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1121 | _Виброплита BOMAG 18/45-2 | В00000335 | 17.10.2014 | 19.09.2012 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1122 | _КНС-5 АГРЕГАТ ЭЛ.НАСОСНЫЙ СД-2400Х75 | В9341 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | АГРЕГАТ ЭЛ.НАСОСНЫЙ СД-2400Х75/удовлетворительное
1123 | _Э/СЕТИ И РАСШИРЕНИЕ РП-639 /КНС-2а/ | В2586 | 17.10.2014 | 01.04.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1124 | _ЩИТ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ КНС | В9916 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1125 | Датчик взвешенных веществ (в комплекте с установочной системой) | В00009021 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1126 | _ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ЭЛ.ПРИВОДОМ D300 | В10058 | 17.10.2014 | 01.09.1999 | 4 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1127 | _"БЕЛЛМЕР" КОМПЛЕКТН.ФУНКЦИОНАЛ.УСТАНОВКА | В9904 | 17.10.2014 | 01.11.1996 | 1 | 1 445 731,33 | 1445731,33 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1128 | _Поворотный дисковый затвор DN300/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA (I блок ВОС) | В00007952 | 17.10.2014 | 29.07.2013 | 1 | 126 223,02 | 126223,02 | 0,00 | 100 | Поворотный дисковый затвор DN300/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA/удовлетворительное
1129 | Трансформатор ТС(3)Л-400/6 (КНС-5) | В00008623 | 22.08.2017 |  | 1 | 537 784,46 | 116520,04 | 421 264,42 | 22 | /удовлетворительное
1130 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ EHR 2.1-2.5 КНС-2А | В10376_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 436,96 | 1436,96 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1131 | Затвор дисковый поворотный DN600/PN10 с электроприв.AUMA SA 10,2 -F10(380V) | ЭЭ0008042 | 30.11.2014 |  | 1 | 283 616,07 | 283616,07 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1132 | Клапан воздушный комбинированный, DN150 | В00008927 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1133 | _АЭРОТЕНКИ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | В9306 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1134 | Затвор дисковый поворот.фланцев.с редуктором DN500, PN10 | В0008542 | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 1 | 163 116,62 | 122337,18 | 40 779,44 | 75 | /удовлетворительное
1135 | _ОБОР ПОДКАЧКИ-ЩИТЫ УПР НАСОС ВНС8 ОТЗ | В9231 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 3 | 88 549,01 | 64303,16 | 24 245,85 | 73 | /удовлетворительное
1136 | _Пож.сигн-ция,система оповещения и эвакуации на ВОС | В00126 | 17.10.2014 | 24.12.2010 | 1 | 793 641,46 | 793641,46 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1137 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN300 PN10 с редуктором (ВНС-8) | В00008807 | 31.07.2020 |  | 1 | 94 710,50 | 19167,67 | 75 542,83 | 20 | Ду 300 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
1138 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, DN1000, PN10 класс герметичности А | В0008576 | 23.11.2016 |  | 1 | 842 891,75 | 612100,23 | 230 791,52 | 73 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, DN1000, PN10 класс герметичности А/удовлетворительное
1139 | _КНС-1 НАСОС СД 450/225 55 КВТ | В9353 | 17.10.2014 | 01.02.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | НАСОС СД 450/225 55 КВТ./удовлетворительное
1140 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008466 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,03 | 104274,72 | 17 379,31 | 86 | /удовлетворительное
1141 | Таль электрическая канатная модель CD 0,5-20,0 (КОС.Склад соли) | В00008673 | 14.12.2017 |  | 1 | 100 260,94 | 26736,48 | 73 524,46 | 27 | /удовлетворительное
1142 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А4-355М4 ВНС-3 | В10076 | 17.10.2014 | 01.12.1999 | 1 | 3 603,98 | 3603,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1143 | _ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ | В9654 | 17.10.2014 | 01.01.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1144 | Установочная система для погружного горизонтального пропеллерного насоса | В00008963 | 28.12.2021 |  | 10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1145 | _КОТЕЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДЫ | В2658 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1146 | _Водомерный узел ул. Древлянка,1 | В9 | 17.10.2014 | 29.03.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1147 | Расходомер УРСВ-522С/ИУ-042 | В0008569 | 31.10.2016 |  | 1 | 896 848,28 | 896848,28 | 0,00 | 100 | ВЗЛЕТ МР УРСВ-522С/ИУ-042/удовлетворительное
1148 | _НАСОС GRUNDFOS AP50B/РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10378_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 838,61 | 838,61 | 0,00 | 100 | НАСОС GRUNDFOS AP50B/удовлетворительное
1149 | Затвор дисковый поворотный Ду-500 мм | В00008414 | 26.08.2015 |  | 1 | 242 061,69 | 219008,44 | 23 053,25 | 90 | Затвор дисковый поворотный Ду-500 мм/РН10/удовлетворительное
1150 | Станция насосная автоматическая промышленная Q-12м3/ч, H-45м (НСП Ключевая) | В00008727 | 26.09.2018 |  | 1 | 309 784,71 | 201360,12 | 108 424,59 | 65 | Номинальная подача 12 м3/ч; Номинальный напор 45 м; Номинальная мощность 2.2 кВт./удовлетворительное
1151 | _Водомерный узел пр.Ленина,16 | В00000518 | 17.10.2014 | 30.05.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1152 | _НАСОС 2D 2000-21 Б/РАМЫ Б/ДВ. | В10300 | 17.10.2014 | 01.12.2003 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1153 | _КНС-6 ДРОБИЛКА РД-200 С МОТОРОМ-РЕДУКТОР | В9112 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ДРОБИЛКА РД-200 С МОТОРОМ-РЕДУКТОР/удовлетворительное
1154 | _ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-10 | В10163 | 17.10.2014 | 01.09.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1155 | _Водомерный узел Лососинское ш. 31/4 | В00000272 | 17.10.2014 | 27.02.2007 | 1 | 2 118,28 | 2118,28 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1156 | _Поворотный дисковый затвор DN400/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA (II блок ВОС) | В00007953 | 17.10.2014 | 29.07.2013 | 1 | 165 484,95 | 165484,95 | 0,00 | 100 | Поворотный дисковый затвор DN400/PN10 фланцевый с электроприводомAUMA SA/удовлетворительное
1157 | _СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ | В9933 | 17.10.2014 | 10.04.1997 | 1 | 1 416,00 | 1416,00 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1158 | _КОТЕЛЬНАЯ Э/СИЛОВОЕ ОБОРУД. | В9312 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1159 | _ИЛОСКРЕБЫ | В9722 | 17.10.2014 | 01.11.1993 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1160 | Задвижка шиберная гильотинного типа D200 Pn10 (нержавеющая сталь,управление электропривод DENDOR) | В0008450 | 15.12.2015 |  | 1 | 121 654,04 | 104274,72 | 17 379,32 | 86 | /удовлетворительное
1161 | _Водомерный узел пр. Лесной, 7 | В00000532 | 17.10.2014 | 31.10.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-65 мм/удовлетворительное
1162 | Расходомер электромагнитный, DN250 | В00009036 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1163 | _Водомерный узел ул. Антикайнена,29 | В00000668 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1164 | Кабельная продукция и лотки (комплект) | В00009057 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1165 | КНС-4. Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-СВЭЛ-6(10) кВ УЗ-298 (яч.3) ТП-595 | В00008021 | 17.10.2014 |  | 1 | 276 685,91 | 99560,48 | 177 125,43 | 36 | /удовлетворительное
1166 | _Вакуумный выключат. N2 (НС II подъема,стар) ТП-517 | В000142 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 96 010,98 | 96010,98 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1167 | _РНС-5 ТЕПЛОСЕТЬ | В883 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1168 | _Эл.двигатель АИР 355 М8 У3 | В00000515 | 17.10.2014 | 31.05.2007 | 1 | 96 535,32 | 91231,38 | 5 303,94 | 95 | /удовлетворительное
1169 | Насос центробежный вертикальной компановки CR90-2 A-F-A-E-HQQE фирмы Grundfos | В00007983 | 17.10.2014 |  | 1 | 57 981,18 | 57981,18 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1170 | _ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ WX 23-230 | В13010_2 | 17.10.2014 | 23.12.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1171 | _АНАЛИЗАТОР "ФЛЮОРАТ-02-3М" /зав.N 1460/ | В10105 | 17.10.2014 | 20.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1172 | Светильник консольный ЖКУ-250, 220 В Е-40 | В00008996 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1173 | _БЛОК ВОЗДУХОДУВНО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ-ЗАДВ. | В9154 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 20 | 861 386,87 | 830623,42 | 30 763,45 | 96 | /удовлетворительное
1174 | _Воздушно-тепловая завеса КЭВ-12П304 | В00000337 | 17.10.2014 | 19.09.2012 | 1 | 1 571,28 | 1571,28 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1175 | Затвор поворотный дисковый фланцевый DN600, PN10 | В0008531 | 15.08.2016 |  | 1 | 244 887,61 | 186581,12 | 58 306,49 | 76 | /удовлетворительное
1176 | _Частотно-регулируемый привод SV220 iH -4U -RUS | В00000283 | 17.10.2014 | 28.07.2006 | 1 | 256 812,52 | 256812,52 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1177 | _ХЛОРАТОРЫ АХВ-1000 | В10221 | 17.10.2014 | 21.08.2002 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1178 | _Трансформатор ТМ 1600/10-у3 | В00000305 | 17.10.2014 | 30.11.2006 | 1 | 341 125,48 | 202322,74 | 138 802,74 | 59 | /удовлетворительное
1179 | _КАСКАД ШУ АРТЕЗИАНСКИМИ СКВАЖИНАМИ | В9860 | 17.10.2014 | 01.02.1996 | 1 | сти о | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1180 | _Насос СД-80/32 с двигателем 18.5/1500 | В00007901 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 26 228,45 | 26228,45 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1181 | Затвор дисковой поворотный фланцевый DN600, PN10 | В0008560 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | 1 | 219 301,84 | 161865,88 | 57 435,96 | 74 | /удовлетворительное
1182 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА /ЖЭУ-3,УЛ.ЗАГОРОДНАЯ,23/ | В10385_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1183 | _Водомерный узел Жуковского, 63а | В00000353 | 17.10.2014 | 25.04.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1184 | _Насос СМС 150-125-315-4 (ВОС, резервуар усреднит) | В000159 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Q=200м3/ч Н=50/удовлетворительное
1185 | _ТРАНСФОРМАТОР ТДМС-25 Г | В9619 | 17.10.2014 | 01.02.1992 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1186 | _ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | В9957 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 9 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1187 | _КАРТОТЕКА AIKO AFC-07 | В15087 | 17.10.2014 | 25.10.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1188 | _Диктующая точка "ул. Советская, 33" | В000165 | 17.10.2014 | 28.11.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1189 | _ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР ИМП 1 ТН 4М ГОССНАБ | В9655 | 17.10.2014 | 01.01.1993 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1190 | Задвижка с обрезиненным клином DN300, PN16, класс герметичности А | В0008481 | 10.12.2015 |  | 1 | 40 738,09 | 34918,56 | 5 819,53 | 86 | Ду 300 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
1191 | _PH-МЕТР/ИОНОМЕТР/КОНДУКТОМЕТР"АНИОН"4154 | В10414 | 17.10.2014 | 15.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1192 | ШКАФ ШСВ-45 | В9599 | 17.10.2014 | 01.11.1992 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1193 | Преобразователь частоты тока (НСП Вытегорское шоссе) | ЭЭ0008043 | 30.11.2014 |  | 1 | 60 131,07 | 42240,75 | 17 890,32 | 70 | /удовлетворительное
1194 | Трубопровод подачи воздуха в аэротенк, DN600 | В00008975 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 |  | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1195 | Задвижка 30ч39р DN300 PN10,фл | В0008580 | 15.12.2016 |  | 1 | 49 664,82 | 35475,00 | 14 189,82 | 71 | /удовлетворительное
1196 | ИОНОМЕТР | В9064 | 17.10.2014 | 01.03.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1197 | _ЭЛЕКТРОТА | В9756 | 17.10.2014 | 21.07.1994 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1198 | Вторичные преобразователи для анализаторов (8-и канальный) | В00008986 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1199 | _ЩИТ АВР /КНС-10/ | В10176 | 17.10.2014 | 01.12.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1200 | КНС-4.Камера сборная односторон.обслуж. КСО-СВЭЛ-298-6 УЗ (яч.2) ТП-595 | В00008090 | 27.04.2015 |  | 1 | 365 560,86 | 121853,60 | 243 707,26 | 33 | /удовлетворительное
1201 | Установочная система для погружного центробежного насоса | В00009019 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1202 | _АГРЕГАТ БУСТЕРНЫЙ БА8-40-35 С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ СУЭ-40 (10-40А) | В10387 | 17.10.2014 | 28.03.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1203 | _БАКИ ЗАПАСА ТОПЛИВА/РЕКОНСТР-Я КОТЕЛЬНОЙ | В10120 | 17.10.2014 | 15.12.2000 | 1 | 93 137,26 | 93137,26 | 0,00 | 100 | ПЭ баки 5 шт. 5 м3/удовлетворительное
1204 | _ТЕЛЬФЕР | В10069 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 1 | 4 391,29 | 4391,29 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1205 | _КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ЛВС И УАТС /РАСШИРЕНИЕ/ | В10160 | 17.10.2014 | 30.08.2001 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1206 | _ЗАТВОР СТАЛЬНОЙ D 400 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД | В10072 | 17.10.2014 | 10.12.1999 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1207 | _2 ПЛОЩ.КОНТРРЕЗЕРВУАРОВ ОТЗ | В580 | 17.10.2014 | 01.07.1988 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1208 | Клапан обратный ,DN150 | В00009042 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1209 | _ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАО 2-450 М2 250 кВт | В10147 | 17.10.2014 | 29.06.2001 | 1 | 25 810,61 | 25810,61 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1210 | _Насос ПФС 50/125.120-1,1/2-01,6(Иртыш 30ПФ-126) | В00007902 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 26 800,32 | 26800,32 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1211 | ВНС-6. Преобразователь частоты тока на насосном агрегате N 2 | В00008016 | 17.10.2014 |  | 1 | 176 623,55 | 63554,86 | 113 068,69 | 36 | /удовлетворительное
1212 | Затвор дисковый поворотный с редуктором DN600 PN10 GGG50 EPDM JAFAR (ул.Пограничная,19) | В0008443 | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 1 | 241 497,89 | 206997,84 | 34 500,05 | 86 | /удовлетворительное
1213 | _ТЕПЛООБМЕННИК РАЗБОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МЗ-FM. 53 пл Dy36 | В10369 | 17.10.2014 | 23.12.2004 | 1 | 15 891,42 | 11202,36 | 4 689,06 | 70 | /удовлетворительное
1214 | _Анализатор кислорода МАРК-302Э N2(КОС,лаборатория) | В00044 | 17.10.2014 | 29.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1215 | _Водомерный узел б.Интернационалистов,6/4 | В004 | 17.10.2014 | 27.08.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-65 мм/удовлетворительное
1216 | _Эл.двигатель АМ 250 М6 на ВОС повтор. промыв. вод | В000131 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 26 248,68 | 26248,68 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1217 | Сети водоснабжения к домам N 4,N 6/35 по ул.Сыктывкарской в г.Петрозаводске | В00008846 | 28.12.2021 | 01.01.1995 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1218 | Ячейка вакуумная, 4 кВ | В00009053 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1219 | Расходомер УРСВ-522С/ИУ-042 | В0008570 | 31.10.2016 |  | 1 | 896 848,28 | 896848,28 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1220 | Затвор дисковой поворотный фланцевый с редуктором, DN400, PN10 | В00008417 | 16.10.2015 |  | 1 | 78 456,97 | 69116,74 | 9 340,23 | 88 | /удовлетворительное
1221 | _ДЫМОМЕР | В10032 | 17.10.2014 | 17.05.1999 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1222 | Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный DN500 PN10 с ручным управлением (ВК272, ул.Горького) | В00008736 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 1 | 125 306,35 | 53702,64 | 71 603,71 | 43 | /удовлетворительное
1223 | _ЭЛ СВЕРЛ.МАШИНЫ ИЭ-1505-5 ИЭ-1305-5 | В9664 | 17.10.2014 | 26.03.1993 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1224 | Установочная система для погружного центробежного насоса | В00009031 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1225 | Трансформатор ТСЛ-400/6/0,4 УХЛЗ D/Yn-11 (КНС-7) | В00008729 | 28.09.2018 |  | 1 | 544 791,50 | 88528,44 | 456 263,06 | 16 | /удовлетворительное
1226 | _Спектрофотометр АА-6300 (КОС, лаборатория) | В00042 | 17.10.2014 | 29.06.2009 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1227 | Затвор дисковой поворотный фланцевый чугунный DN500 PN10 с ручным управлением (ВК288, ВНС-3) | В00008746 | 29.12.2018 | 01.01.1995 | 1 | 118 209,25 | 50661,00 | 67 548,25 | 43 | Ду 500 мм; 10 кгс/см2/удовлетворительное
1228 | Поворотно-дисковый межфланцевый затвор Ду-100 мм | В00008008 | 17.10.2014 |  | 1 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1229 | Дымосос ВДН-8-1000 (Котельная КОС) | В00008619 | 15.08.2017 |  | 1 | 117 248,92 | 50807,64 | 66 441,28 | 43 | /удовлетворительное
1230 | _Станц.управл. двухнасосн. агрегатом ВНС 8 Карельск | В017 | 17.10.2014 | 14.12.2007 | 1 | 61 280,82 | 53234,00 | 8 046,82 | 87 | /удовлетворительное
1231 | Комплект клапанов,трудопроводов и приборов | В00009060 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1232 | Насос Grundfos NB 50-160 (НСП Вытегорское шоссе) | В00008635 | 26.09.2017 |  | 1 | 154 057,56 | 130949,13 | 23 108,43 | 85 | Номинальная подача 94.7 м3/ч; Номинальный напор 38.6 м; Номинальная мощность 15 кВт./удовлетворительное
1233 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10 | В0008532 | 26.08.2016 |  | 1 | 297 675,06 | 226800,00 | 70 875,06 | 76 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с эл/приводом AUMA DN500, PN10/удовлетворительное
1234 | _ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ Р273 | В10004 | 17.10.2014 | 01.12.1998 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1235 | _Система диспетчерского контроля хлораторной | В00000259 | 17.10.2014 | 26.01.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1236 | _КНС-2 ЩИТ АВТОМАТИКИ | В9280 | 17.10.2014 | 01.01.1965 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1237 | _НАСОС ПОВТ ВОДЫ Д630-90 | В9428 | 17.10.2014 | 01.01.1974 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1238 | _АВТОМАТ АВМ 10 СВ 800 А | В10164 | 17.10.2014 | 06.09.2001 | 1 | 9 307,62 | 6900,64 | 2 406,98 | 74 | /удовлетворительное
1239 | Анализатор нитратного азота (в комплекте с установочной системой) | В00009010 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1240 | _ЗАДВИЖКА DN 300 /РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-2А/ | В10380_1 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 880,50 | 880,50 | 0,00 | 100 | АДВИЖКА DN 300 /удовлетворительное
1241 | Клапан обратный DN800 | В00008968 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1242 | _КНС-5 ЩИТ ЩУС-2 К/Б | В9255 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1243 | _Водомерный узел по ул. Сегежская,13 | В00000393 | 17.10.2014 | 21.06.2007 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1244 | _КНС-6 ИНТ. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | В9241 | 17.10.2014 | 01.02.1989 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1245 | Погружной центробежный насос "сухой"установки,Q=3000м/3ч | В00008921 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1246 | _ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА/Д/О 71,ПИТКЯРАНТСКАЯ,20/ | В10385_6 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1247 | _УСТАНОВКА "ОЛИМП-2002" ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ | В10217 | 17.10.2014 | 28.06.2002 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1248 | Затвор поворотно дисковый, Dy300 эл. приводом AUMA (ВОС, фильтратный затвор) | В00008708 | 25.04.2018 |  | 1 | 186 985,80 | 97944,88 | 89 040,92 | 52 | Затвор поворотно дисковый, корпус чугун с шаровидным графитом SG GGG, кривошипно-шатурный механизм SKG, PN 10, Dy300 с эл. приводом AUMA/удовлетворительное
1249 | _НАС САМОВС ПЕРЕДВ НЦС-1 ВНС-1 | В9494 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Номинальная подача 120 м3/ч; Номинальный напор 40 м; Номинальная мощность 12 кВт./удовлетворительное
1250 | _БЛОК ВОЗДУХОД.НАС.СТАНЦИИ СИЛОВОЕ ОБОР. | В9308 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1251 | _Насос дренажный АКВА ВОРТ 751(КНС-СКЗ) | В00007899 | 17.10.2014 | 10.06.2013 | 1 | 2 520,72 | 2520,72 | 0,00 | 100 | Насос дренажный АКВА ВОРТ 751/удовлетворительное
1252 | _Водомерный узел пр. А.Невского,43 | В00000666 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1253 | _Водомерный узел Попова,6 | В00000662 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1254 | _ХОЗ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ОЧИСТНЫХ | В1743 | 17.10.2014 | 01.07.1972 | 1 | 238 433,83 | 52406,86 | 186 026,97 | 22 | Dу=200-150 мм сталь/удовлетворительное
1255 | _ПАНЕЛЬ | В9963 | 17.10.2014 | 01.10.1997 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1256 | Кронштейн из оцинкованной стали высотой 1м для установки 2 прожекторов на опоре | В00008993 | 28.12.2021 |  | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1257 | Расходомер электромагнитный, DN700 | В00008941 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1258 | _КОМПРЕССОР | В9894 | 17.10.2014 | 28.10.1996 | 1 | 2 000,31 | 2000,31 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1259 | Шкаф сбора сигналов вторичных отстойников и НС отстойников | В00009052 | 28.12.2021 |  | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1260 | _РЕШЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ/РЕКОНСТРУКЦ.КНС-2А/ | В10377_2 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1261 | _Водомерный узел пр. Лесной,39 | В00000663 | 17.10.2014 | 26.03.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | д-40 мм/удовлетворительное
1262 | Шкаф сбора сигналов аэротенка | В00009051 | 28.12.2021 |  | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1263 | _Водонагреватель "ТАВИА-ЭВАД" 500/12 | В0022 | 17.10.2014 | 31.07.2008 | 1 | 13 419,50 | 13419,50 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1264 | _АДМИНИСТР.ХОЗ.БЛОК-ВЕНТИЛЯЦИЯ | В9527 | 17.10.2014 | 01.12.1979 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1265 | _Поворот.дисков.затворDN600/PN10фланц.с электроприв | В00000413 | 17.10.2014 | 28.12.2012 | 1 | 219 836,71 | 219836,71 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1266 | _КНС-5 КЛАПАН Dу-600 | В9104 | 17.10.2014 | 01.02.1987 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | КЛАПАН Dу-600/удовлетворительное
1267 | _ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ D 500 | В9727 | 17.10.2014 | 01.02.1994 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1268 | _МИКРОСКОП МИКМЕД 1 (ВАР.2-20) | В10419 | 17.10.2014 | 01.06.2005 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1269 | _КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ Dу100 /САРЛИН/ | В10101 | 17.10.2014 | 30.08.2000 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Ду 100 мм/удовлетворительное
1270 | _Насосный агрегат СД 32/40 (насос) на КНС-6 | В000133 | 17.10.2014 | 30.09.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | Насосный агрегат СД 32/40 (насос)/удовлетворительное
1271 | _КНС-2 ЭЛЕКТРОТАЛЬ ТЭЗ-511 | В9651 | 17.10.2014 | 01.09.1972 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1272 | Клапан редукционный DN100, PN10 | В0008568 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | 1 | 188 671,72 | 188671,72 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1273 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN300, (ВНС-7) | В00008661 | 20.11.2017 |  | 1 | 49 209,14 | 28705,18 | 20 503,96 | 58 | /удовлетворительное
1274 | _Э/ДВИГАТЕЛИ N 105431,105464,105491 | В9702 | 17.10.2014 | 15.09.1993 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1275 | Мостовой кран со скребком,заводские номера 5-08/16, 6-08/16 | В00008942 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1276 | _ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ EHR 2.1-2.5 КНС-2А | В10376_3 | 17.10.2014 | 30.12.2004 | 1 | 1 436,97 | 1436,97 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1277 | Промывной затвор Д-500, 1-й блок фильтров (ВОС) | В00008613 | 25.07.2017 |  | 1 | 249 599,94 | 157485,79 | 92 114,15 | 63 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с э/приводом DN 500, PN 10 /удовлетворительное
1278 | Съемный подъемный кран в комплекте с опорами | В00008945 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1279 | Промывной затвор Д-500, 1 й блок фильтров (ВОС) | В00008645 | 10.10.2017 |  | 1 | 251 837,44 | 149903,00 | 101 934,44 | 60 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с э/приводом DN 500, PN 10 /удовлетворительное
1280 | Агрегат насосный винтовой NM125 BY01 Q-170 м3, с ПЧТ | В0008484 | 29.12.2015 |  | 1 | 1 996 661,32 | 1996661,32 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1281 | _Анализатор ионный Shimadzu PIA-1000 | В00000177 | 17.10.2014 | 31.10.2005 | 1 | 123 294,91 | 123294,91 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1282 | _НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТ КНС ДО КК-259 по ул.Чкалова,24 | В3031 | 17.10.2014 | 01.12.1996 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1283 | Задвижка с обрезиненным клином DN250, PN16,фл (ВНС-8) | В00008436 | 20.11.2015 |  | 1 | 30 414,94 | 26431,84 | 3 983,10 | 87 | Ду 250 мм; 16 кгс/см2/удовлетворительное
1284 | _КНС-4 ЭЛ.ТЕЛЬФЕР Г/П 3.Т | В9337 | 17.10.2014 | 01.04.1984 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | ЭЛ.ТЕЛЬФЕР Г/П 3.Т/удовлетворительное
1285 | _Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3м (лаб.ВОС) | В000153 | 17.10.2014 | 23.10.2008 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1286 | _Э/ОТОПИТЕЛЬ ЭВО-5 СЛОТЕРЖ | В9608_2 | 17.10.2014 | 01.08.1992 | 2 | 11,35 | 11,35 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1287 | Погружные дренажные насосы | В00008935 | 28.12.2021 |  | 2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | /удовлетворительное
1288 | _ОСЦИЛЛОГРАФ 2-Х ЛУЧЕВОЙ С1-96 Д/ВНС | В9079 | 17.10.2014 | 01.10.1990 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100 | /удовлетворительное
1289 | Сетка барабанная БСМ 1,5*3,7Ц | В00008907 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | Заводской номер 6034, 1 шт./удовлетворительное
1290 | Железобетонный резервуар воды заглубленный | В00008861 | 28.12.2021 |  | 1 | 4 151 326,53 | 0,00 | 4 151 326,53 | 0 | V-600 куб. м/удовлетворительное
1291 | Водопровод промывной воды | В00008866 | 28.12.2021 |  | 1 | 1 192 868,60 | 0,00 | 1 192 868,60 | 0 | 139,4 п.м, D=630-530-426 мм ГОСТ 10704-91/удовлетворительное
1292 | Сетка барабанная БСМ 1,5*3,7Ц | В00008904 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | Заводской номер 6031, 1 шт./удовлетворительное
1293 | Техническая канализация | В00008870 | 28.12.2021 |  | 1 | 1 932 949,71 | 0,00 | 1 932 949,71 | 0 | 48,2 п.м, труба бетонная, D=800мм/удовлетворительное
1294 | Насос-дозатор Marko TZMbH | В00008913 | 28.12.2021 |  | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | Marko TZMbH 042100 сер.N2009079585, 2100 л/ч, 4 бар, 50-60 Гц/удовлетворительное
1295 | Сети электроснабжения 6 кВ | В00008873 | 28.12.2021 |  | 1 | 571 449,76 | 0,00 | 571 449,76 | 0 | 774,0 п.м, два кабеля ААШв 3*70, длина одного кабеля 387 п.м/удовлетворительное