## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Года реализации мероприятий
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | Начала | Окончания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строительство, реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Строительство, реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.1.1 | Реконструкция водопроводной сети | Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению; уменьшение процента потерь воды при транспортировке; уменьшение доли проб, не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения); снижение процента износа водопроводных сетей; увеличение пропускной способности сети | Водопроводная сеть г. Петрозаводска Ду50-800 мм протяженностью 442 806 метров по территории города Петрозаводска согласно схеме ВиВ | Диаметр/протяженность | мм/метры | 50-800/442806 | 50-800/442806 | 2022 | 2051
(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
1.1.2. | Строительство/Реконструкция сетей водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения отдельных районов г Петрозаводска; Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению. | Сети водоснабжения по территории Петрозаводского городского округа согласно схеме ВиВ | Протяженность | метры | Х | не менее 5 000 | 2023 | 2051
(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
1.2. | Строительство, реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1. | Реконструкция водопроводных насосных станций (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение надежности водоснабжения за счет за счет модернизации насосного оборудования. Снижение потребления (удельной нормы расхода) электроэнергии за счет приведения в соответствие характеристик насосного оборудования к фактическому режиму работы с наибольшим КПД насосного агрегата в комплексе с существующим ПЧ. Повышение уровня автоматизации объектов. | Комплекс на водопроводные насосные станции и водоводы в т.ч. ВНС-2; ВНС-3; ВНС-4; ВНС-5; ВНС-6; ВНС-7; ВНС-8; НСП по территории г. Петрозаводска согласно схеме ВиВ | Удельный расход электроэнергии. | кВт/ч; | Уд.расход удерживается на одном уровне по существующим объктеам на момент начала реализации программы | 2022 | 2051
1.2.2. | Реконструкция Комплекса головных сооружений водопровода (ВОС) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение качества очистки. Снижение технологических потерь, обеспечение гарантированного качества питьевой воды. Повышение уровня безопасности объекта | Комплекс головных сооружений водопровода г. Петрозаводска, наб. Варкауса, 2 | Производительность | м3/сутки | 120000 | 120000 | 2022 | 2051
2 | Строительство, реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. | Строительство, реконструкция существующих сетей водоотведения
2.1.1 | Реконструкция Канализационной сети (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; снижение процента износа канализационных сетей. Увеличение пропускной способности сети | Сеть водоотведения г. Петрозаводска. ДУ150-1500 мм протяженностью 354 498 м по территории города Петрозаводска согласно схеме ВиВ | Диаметр/протяженность | мм/метры | 150-1500/354 498 | 150-1500/354 498 | 2022 | 2051
2.1.2. | Строительство/Реконструкция сетей водоотведения (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение надежности канализирования отдельнх районов г. Петрозаводска | Сети водоотведения по территории города Петрозаводска согласно схеме ВиВ | Потяженность | метры | Х | не менее 5 000 | 2023 | 2051
2.2. | Строительство, реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
2.2.1. | Модернизация технологической и электротехнической части на КНС (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение надежности водоотведения за счет за счет модернизации технологического оборудования. Снижение потребления (удельной нормы расхода) электроэнергии за счет приведения в соответствие характеристик технологического оборудования к фактическому режиму работы. Повышение уровня автоматизации/защищенности объектов. | Комплекс на канализационные станции и коллекторыв т.ч. КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-8. КНС-7 и КНС-9. КНС СКЗ. КНС-10. Прочие КНС на момент заключения КС. Районные насосные станции (РНС); Насосные станции подкачки (НСП) по территории г. Петрозаводска согласно схеме ВиВ | Удельный расход электроэнергии по транспортировке. | кВт/ч; | Уд.расход удерживается на одном уровне по существующим объеам на момент начала реализации программы | 2025 | 2051
2.2.2. | Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации (КОС) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение качества очистки сточных вод в соответствтие с требованиями НДТ. Повышение надежности системы отчистки сточных вод за счет модернизации технологического оборудования. Повышение уровня автоматизации/защищенности объекта. | Комплекс очистных сооружений канализации Петрозаводска, м. Выгайнаволок | Производительность | м3/сутки | 85000 | 85000 | 2022 | 2051