## Sheet1
N п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
|  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
2 | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350
|  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
|  |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
|  |  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
3 | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 15,90% | 16,31% | 16,71% | 17,10% | 17,50% | 17,89% | 18,23% | 18,56% | 18,89% | 18,80%
|  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
|  |  |  | 18,70% | 18,61% | 18,52% | 18,42% | 18,33% | 18,24% | 18,15% | 18,06% | 17,97% | 17,88%
|  |  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  |  |  | 17,79% | 17,70% | 17,61% | 17,52% | 17,43% | 17,35% | 17,26% | 17,17% | 17,09% | 17,00%
|  | Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды | кВт*ч/куб. м. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 641 | 755 | 787 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 816
|  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
|  |  |  | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816
|  |  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  |  |  | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816