## Sheet1
4. В ходе проверки рассмотрены следующие документы, представленные в целях подтверждения
выполнения технических условий: |  | .
(указываются наименования и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)
5. Проведен осмотр электроустановок заявителя
(перечень электроустановок, адрес)
сетевой организацией в лице
(должностное лицо сетевой организации)
с участием |  | ,
(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)
,
(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от________________ N_______ к договору о технологическом присоединении от_________ N______.
В ходе проведения осмотра установлены:
перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:
;
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)
устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:
;
(виды релейной защиты и автоматики и др.)
автономный резервный источник питания:
.
(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)
6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены
.
7. Прочие отметки: |  | .
Должностное лицо сетевой организации |  | Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(должность) |  | (должность)
| / |  |  | /
| / |  |  | /
(подпись) |  | (ф.и.о.) | (подпись) |  | (ф.и.о.)
Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления
(должность)
/
(подпись) |  | (ф.и.о.)
_______________
Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, а именно отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления либо сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления.
Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).
Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.
Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем в случае, если технические условия согласовывались субъектом оперативно-диспетчерского управления.