## Sheet1
N п/п | Наименование медицинского оборудования | Значение (количество единиц медицинского оборудования)
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого
1 | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | - | 2 | - | 10 | 3 | 15
2 | Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, двух температур | - | - | 10 |  | 5 | 15
3 | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 5 | 19 | 19 | - | 4 | 43
4 | Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | 18 | - | 18 | - | 1 | 37
5 | Бронхоскоп ширококанальный | 2 | - | 2 | - | - | 4
6 | Бронхоскоп ригидный | - | 1 | - | - | - | 1
7 | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | - | 1 | 1 | - | - | 2
8 | Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 1 | - | - | - | - | 1
9 | Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой | 1 | - | - | - | - | 1
10 | УЗИ-аппарат экспертного класса | 3 | - | 6 | - | - | 9
11 | Автоматический инжектор-шприц | 2 | - | - | 5 | - | 7
12 | Видеоэндоскопический комплекс | - | 1 | 2 | 1 | - | 4
13 | Ультразвуковой видеобронхоскоп | 1 |  |  |  |  | 1
14 | Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов) | 1 |  |  |  |  | 1
15 | Ультразвуковая система для видеогастроскопа | 1 |  |  |  |  | 1
16 | Видеобронхоскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | - | 5 | 3 | 5 | - | 13
17 | Видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | - | 2 | 2 | - | - | 4
18 | Ультразвуковой видеогастроскоп | 1 |  |  |  |  | 1
19 | Видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | - | 4 | 2 | - | - | 6
20 | Аргоно-плазменный коагулятор | 1 | - | - | - | - | 1
21 | Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов) | 1 | - | 1 | - | 1 | 3
22 | Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | 1 |  |  |  |  | 1
23 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,0 Тл | 1 | - | 1 | - | - | 2
24 | Микроскоп | - | 5 | 5 | 5 | - | 15
25 | Биохимический анализатор | - | 1 | 1 | - | - | 2
26 | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | - | 1 | 1 | - | - | 2
27 | Анализатор газов крови и электролитов | - | 1 | 1 | - | - | 2
28 | Анализатор мочи | - | 1 | 1 | - | - | 2
29 | Коагулометр четырехканальный | - | 1 | 1 | - | - | 2
30 | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 14 | - | - | - | - | 14
31 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 2 | - | - | - | - | 2
32 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 2 | - | - | - | - | 2
33 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | 2 | - | - | - | - | 2
34 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций | 2 |  |  |  |  | 2
35 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций | 1 |  |  |  |  | 1
36 | Аппарат брахитерапии | - | 1 | - | - | - | 1
37 | Набор фиксирующих приспособлений | 2 |  | - | - | - | 2
38 | Дозиметрическая аппаратура для абсолютной и относительной дозиметрии | 6 | 2 | - | - | - | 8
39 | Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 1 |  |  |  |  | 1
40 | Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гентри | - | 1 | - | - | - | 1
41 | Аппарат лазерный терапевтический 0,85 - 0,91 мкм | 1 | - | - | - | - | 1
42 | Микроскоп сканирующий (сканер микропрепаратов) | 1 | - | - | - | - | 1
43 | Термостат водяной | - | 1 | 1 | - | - | 2
44 | Операционный микроскоп | 1 |  |  |  |  | 1
45 | Аппарат ультразвуковой диагностики с интроперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии | 1 |  |  |  |  | 1
46 | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 |  |  |  |  | 1
47 | Информационно-управляющая система | 1 |  |  |  |  | 1
48 | Информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии | 1 |  |  |  |  | 1
49 | Дополнительное оборудование для радиомодификации | 1 |  |  |  |  | 1
50 | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции |  |  | 5 |  |  | 5
51 | Дозкалибратор |  |  |  | 1 |  | 1
52 | Центрифуга настольная лабораторная |  |  |  | 5 |  | 5
53 | Итого | 80 | 50 | 83 | 32 | 14 | 259