## Sheet1
Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество единиц оборудования, шт. | Фактическое наличие оборудования, шт.
Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 | 1
Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 6 (1 на рабочее место) | 4
Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца - не менее 50% коечного фонда | 15 | 24
Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками | 6 (по числу коек палаты реанимации и интенсивной терапии (далее - ПРИТ) | 6
Электрокардиограф | 2 | 1
Временный электрокардиостимулятор | 2 | 0
Аппарат Холтеровского мониторирования-ЭКГ | 6 (1 на 5 коек) | 3
УЗ-аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 1 | 1
Система централизованной подачи кислорода к каждой койке | 1 | 1
Система экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 | 1
Блок электрических розеток | не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки | не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки
Автоматические дозаторы лекарственных средств | 12 (2 на 1 койку) | 12
Противопролежневые матрасы | 2 (1 на 3 койки) | 2
Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | 6 (на каждую койку) | 6
Портативный электрокардиограф | 5 (1 на 6 коек) | 1
Аппаратура для исследовании основных показателей гемодинамики | 1 на 6 коек | 0
Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца | 2 (1 на 3 койки) | 0
Аппарат для вспомогательного кровообращения | 1 на 9 коек | 0
Централизованная система подводки медицинских газов | 6 к каждой койке | 6
Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 2 (1 на 3 койки) | 2
Аппарат для ИВЛ с возможностью программной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 (1 на 6 коек) | 1
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 2 (1 на 3 койки) | 1
Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 (1 на 1 ПРИТ) | 1
Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования | 600 (100 наборов на 1 койку на год) | 600
Набор для интубаций трахеи | 2 (2 на 1 палату интенсивной терапии (далее - ПИТ) | 2
Инфузоматы | 6 (1 на койку) | 6
Тонометры прикроватные | 1 (1 на ПИТ) | 1
Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на ПИТ | 1
Глюкометр | 1 (1 на ПИТ) | 1
Набор инструментов, приспособлении для малых хирургических вмешательств | 1 (1 на ПИТ) | 1
Блок электрических розеток с заземлением (не менее 8), в том числе для питания энергоемких приборов | 6 (1 на койку) | 6
Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятии в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 11 на ПИТ | 1
Система быстрого оповещения и реагирования | 1 на медицинскую организацию | 1
Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 1 (1 на 10 коек) | 3
Передвижной рентгеновский аппарат | 1 | 1
Ингалятор аэрозольный компрессионный (небулайзер) портативный | 2 | 0
Аппарат экспресс определения МНО портативный | 1 | 1
Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный | 1 | 1
Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 2 | 1