## Sheet1
Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество единиц оборудования, шт. | Фактическое наличие оборудования (шт.)
Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на 30 коек | 18
Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на рабочее место | 42
Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца <*> | 15 на 30 коек | 21
Электрокардиограф | 2 | 4
Временный электрокардиостимулятор | 2 | -
Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 1 на 5 коек | 32
Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 1 | 2
Система централизованной подачи кислорода к каждой койке | 1 | -
Система экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 | 8
Блок электрических розеток | не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки | -
Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку | -
Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками | по числу коек ПИТ и Р | -
Противопролежневые матрасы | 1 на 3 койки | -
Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | на каждую койку | 1
Портативный электрокардиограф | 1 на 6 коек | 3
Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 1 на 6 коек | централизованно
Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца | 1 на 3 койки | -
Аппарат для вспомогательного кровообращения | 1 на 9 коек | -
Централизованная система подводки медицинских газов | к каждой койке | -
Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 на 3 койки | -
Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 на 6 коек | -
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 3 койки | -
Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 на ПИТ и Р | -
Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования | 100 на 1 койку | -
Набор для интубации трахеи | 2 на ПИТ и Р | -
Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку | -
Инфузоматы | 1 на койку | -
Тонометры прикроватные | 1 на койку | -
Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на ПИТ и Р | -
Глюкометр | 1 на ПИТ и Р | -
Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств | 1 на ПИТ и Р | -
Блок электрических розеток с заземлением (не менее 8), в том числе для питания энергоемких приборов | 1 на 1 койку | -
Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 на ПИТ и Р | -
Система быстрого оповещения и реагирования | 1 на учреждение | 1
Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 1 на 10 коек | 8
Передвижной рентгеновский аппарат | 1 | -
Ингалятор аэрозольный компрессионный (небулайзер) портативный | 2 | -
Аппарат экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 | централизованно
Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный | 1 | централизованно
Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 2 | 2