## Sheet1
Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество единиц оборудования, шт. | Фактическое наличие на балансе учреждения, шт.
Стол для стерильных инструментов и белья | 5 | 6
Стол операционной сестры | 10 | 2
Осветитель налобный | 10 | 2
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 5 | 38
Шкаф для инструментов | 10 | 10
Шкаф для медикаментов | 10 | 10
Шкаф медицинский для расходных материалов | 10 | 3
Сплит система кондиционирования воздуха в каждой операционной при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 5 | 1
Вакуумный аспиратор хирургический | 10 | 8
Лампа бестеневая (не менее 2 сателлитов) (3 сателлита для операций по поводу ишемической болезни сердца) | 5 | 5
Рентгенопрозрачный операционный стол многофункциональный | 5 | 4
Стационарные или переносные приборы для стерилизации помещения | 5 | -
Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | 5 | 5
Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинсекции и стерилизации медицинских изделий | 20 | 14
Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 5 | -
Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей режимов | 10 | 4