## Sheet1
N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое кол-во оснащения, ед. (928н от 15 ноября 2012 года) | Фактическое состояние оснащения, ед. | Потребность в оснащении, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Функциональная кровать | по числу коек | 5 | 19
2 | Прикроватный столик | по числу коек | 4 | 20
3 | Тумба прикроватная | по числу коек | 4 | 20
4 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки | нет | 8
5 | Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками | по числу коек | нет | 24
6 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек | нет | 24
7 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек | 4
8 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек | нет | 2
9 | Тележка для перевозки больных | не менее 1 на 12 коек | 1 | 1
10 | Стойка для инфузионных систем | не менее 1 на 2 койки | 12
11 | Массажная кушетка | не менее 1 на 12 коек | нет | 2
12 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек | нет | 2
13 | Мат напольный | не менее 1 на 3 койки | нет | 8
14 | Ортез для коленного сустава | не менее 1 на 3 койки | нет | 8
15 | Ортез для кисти | не менее 1 на 3 койки | нет | 8
16 | Ортез для голеностопного сустава | не менее 1 на 3 койки | нет | 8
17 | Негатоскоп | 1 |  | 1
18 | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1
19 | Система холтеровского мониторирования | не менее 3 | нет | 3
20 | Аппарат для мониторинга артериального давления | не менее 1 на 6 коек | нет | 4
21 | Пульсоксиметр портативный | не менее 1 на 12 коек | 2
22 | Аппарат ультразвуковой терапии переносной | 1 на 30 коек | нет | 1
23 | Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 2 на 30 коек | нет | 2
24 | Аппарат магнитотерапии переносной | 4 на 30 коек | нет | 4
25 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 3 на 30 коек | нет | 3
26 | Аппарат для электромагнитотерапии переносной | не менее 1 на 6 коек | нет | 4
27 | Аппарат для лазерной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
28 | Аппарат для ингаляционной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
29 | Переносной УФО-аппарат переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
30 | Аппарат для электростимуляции переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
31 | Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
32 | Подъемник для больных | 1 | нет | 1
33 | Система палатной сигнализации | 1
34 | Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии | 1 | нет | 1
35 | Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии <*> | 1 | нет | 2
36 | Вакуумный электроотсасыватель | 2 | 2
37 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек | 2 | 2
38 | Программа когнитивной реабилитации | 2 | нет | 2
39 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 | нет | 1
40 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек | нет | 2
41 | Степпер | не менее 1 на 30 коек | нет | 1
42 | Тредбан | не менее 1 на 30 коек | нет | 1
43 | Велотренажер | не менее 1 на 30 коек | нет | 1
44 | Оборудование для лечебной гимнастики | по требованию | нет
45 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | 2 на 30 коек | нет | 2
46 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | 2 на 30 коек | нет | 2
47 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации | по требованию | нет
48 | Поручни в коридорах, ванных и туалетных комнатах | по количеству помещений
49 | Ширма медицинская | 2 | 2
50 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1
51 | Прикроватная тумба | 1 | 4 | 20
52 | Стул (табурет) медицинский | 1 | нет | 1
53 | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 | нет | 2
54 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | нет | 1
55 | Комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 1 на кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных занятий | нет | 1
56 | Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции | 1 | нет | 1
57 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 1 | нет | 1
58 | Система для разгрузки веса тела пациента | 1 | нет | 1
59 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузки веса тела | 1 | нет | 1
60 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 1 | нет | 1
61 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 1 | нет | 1
62 | Велоэргометр роботизированный | 2 | нет | 2
63 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 | нет | 1
64 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 | нет | 1
65 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 1 | нет | 1
66 | Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью | не менее 1 на 12 коек | нет | 1
67 | Оборудование для логопедического кабинета (магнитофон, диктофон, метроном, зеркала, тонометр, набор логопедических шпателей и зондов, видеомагнитофон, видеокамера, оборудование для проведения музыкальных занятий) | 1 на кабинет логопеда | нет | 1
68 | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта на кабинет логопеда | нет | 3
69 | Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной | не менее 2 на 30 коек | нет | 2
70 | Ходунки с регулировкой высоты | 1 на 5 коек | нет | 5
71 | Ходунки шагающие | 1 на 5 коек | нет | 5
72 | Ходунки с подлокотниками | 1 на 5 коек | нет | 5