## Sheet1
N п/п | Обозначение национального стандарта | Наименование национального стандарта | Подтверждаемые требования стандарта
1 | ГОСТ 9.602-2016 | Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии | Стандарт в целом
2 | ГОСТ 12.2.063-2015 | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности | Стандарт в целом
3 | ГОСТ 25.503-97 | Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на сжатие | Стандарт в целом
4 | ГОСТ 23055-78 | Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля | Стандарт в целом
5 | ГОСТ 33979-2016 | Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения | Стандарт в целом
6 | ГОСТ Р 51780-2001 | Контроль неразрушающий. Методы и средства испытаний на герметичность. Порядок и критерии выбора | Стандарт в целом
7 | ГОСТ Р 51901.1-2002 | Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем | Стандарт в целом
8 | ГОСТ Р 52316-2005 | Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний | Стандарт в целом
9 | ГОСТ Р 53563-2009 | Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Порядок организации | Стандарт в целом
10 | ГОСТ Р 54983-2012 | Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация | Стандарт в целом, действует до 1 июня 2022 г.
11 | СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) | Газораспределительные Системы
12 | СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85) | Нагрузки и воздействия
13 | СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
14 | СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
15 | СП 42-103-2003 | Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов
16 | ГОСТ 34011-2016 | Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования | Стандарт в целом
17 | ГОСТ 34670-2020 | Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения | Стандарт в целом
18 | ГОСТ 34715.0-2021 | Системы газораспределительные. | Стандарт в целом
Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования
19 | ГОСТ 34715.1-2021 | Системы газораспределительные. | Стандарт в целом
Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы
20 | ГОСТ 34715.2-2021 | Системы газораспределительные. | Стандарт в целом
Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 2. Стальные газопроводы
21 | ГОСТ 34741-2021 | Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа | Стандарт в целом, действует с 1 июня 2022 г.
22 | ГОСТ Р 56290-2014 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция | Стандарт в целом
23 | ГОСТ Р 57375-2016 | Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании | Стандарт в целом
24 | ГОСТ Р 58094-2018 | Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании | Стандарт в целом
25 | ГОСТ Р 58095.0-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения | Стандарт в целом
26 | ГОСТ Р 58095.1-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы | Стандарт в целом
27 | ГОСТ Р 58095.2-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные Газопроводы | Стандарт в целом
28 | ГОСТ Р 58095.4-2021 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация | Стандарт в целом
29 | ГОСТ Р 58096-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 6. Газопроводы, санированные гибким рукавом | Стандарт в целом
30 | ГОСТ P 58180-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы, санированные рукавом c полимеризующимся слоем | Стандарт в целом
31 | ГОСТ Р 58181-2018 | Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. | Стандарт в целом
Полиэтиленовые газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе
32 | ГОСТ Р 58778-2019 | Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа | Стандарт в целом
33 | СП 77.13330.2016 (СНиП 3.05.07-85) | Системы автоматизации | Стандарт в целом