## Sheet1
N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт.
1 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких педиатрический с увлажнителем и монитором параметров дыхания | 1 на 1 койку
2 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный, педиатрический (CMV, SIMV, СРАР) | 1 на 6 коек
3 | Аппарат для неинвазивной вентиляции легких, педиатрический | 1 на 6 коек
4 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический | 1 на 2 койки
5 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный | 1 на 3 койки
6 | Монитор больного: частота дыхания, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, температура с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 6 коек
7 | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, опционно-сердечный выброс с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек
8 | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 2 койки
9 | Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек
10 | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиография, частота дыхания, температура тела - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 на 6 коек
11 | Аппарат высокочастотной вентиляции легких | 1 на 6 коек
12 | Шприцевой насос | 2 на 1 койку
13 | Инфузионный насос | 1 на 1 койку
14 | Ларингоскоп с набором педиатрических клинков для интубации трахеи (N 1-3) | 1 на 6 коек
15 | Набор для выполнения трудной интубации (эндовидеоларингоскоп/фиброларингобронхоскоп) | 1 на 12 коек
16 | Дефибриллятор | 1 на 1 палату
17 | Электрокардиограф | 1
18 | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1
19 | Матрац термостабилизирующий | 1 на 2 койки
20 | Матрац противопролежневый | 1 на 2 койки
21 | Аппарат для неинвазивной оценки центральной гемодинамики методом допплерографии | 1
22 | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1
23 | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии | 1 на 3 койки
24 | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | 1
25 | Кровать многофункциональная 3-секционная с прикроватной тумбочкой | 1 на 2 койки
26 | Кювезы или реанимационные столы для новорожденных и недоношенных детей | 1 на 2 койки
27 | Стойки для инфузионных систем напольные | 1 на 1 койку
28 | Стойки для инфузионных систем с креплением к кровати | 1 на 2 койки
29 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 6 коек
30 | Транспортный кювез (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1
31 | Транспортная тележка для пациентов | 1 на 6 коек
32 | Набор для эпидуральной анестезии 18-20G | 1
33 | Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5-7,5 с манжетами и без | 1 на 6 коек
34 | Наборы для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 20-22G | по потребности
35 | Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств | 1
36 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) | 1
37 | Лампы для проведения фототерапии (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1 на 3 койки
38 | Наборы для активной аспирации из полостей, дренажи, моче- и калоприемники (неонатальные и педиатрические) | по потребности
39 | Набор зондов и катетеров для санации дыхательных путей, желудочных зондов (неонатальные и педиатрические) | по потребности
40 | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (нососые канюли, лицевые маски, шапочки для проведения СРАР, шланги для подвода дыхательной смеси) | по потребности