## Sheet1
N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт.
1 | Транспортный монитор (электрокардиограмма, частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация, неинвазивное измерение артериального давления, температура тела) с набором педиатрических датчиков, электродов и манжет | 1
2 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (с встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (далее - ИВЛ) для детей и новорожденных) | 1
3 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 1
4 | Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35-39°(С), с системой тревожной сигнализации) | 1
5 | Редуктор понижающий кислородный (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии, а также подключения аппарата ИВЛ | 1
6 | Набор для ручной ИВЛ для детей и новорожденных (включая кислородный баллон 2 л и редуктор) | 1
7 | Электроотсасыватель (с универсальным питанием) или ручной отсос | 1
8 | Набор ларингоскопов с клинками изогнутыми N 1-3 и прямыми N 1-4 | 1
9 | Шприцевой насос (с аккумуляторной батареей) | 3
10 | Транспортный инкубатор для новорожденных с кислородным баллоном | 1
11 | Набор врача скорой медицинской помощи | 1
12 | Комплект эндотрахеальных трубок N 2,0-7,5 (с манжетами и без) для проведения интубации трахеи | 1
13 | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1
14 | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (на 6 флаконов 400 мл) | 1
15 | Набор изделий скорой медицинской помощи фельдшерский | 1
16 | Конвертор напряжения 12-220V | 1
17 | Кислородный баллон | не менее 2 по 10 л
18 | Лекарственная укладка (педиатрическая) | 1
19 | Набор для катетеризации периферических и центральных вен (педиатрический) | 3
20 | Тележка пациента транспортная с набором иммобилизационных шин (педиатрических) | 1